## Pakiet nr 1
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kompresy z włókniny 5cm x 5cm x 100 szt. | opak. | 500 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
2 | Kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. | opak. | 200 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
3 | Kompresy z włókniny 10cm x 10cm x 100 szt. | opak. | 80 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
4 | Kompresy z włókniny 5cm x 5cm x 2 szt. Jałowe | opak. | 2500 | jałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
5 | Gaza opatrunkowa 1m2 niejałowa | szt. | 390 | - 17nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19
6 | Opaski dziane 5cm x 4m. | szt. | 300
7 | Opaski dziane 10cm x 4m. | szt. | 500
8 | Opaski dziane 15cm x 4m. | szt. | 500
9 | Opaska elastyczna 4m x 10 cm + zapinka. | szt. | 60
10 | Opaska gipsowa 12cm x 3m | szt. | 200 | kolor biały, czas zanurzania opaski w wodzie ok. 4-5 sek, czas wiązania ok. 4-6 min.
11 | Opaska gipsowa 15cm x 3m | szt. | 200 | kolor biały, czas zanurzania opaski w wodzie ok. 4-5 sek, czas wiązania ok. 4-6 min.
12 | Podkład pod gips 10cm x 3m, naturalne. | opak. | 10 | 1 opak. 12 szt.
13 | Podkład pod gips 15cm x 3m, naturalne. | opak. | 10 | 1 opak. 12 szt.
14 | Wata bawełniana - wiskozowa. | opak. | 1 | 1 opak. 0,5 kg
15 | Wata celulozowa w płatach 40cm x 60cm (lignina) | opak. | 10 | 1 opak. 5 kg równomiernie marszczona, miękka, chłonna, niepyląca, nie łamliwa, biała.
16 | Plaster z opatrunkiem 8cm x 1m | szt. | 40 | włókninowy, na kleju akrylowym.
17 | Plaster hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m | szt. | 110 | przezroczysty, łatwo podzielny wzdłuż i w poprzek.
18 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, 6 x 76mm 3 szt. | opak. | 4 | 1op. = 50 szt., hipoalergiczny wzmocniony nitką jedwabną
19 | Włókninowa taśma samoprzylepna 10cm x 10m. | szt. | 24 | na kleju akrylowym, wysoka przepuszczalność pary wodnej
20 | Włókninowa taśma samoprzylepna 20cm x 10m. | szt. | 24 | na kleju akrylowym, wysoka przepuszczalność pary wodnej
21 | Serweta z włókniny jałowa 45cm x 40cm. | szt. | 450
22 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul. | opak. | 6 | 1 opak. 50 szt., hipoalergiczny w opak. jałowym po 1szt. o wymiarze max. 8cm x 6cm
23 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 5cm x 7,2 cm. | opak. | 15 | 1 opak. 100 szt., na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem, jałowy
24 | Opatrunek oczny jałowy 2 warstwowy 5cm x 6cm. | opak. | 1 | 1 opak. 50 szt.
25 | Opatrunek włókninowy, oczny z wkładem chłonnym, jałowy owalny 6,5 cm x 9,5 cm. | opak. | 1 | 1 opak. 50 szt.
26 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na głowę 10m. | opak. | 1
27 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na podudzie 10 m. | opak. | 1
28 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego | szt. | 70 | jałowy, jednorazowy składający się z: 8 szt. kompresów gazowych 7,5cm x 7,5 cm, 4 szt. tupfer 20 cm x 20 cm, 1 x pojemnik plastikowy - szt. 1, rękawiczki nitrylowe z wywinietym mankietem - szt. 2, serweta podfoliowana 39 g/m2 75cm x 45cm - szt. 1, serweta podfoliowana 50cm x 60cm z otworem - szt. 1, pęseta plastikowa - szt 1,kleszcze plastikowe - szt. 1, lubrykant w strzykawce 6ml - 1 szt. sterylna woda z gliceryną 10ml - 1 szt. środek do oczysczania ran 30ml - 1 szt. Zestaw zapakowany w twardy blister na zewnątrz etykieta centralna z dwiema naklejkami z nr LOT, datą ważności
29 | Zestaw do usuwania szwów | szt. | 15 | jednorazowy, jałowy składający się z: tupfer - szt. 6, rękawiczki - szt. 2, penseta 12 cm - szt. 2, nożyczki 11 cm - szt. 1 CPV 33.14.11.19
30 | Seton z gazy 1m x 1cm. | szt. | 1 | Jałowy - 17 nitkowy
31 | Seton z gazy 1m x 2cm. | szt. | 1 | jałowy - 17 nitkowy
32 | Serweta z otworem 8 x 6 cm. i przylepcem, jałowa, dwuwarstwowa, rozmiar 50 x60 cm. | szt. | 400
33 | Gaza opatrunkowa 0,5 m2 | szt. | 50 | sterylna - 17nitkowa, bawełna, chłonna.
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 2
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2 - Środki do dezynfekcji
Lp. | Asortyment | Nazwa preparatu | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (6 x7) | Stawka VAT | Wartość brutto w ZŁ.( 8x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych. 1op=1l. z wbudowanym dozownikiem |  | zawierający w swoim składzie kompleks trójenzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza) oraz propionian bez zawartości alkiloamin oraz pochodnych fenolowych. Możliwość zastosowania do wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów oraz w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania B, F, Tbc (tuberculosis), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes) przy stężeniu użytkowym 0,5% w czasie 10 minut. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb 1 opak. 1l. z wbudowanym dozownikiem | op. | 2
2 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami. 1op.=1l. |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 opak. = 1l. | op. | 10
3 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami. 1op.=250l. z atomizerem |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 opak. = 250 ml. z atomizerem | op. | 35
4 | Płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 1op=250 ml. z atomizerem |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 op. 250 ml z atomizerem | op. | 36
5 | Płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 1op=1000 ml. |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 op. 1000ml | op. | 12
6 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. 1op=1l z atomizerem |  | Preparat do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu mieszaniny dwóch alkoholi, bez zawartości QAV, pochodnych fenolu, aldehydu. Spektrum bójcze B, F, V, Tbc w 60s. Preparat o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Z możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością. Możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskanie. 1 op= 1 l. z atomizerem | op. | 2
7 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. 1op=5l. |  | Preparat do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu mieszaniny dwóch alkoholi, bez zawartości QAV, pochodnych fenolu, aldehydu. Spektrum bójcze B, F, V, Tbc w 60s. Preparat o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Z możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością. Możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskanie. 1 op. = 5 litrów | op. | 2
8 | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni ,narzędzi, endoskopów i sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów, sprzętu wykonanego z tworzyw sztucznych, plastiku i gumy. 1op.=2,5kg |  | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. W proszku, na bazie kompleksu enzymatycznego zawierającego proteazę, amylazę, lipazę oraz nadwęglanu sodu. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Działający w stężeniu od 0,5% do 2%. Przebadany zgodnie z EN. Skuteczny wobec B (w tym MRSA, VRE, A. baumanii), F w stężeniu 0,5% - 5 minut ,Tbc ,V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, cereus) w stężeniu 2% i czasie 10 minut. Roztwór zachowuje aktywność 36 godzin. Wyrób medyczny Kl. IIB. Opakowania: wiaderko 2,5 kg CPV 24.50.00.00-1 1 opak. = 2,5kg | op. | 10
9 | Saszetki z gazikiem nasączone 70% alkoholem 1op=100szt. |  | jałowe lub mikrobiologicznie czyste do dezynfekcji i oczyszczania skóry, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 6 warstwowe, rozmiar 9 x 12cm. CPV 24.50.00.00-1. 1 opak - 100szt. | op. | 45
10 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni i sprzętów medycznych 1op-box=100szt. |  | Dezynfekują np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, aparaty słuchowe, stetoskopy, fotele, tapicerki o wymiarach 13x19 cm Chusteczki przebadane dermatologicznie. B,F-5min., prątki-15min, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1)- 1min, Rota- 15min, CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - box - 100szt. | op. | 1
11 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni i sprzętów medycznych 1op.-wkład=100szt. |  | Dezynfekują np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, aparaty słuchowe, stetoskopy, fotele, tapicerki o wymiarach 13x19 cm Chusteczki przebadane dermatologicznie. B,F-5min., prątki-15min, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1)- 1min, Rota- 15min, CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - wkład - 100 szt. | op. | 1
12 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki 1op.-box=100szt. |  | Służące do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu o wymiarze 13x19 cm, Spektrum działania: B, F, V (adeno, rota, noro, vaccinia) w czasie 30 s, Tbc- w czasie do 1 minuty CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - box - 100szt. | op. | 1
13 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki 1op. -wkład=100szt. |  | Służące do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu o wymiarze 13x19 cm, Spektrum działania: B, F, V (adeno, rota, noro, vaccinia) w czasie 30 s, Tbc- w czasie do 1 minuty CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - wkład - 100 szt. | op. | 1
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
W kolumnie nr 3 proszę o podanie nazwy preparatu
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 3
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3 - Materiały medyczne jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Torebki papierowo-foliowe 70x230 – 260mm. | opak. | 8 | Torebki papierowo-foliowe 70x230 – 260mm, przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju do zamknięcia torebki zabezpieczoną paskiem. Posiada wskaźnik informujący o możliwej metodzie sterylizacji parą, opak. 200 szt.
2 | Torebki papierowo-foliowe 90x230 - 260mm. | opak. | 10 | Torebki papierowo-foliowe 90x230 - 260mm, przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju do zamknięcia torebki zabezpieczoną paskiem. Posiada wskaźnik informujący o możliwej metodzie sterylizacji parą, opak. 200 szt.
3 | Torebki papierowo-foliowe 135x250 - 260 mm. | opak. | 10 | Torebki papierowo-foliowe 135x250 - 260mm, przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju do zamknięcia torebki zabezpieczoną paskiem. Posiada wskaźnik informujący o możliwej metodzie sterylizacji parą, opak. 200 szt.
4 | Papier do USG Durico Medical Print Ulstar-1100HG – zamiennik SONY 110 HG | rolka | 15 | Kompatybilny, termoczuły papier Durico Ulstar-1100HG, przeznaczony do użytku w czarno-białych videoprinterach firmy SONY. Rozmiar: rolka 110x18. Rodzaj: HG / High Glossy, błyszczący
5 | Papier USG Sony UPP 110S - 110mm x 20m | Szt. | 2
6 | Żel do USG 500g lub 500ml | opak. | 250
7 | Prześcieradło z fizeliny | szt. | 1 | rolka szerokość 70cm, długość 300m, gęstość min. 20g/m², średnica wewnętrzna tytli 50mm, grubość tytli 1mm z dołączonym nożykiem do każdej sztuki
8 | Podkład celulozowy 2-warstwowy | szt. | 320 | Prześcieradło na leżankę -Podkład celulozowy w rolce 2-warstwowy, rozmiar listka 50x37cm, 135 listków na rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty
9 | Papier EKG Ascard Mr Gold rolka R210, termiczny, rozmiar 210mm x 25m | szt. | 10
10 | Papier EKG Aspel AsCARD rolka, rozmiar 112mm x 25m | szt. | 90
11 | Ustniki do spirometru j.uż. Z PCV US-050 | szt. | 2700
12 | Pneumotachograf do spirometru j.uż. DPP z PCV DP-050 | szt. | 2700
13 | Nożyki hematologiczne sterylne 1 op. 200 szt. | opak. | 12
14 | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego 5 L | szt. | 20 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony.
15 | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, 3,5 L | szt. | 70 | Pojemnik na odpady medyczne z PP, 3,5 L, czerwone z przykrywką z otworem wrzutowym. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L | szt. | 140 | Pojemnik na odpady medyczne (typu igły, strzykawki, kaniule, gaziki, itp.) 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony.
17 | Szpatułka drewniana niejałowa. | opak. | 30 | Szpatułka drewniana niejałowa, op. 100 szt.
18 | Ostrza chirurgiczne rozm. 11. 1 op. - 100 szt. | opak. | 4
19 | Ostrza chirurgiczne rozm. 23 1 op. - 100 szt. | opak. | 3
20 | Szyna aluminiowa do unieruchamiania kończyn (palcowa), 400x20mm | szt. | 50
21 | Staza automatyczna wielorazowa | szt. | 5
22 | Opaski uciskowe (stazy) bez lateksowe, | rolek | 2 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. 1 rolka 25 szt.
23 | Wskaźnik paskowy na parę wodną, | opak. | 1 | Wskaźnik paskowy na parę wodną, 5,3 min. - temp. 134°C i 15 min. - temp. 121°C.. 1 opak. 200 szt.
24 | Cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy” | szt. | 20 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny.
25 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych | szt. | 50 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.; 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.; 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.; 17G 1,4x45mm, przepływ 126ml/min.; 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min.
26 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 16 | opak. | 1 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 16 (balon o pojemności 5-10ml) jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk
27 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 18 | opak. | 10 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 18 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk
28 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 20 | opak. | 10 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 20 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk
29 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 22 | opak. | 1 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 22 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk
30 | Cewnik urologiczny. Rozmiar: CH 8 | szt. | 10 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 8
31 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 10 | szt | 10 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 10
32 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 12 | szt. | 10 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 12
33 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 14 | szt. | 10 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 14
34 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 16 | szt. | 10 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 16
35 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 18 | szt. | 50 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 18
36 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 20 | szt. | 50 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 20
37 | Pojemnik na mocz z zakrętką. Sterylny. Pojemność: 100-150ml. | szt. | 20
38 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 90 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o wielkości minimum 60mm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Koniec biorczy przyrządu zabezpieczony dodatkowo ochronnym kapturkiem. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Sterylny, opakowanie typu folia-papier z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.
39 | Przewód do pneumotachografu dPP | szt. | 1
40 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. Rozmiar XS | szt. | 900 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar: XS
41 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. Rozmiar S | szt. | 500 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar: S
42 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. Rozmiar M | szt. | 200 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar: M
43 | Szczoteczka ginekologiczna (typ miotełka) | op. | 5 | Szczoteczka ginekologiczna (typ miotełka) sterylna umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji. 1 .opak. - 100 szt.
44 | Szczoteczka ginekologiczna (typ prosty) | op. | 10 | Szczoteczka ginekologiczna (typ prosty) cytobraszka sterylna umożliwiająca pobranie w rozmazie z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji. 1 .opak. - 100 szt.
45 | Osłonki do głowic USG pakowane pojedynczo bez zbiorniczka, talkowane. | op. | 10 | 1 .opak. 144 szt.
46 | Endospampler | szt. | 1 | Narzędzie do pobierania próbek z endometrium. Składa się z dwóch podstawowych elementów strzykawki i kaniuli z jednym otworem. Strzykawka w posiada mechanizm zabezpieczający przed cofnięciem się tłoka strzykawki. Sterylny.
47 | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, Pojemność: 150ml | szt. | 10 | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, Pojemność: 150ml. Zakres stosowania: rozmazy ginekologiczne rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.) rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów : tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich, itp. rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazy z plwocin. Możliwość przechowywania utrwalonych rozmazów przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości. Wydajność (średnio 300 rozmazów).
48 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml | szt. | 2 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka
49 | Klips na nos | szt. | 4 | Klips na nos jednorazowy, z gąbkami
50 | Papier Corometrics 4305 AAO papier KTG 152x90x160 | szt. | 1
51 | Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. | szt. | 5 | Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100ml (skala numeryczna co 100ml do 1500ml). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowy. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci.
52 | Podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne | szt. | 1 | Podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne, umożliwiająca ich mocowanie na posiadanych przez nią szynach. Wykonana z tworzywa sztucznego oraz znajdującej na spodzie gumy. Mocowana na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni np. szklane, metalowe, drewniane itp. blaty stolików zabiegowych lub biurek lekarskich. Łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Możliwość przesuwania przyssanej już do podłoża podstawki za pomocą jednej ręki dzięki dwóm uchwytom usytuowanym w wierzchniej części. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L z pozycji 16
53 | Trójdzielna tacka zabiegowa | szt. | 1 | Trójdzielna tacka zabiegowa o wymiarach 24,6cm (+/-0,1cm) x 35cm (+/-0,1cm), wysokość 4,3cm(+/-0,1cm), wykonana z polipropylenu, kolor biały, z przegródką posiadającą szyny do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 0,7l za pomocą redukcji, posiadająca również dwie przegródki na materiały zabiegowe np. strzykawki, igły, gaziki itp. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L z pozycji 16
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 4
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4 - Igły i strzykawki
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,5x25. | opak. | 5 | 1 op - 100 szt.
2 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,6x30. | opak. | 5 | 1 op - 100 szt.
3 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,7x30. | opak. | 15 | 1 op - 100 szt.
4 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,7x40. | opak. | 50 | 1 op - 100 szt.
5 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,8x40. | opak. | 150 | 1 op - 100 szt.
6 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,9x40. | opak. | 20 | 1 op - 100 szt.
7 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 1,2x40. | opak. | 8 | 1 op - 100 szt.
8 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 1,8x40. | opak. | 2 | 1 op - 100 szt.
9 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 2,1x40. | opak. | 2 | 1 op - 100 szt.
10 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml | opak. | 1 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml, z igłą iniekcyjną 0,4-0,5x13-16mm, gumowy tłoczek, jednorazowego użytku, sterylna z czytelną i nieścieralną skalą co 0,01 ml, pojemność nominalna 1 ml, op. 100szt.
11 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, | opak. | 25 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
12 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer | opak. | 120 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
13 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer | opak. | 10 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
14 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer | opak. | 12 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
15 | Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml do płukania przewodu słuchowego | szt. | 350 | Strzykawka trzyczęściowa do płukania przewodu słuchowego jednorazowego użytku 100ml z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni, podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, cylinder bezbarwny, tłok nieprzeźroczysty posiadający dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wypadanie tłoka, niezmywalna skala w kolorze czarnym
16 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 50ml | szt. | 10 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 50ml z rozszeszeniem do 60ml, podziałka na cylindrze co 1ml, skala cyfrowa co 10ml; dodatkowa podwójna skala na łoku strzykawki co 1ml od 0 do 50ml, cyfrowa co 10ml), z dołączonym dodatkowym łącznikiem luer w kolorze niebieskim. Jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna. Opakowanie papier-folia
17 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych | szt. | 10 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z PUR lub PTFE, posiadająca 6 pasków radiocieniujących. Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na końcu igły. Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji. Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi. Skrzydełka oraz korek portu górnego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Sterylna, niepirogenna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiary: G22 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. G20 1,1x32mm, przepływ 55ml/min., G18 1,3x32mm, przepływ 85ml/min., G16 1,8x45mm, przepływ 200ml/min. G17 1,4x45mm, przepływ 126ml/min.
18 | Zabezpieczenie poiniekcyjne op. 100 szt. | op. | 1 | Zabezpieczenie poiniekcyjne o średnicy 36 mm z podkładką hemostatyczną o średnicy 16 mm i grubości 3 mm. Dostępny w kolorze białym oraz w kolorze beżowym. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. Op. 100szt.
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 5
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 5 - Rękawiczki, fartuchy, maski
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar S 1 op. - 100 szt. | opak. | 10 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym. Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie minimum 5 substancji chemicznych na minimum 5 poziomie według EN 16523-1 oraz odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy minimum na poziomie 1 ochrony. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III (Certyfikat badania typu UE oraz delarację zgodności należy dołączyć do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: S
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar M 1 op. - 100 szt. | opak. | 430 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym. Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie minimum 5 substancji chemicznych na minimum 5 poziomie według EN 16523-1 oraz odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy minimum na poziomie 1 ochrony. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III (Certyfikat badania typu UE oraz delarację zgodności należy dołączyć do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: M
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar L 1 op. - 100 szt. | opak. | 260 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym. Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie minimum 5 substancji chemicznych na minimum 5 poziomie według EN 16523-1 oraz odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy minimum na poziomie 1 ochrony. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III (Certyfikat badania typu UE oraz delarację zgodności należy dołączyć do oferty). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: L
4 | Rękawice diagnostyczne lateksowe Rozmiar S . 1 op. - 100 szt. | opak. | 50 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kattegorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar M, 1 op. - 50 szt. | opak. | 5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL≤ 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Opakowania rękawic o mniejszym rozmiarze (120x128x38mm +/-3mm) przeznaczone również do toreb medycznych. Pasujące do uchwytów z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic. Opakowanie 50 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: M.
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar L, 1 op. - 50 szt. | opak. | 5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL≤ 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Opakowania rękawic o mniejszym rozmiarze (120x128x38mm +/-3mm) przeznaczone również do toreb medycznych. Pasujące do uchwytów z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic. Opakowanie 50 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: L.
7 | Uchwyt na rękawice z mocowaniem do ściany | szt. | 1 | Uchwyt dedykowany z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic za mankiet. Wykonany z PCV, transparentny, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Posiadający cztery otwory do mocowania. Kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 5 i 6 oraz zawieszką z pozycji 8
8 | Zawieszka do uchwytów | szt. | 1 | Metalowa zawieszka posiadająca cztery trzpienie po prawej i cztery po lewej stronie. Zestaw czterech trzpieni kompatybilny z czterema otworami uchwytu do opakowań rękawic z pozycji nr 5 i 6. Rozmieszczenie trzpieni umożliwia zamocowanie jednego lub dwóch uchwytów do opakowań rękawic z pozycji 5 i 6. Sposób mocowania zawieszki z uchwytem na zasadzie "włóż i przesuń". Górna część zawieszki wyprofilowana w taki sposób aby można było umocować ją na ramach stolika zabiegowego lub leżanki posiadanych przez Zamawiającego. Rozmiar zawieszki szerokość 250mm (+/-3mm), wysokość 150mm (+/-3mm). Malowana farbą proszkową w całości zmywalna. Kompatybilna z uchwytem z pozycji 7
9 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe,. Rozmiary 8,0-8,5 | para | 300 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. Produkt zgodny z ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm +/-0,03mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 8,0; 8,5
10 | Maska chirurgiczna j.u. | szt. | 100 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny.
11 | Jednorazowy, niejałowy fartuch | szt. | 100 | Jednorazowy, niejałowy fartuch z włókniny PP, gramatura minm. 20g/m2
12 | Fartuch Foliowy | op. | 2 | Fartuch ochronny przedni zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii polietylenowej o grubość 20um, przeźroczysty. Dostępny w dwóch wersjach o wymiarach: szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm (+/-1cm) oraz szerokość 71cm (+/-1cm), długość 180cm (+/-1cm). Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, niejałowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk.
13 | Czepek jednorazowy chirurgiczny | szt. | 50 | Czepek chirurgiczny niejałowy w kształcie furażerki, wiązany na troki
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.