UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 - Metkownica dwurzędowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Metkownica dwurzędowa Zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet, możliwość zapisu 10 symboli w każdym rzędzie. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-ŚRNI-M045 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety do metkownicy kompatybilne z poz. 1 Ilość etykiet na rolce od 400 do 600 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ETYK-BIUR-E015 | rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 - Preparaty do mycia, dezynfekcji i ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/parafina płynna). Nie powoduje żadnych osadów. Na bazie węglowodorów alifatycznych z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych, nie zawiera chlorofluorowęglowodorów. Nie wpływajacy na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie), bezpieczny toksykologicznie. Pojemnik z atomizerem o pojemności 400ml. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N016 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72h. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH), drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH), wirusobójcze [HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) w stężeniu 1,0% w czasie 15minut. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. PH roztworu roboczego na poziomie PH roztworu roboczego na po-ziomie 8,4-8,6. Opakowanie 5 litrów. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N002 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Usuwa matowe naloty. Inhibitor korozji. Niewymagający neutralizacji oraz zastosowania środka płuczącego w procesie. Umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Stężenie użytkowe 2ml/l. Możliwość dozowania w wodzie o temp. 25C. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 3 - Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płynny koncentrat trójenzymatyczny (amylaza, proteaza, lipaza) preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i termostabilnych instrumentów chirurgicznych oraz endoskopów bez aktywatora. Spektrum działania: B, V(HIV, HBV, HCV), F, Tbc (Mycobacterium: avium, terrea). Czas dezynfekcji do 5 min. Przy zachowanym niskim stężeniu (nie więcej niż 0,5%), z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat zgodny z normą PN-EN 14885:2018, posiadający badania fazy 2 etapu 2. Wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie 5 litrów. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-V007 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis) w czasie 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. Opakowanie 5 litrów. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-V004 | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test kontroli poziomu stężenia roztworu środka bójczego kompatybilny ze środkiem z poz. 2 opakowanie =100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4  - Preparat myjący i płuczący do myjkodezynfektorów do kaczek i basenów

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący. Dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia. Zawiera w swoim składzie min. <5% fosfoniany, 15-30% EDTA, wodorotlenek sodu <1%. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5. Opakowanie 5 l. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N032 | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwaśny produkt płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l w zależności od twardości wody. pH 3,7-3,0. Opakowanie 5l. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N013 | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5  - Preparaty i chusteczki do dezynfekcji sprzętów medycznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto |  | Kwota podatku VAT |  | Wartość pozycji brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Gotowy do użycia preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru 2,8g/kg, środki powierzchniowo czynne, kwas salicylowy. PH od 2 do 2,5. Możliwość zastosowania do dezynfekcji plam organicznych. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Pełne działanie zgodnie z EN 14476, EN 13727 w warunkach brudnych do 5 min. Butelka spieniająca 750 ml INDEKS MAGAZYNOWY ŚRDEZ-CZYS-O012 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w ochronie zdrowia. Spektrum działania: B, prątki, F - C. albicans, V (Polio, Adeno, Rota, Noro, MNV, RSV, HBV, HSV, HIV, H1N1 ), S (C. difficile R027, B. Subtillis / C. perfringens - w czasie 30min. ) Proparat przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615 W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru, środki powierzchniowo czynne, kwas glikolowy, PH około 2. Możliwość zastosowania do dezynfekcji plam organicznych, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Gotowy do użycia. Butelka spieniająca 750 ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowe do użycia polipropylenowe chusteczki do powierzcni o działaniu sporobójczym. Chusteczki nasączone preparatem sporobójczym na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni - produkt biobójczy kat. I, gr. 2. Do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych - wyrób medyczny kl. IIa. Skuteczność mikrobójcza potwerdzona badaniami w warunkach brudnych wg norm Europejskich: B ( EN 13727, EN 16615 ), prątki ( EN 14348 ), drodżaki ( EN 16615, EN 13624, EN 13697 ) wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN 14476), spory C. difficile (EN 13704), B. Subtillis / C. perfringens - w czasie 30min. OPAKOWANIE: tuba 80 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 6 - Opaski silikonowe do kabli

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska silikonowa do spinania kabli, wykonana z tworzywa odpornego na warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Płaska, zielona, mocowanie za pomocą dwóch otworów, długość 110 mm. Opakowanie 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

_

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 7 - Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk w żelu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Emulsja myjąca, kosmetyk - Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja myjąca, kosmetyk - Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie 1000 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu 83,7g/100g, nie zawierający substancji barwiących oraz zapachowych, testowany dermatologicznie. Zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących – D-pantenol i witamina E. Nie zawierający gliceryny, QAV, Nadtlenku wodoru, chlorheksydyny. Produkt jest skuteczny wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (vaccinia, rota, adeno, noro) w czasie do 15 s., z możliwością rozszerzenia o polio przy wydłużeniu czasu działania do 30 sek. i o pełne F przy wydłużeniu czasu działania do 1 min. Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk przy jednorazowej aplikacji: 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu 83,7g/100g, nie zawierający substancji barwiących oraz zapachowych, testowany dermatologicznie. Zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących – D-pantenol i witamina E. Nie zawierający gliceryny, QAV, Nadtlenku wodoru, chlorheksydyny. Produkt jest skuteczny wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (vaccinia, rota, adeno, noro) w czasie do 15 s., z możliwością rozszerzenia o polio przy wydłużeniu czasu działania do 30 sek. i o pełne F przy wydłużeniu czasu działania do 1 min. Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk przy jednorazowej aplikacji: 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 1000 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty