# Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                          Kłodawa dn. 28-02-2023 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.3.2023

# Do wszystkich Wykonawców

# biorących udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w m. Łośno”

Dnia 23.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, mając na uwadze ponad przeciętny okres eksploatacji  studni, na podstawie wieloletniego doświadczenia i obecnie stosowanej praktyki uważam że, w zakresie przewidzianych prac dotyczącym samych studni głębinowych, w pierwszej kolejności, dodatkowo należałoby wykonać diagnostykę studni w celu oceny ich aktualnego stanu technicznego. Pozwoli to określić niezbędny zakres prac w ramach modernizacji SUW, tak aby po jej wykonaniu zapewnić bezproblemową eksploatację stacji i samych studni. Przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia wymiana pomp głębinowych oraz montaż nowych obudów studni wraz z armaturą 
i orurowaniem, nie zmieni w żaden sposób stanu technicznego samych studni. W trakcie długiej eksploatacji większość stalowych konstrukcji studni podlega intensywnym procesom korozyjnym. Następuje również spadek sprawności hydraulicznej studni. Przyjmowanie stanu i parametrów eksploatacyjnych studni z okresu ich budowy jest zbyt często popełnianym błędem przy projektowaniu modernizacji stacji uzdatniania wody. Wcześniejsze wykonanie przez użytkownika ujęcia niezależnych, rzetelnych badań i pomiarów studni razem z inspekcją podwodną kamerą, zakończone szczegółową dokumentacją zawierającą m.in. wnioski oraz zalecenia, pozwala na podjęcie trafnych decyzji 
o niezbędnym zakresie prac przed planowaną modernizacją SUW i ich wycenę. W zależności od stanu studni koszty mogą wahać się od kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku potrzeby wykonania regeneracji studni) do nawet kilkuset tysięcy złotych w razie konieczności wykonania studni zastępczych (dla studni nie nadających się już do regeneracji ze względu na zły stan techniczny konstrukcji). Prace takie jeżeli są konieczne powinny zostać zaplanowane i wykonane w ramach modernizacji SUW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania diagnostyki studni głębinowych.