Załącznik nr 1 do umowy nr  …………….

Wykaz opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz wymagań dotyczących opracowywanej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Renowacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1 i 3’’

W zakres opracowań wchodzi w szczególności :

- Inwentaryzacja budowlana konieczna do opracowania dokumentacji,

- Ekspertyza technicznej budynku w zakresie:

- Stanu technicznego elewacji,

- Ścian piwnic zagłębionych w gruncie,

- Stropów wewnętrznych w budynku

- Wykonawcza dokumentacja projektowo w branży budowlanej:

- PW renowacji elewacji,

- PW remontu ścian piwnic,

- PW naprawy rys i spękań na stropach korytarzy wewnątrz budynku.

- Wykonawcza dokumentacja projektowo w branży elektrycznej

- PW wymiany oświetlenia na elewacji

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie dla każdej branży)

- Przedmiary robót dla wykonawcy robót budowlanych (oddzielnie dla każdej branży i projektu PW).

- Kosztorysy inwestorskie dla PW (oddzielnie dla każdej branży i projektu PW))

Specyfikacja wymagań dotyczących sposobu przekazania opracowań (określonych w §2 umowy):

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji mają być wierną kopią egzemplarza nr 1, w którym zostaną zamieszczone oryginały dokumentów.

- Ekspertyzy, projekty PW, specyfikacje ST, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być wykonane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej odrębnie dla każdej.

- Dodatkowo dokumentację wymienioną w §2 ust. 1 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD-R lub DVD opisanej numerem umowy.

- Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji elektronicznej przekazywane na wszystkich etapach projektowania powinny spełniać następujące wymagania :

- Część tekstową i obliczeniową (np. opis  techniczny  do  projektu,  specyfikacje techniczne, obliczenia) należy wykonać z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: *.docx  (MS Office Word 2003, *. xls (MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf (prog. Adobe Reader ).

- Tablice i zestawienia, tabele elementów scalonych, zbiorcze zestawienia nakładów i kosztów należy wykonać w formacie *. xls (MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być w formacie *.kst  (tj. kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego programem Norma 4.50a) oraz w  formacie *.ath,  i dodatkowo w formacie *.pdf.

- Część graficzna – rysunki powinny  być wykonane w formacie *dwg  (w wersji AutoCad 2010 ) lub kompatybilnym oraz dodatkowo  w formacie *.pdf .

- Wszystkie dokumenty związane i pomocnicze (uzgadniające,  decyzje, opinie, aprobaty,  itp., ) mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji na nośniku CD-R / DVD w formacie *.pdf

- Opracowania w formacie arkuszy kalkulacyjnych * xls muszą posiadać aktywne formuły.

- Każdy element opracowania projektowego stanowiący  odrębny opis techniczny, obliczenia, rysunek, zestawienie, itp., przedmiar robót,  specyfikacja   techniczna   oraz   kosztorys inwestorski mają stanowić jeden oddzielny plik w formacie  edytowalnym oraz formacie PDF.

- Załączane do dokumentacji projektowej skany dokumentów, karty katalogowe , itp.   maja   być  wykonane  w  kolorze,  w rozdzielczości  min. 300x300 DPI w formacie *.pdf  lub formacie *.tif  (pliki o rozdzielczości:  300 DPI dla kolorowych lub 600 DPI dla czarno-białych) lub formacie *.jpg .

- Żaden plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony i jego rozmiar nie może przekroczyć 5 MB.

- Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF ma być jak w wersji papierowej.

Wymagania  dodatkowe ogólne.

- Wymagania ogólne dot. opisu wyrobów i rozwiązań w dokumentacji

- Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych, niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Materiały i rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny” i są wskazane parametry indywidualizujące dany wyrób oraz warunki równoważności wraz z zakresem równoważności , które powinny być brane pod uwagę przy ocenie ,,równoważności”.

- Warunki równoważności wyrobów należy określić przez jednoznaczne opisanie  min. parametrów równoważności (cech technicznych i jakościowych), które są wymagane dla oferowanych wyrobów i rozwiązań równoważnych i które będą podstawą oceny równoważności. Opisanie zakresów równoważności składanych ofert tj. poziomów parametrów technicznych i jakościowych (wskazanie zakresu „równoważności”)  powinno określać jaki parametr lub zespół parametrów  i o jakim zakresie wartości, będzie decydował o możliwości zastosowania innego produktu jako równoważnego.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji. (Wykonawca winien wliczyć je do ceny opracowania dokumentacji).

Dodatkowe informacje i zalecenia:

- Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną budynku w wersji papierowej z 1923 r. oraz dokumentacją wykonaną dla potrzeb wymiany instalacji c.o. w budynku z 2014 r. (rzuty) w programie AutoCad (*.dwg)

- W PW renowacji elewacji ująć  w szczególności:

- Na obróbkach blacharskich przewidzieć kolce przeciwko gołębiom,

- Wymienić rynny i rury spustowe na blachę tytan-cynk,

- Ująć demontaż wszystkich nieczynnych instalacji.

- W PW remontu ścian piwnic ująć :

- W miejscach terenów zielonych przewidzieć opaski z kostki brukowej lub żwirku płukanego.

- Drenaż opaskowy?

- Kosztorysy na elewację opracować działami (tak aby prace można było realizować etapami) wg. następującego algorytmu:

- Elewacja południowa ,,A’’,

- Elewacja zachodnia ,,B”,

- Elewacja północna ,,C’’,

- Elewacja południowa ,,E’’ wraz z elewacją ,,F’’ (z wyłączeniem elewacji E na dziedzińcu wewnętrznym ,

- Elewacja wschodnia ,,D’’

- Elewacja wschodnia ,,G’’

- Elewacje dziedzińca wewnętrznego prawego (I, J, K, L, M, N)

- Elewacje dziedzińca wewnętrznego lewego (E, H, K, L)

Oznaczenia zgodnie z rys. K-01, K-02, K-03, K-04, K-05 dokumentacji pn.  ,,Ekspertyza techniczna z 2008 r. pn. ,,Ocena stanu technicznego elewacji budynku  Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1’’

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA