Dokumentacja projektowa ( koszt map do celów projektowych po stronie wykonawcy):

- Projekt budowy  hydroforni w miejscowości Krajów

Wydajność maksymalna 20 m3/h

Wymagane ciśnienie za zestawem 5 Bar

Minimalne ciśnienie przed zestawem 1,5 Bar

Brak MPZP- wymagana decyzja celu publicznego

Prywatny właściciel gruntu- lokalizacja hydroforni jeszcze w trakcie uzgodnień.

- Etap

Budowa nowego ujęcia wody kompleksowa:

- poszukiwanie wody, dokumentacja hydrogeologiczna, geologiczna, operat wodnoprawny, zaprojektowanie sieci wodociągowej, zbiorników

Brak MPZP- wymagana decyzja celu publicznego

Planowany do zaprojektowania odcinek sieci wodociągowej