Informacja o budynkach Instytutu Zootechniki  Państwowego Instytutu Badawczego  w  Balicach.

Podstawa wyceny

Biuletyn Cen Obiektów budowlanych BCO  I kwartał 2022 (SEKOCENBUD)

| Lp. | Nazwa budynku | oznaczenie według inwentaryzacji bud. 2002 | Dokumentacja fotograficzna | Rok zakończenia budowy | Katalog i opis budynku | Cena za 1m2 Powierzchni użytkowej budynku | Wartość budynku brutto ( wartość x współczynnik regionalny woj. małopolskie 1,010 + 23%VAT /8% VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| BALICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pałac BALICE nr 9 Zespół Pałacowy wpisany do rejestru zabytkówpod numerem A - 246 I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKONCZENIA BUDOWY XVI I wiek POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 556,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 1480,0 m2 KUBATURA : 5560,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 + częściowo użytkowe poddasze KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w piwnicy PRZYŁĄCZ GAZU : w piwnicy WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia w piwnicy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : murowane na sklepieniu ceglanym DACH : drewniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : blacha miedziana IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : TAK INSTALACJA GAZOWA : TAK jedynie przyłącz do kotłowni INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 9a |  | XVII w. | 1211-501 przyjęto przez analogie Apartohotel | 5821 zł Przyjęto współczynnik 1,3 ( wybudowany w technologii zabytkowej = 7567,30 zł | 13 913 268,05 zł |
| 2 | Ośrodek Szkoleniowy /skrzydło Pałacu/Zespół Pałacowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A - 246 I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKONCZENIA BUDOWY XVIII wiek POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 324,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 680,0 m2 KUBATURA : 3240,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNAC NADZIEMNYCH : 3 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :budynek podpiwniczony w bardzo niewielkiej części przy ścianie szczytowej od zachodu ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa w piwnicy sąsiedniego budynku - pałac III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : odcinkowe na belkach stalowych oraz żelbetowe KONSTRUKCJA SCHODÓW : biegi wykonane na belce stalowej jak stropy odcinkowe, wykończenie drewnem wniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : blacha miedziana IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : TAK INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 9b |  | XVIII w. | 1211-501 przyjęto przez analogie Apartohotel | 5821zł Przyjęto współczynnik 1,3 ( wybudowany w technologii zabytkowej = 7567,30 zł | 6 392 582,62 zł |
| 3 | Budynek Główny /wraz z salą audiowizualną / Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1969 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 976,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 4798,7 m2 KUBATURA 18220,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 4 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 klatka schodowa główna / elewacja wschodnia / II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w piwnicy PRZYŁĄCZ GAZU : zawór w tablicy na parterze SERWEROWNIA : parter WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia w piwnicy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcja żelbetowa słupowo- ryglowa STROPY : płyty prefabrykowane KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowe spocznikowe DACH : stropodach , konstrukcja z żelbetowych pły prefabrykowanych IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : TAK INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : TAK INSTALACJA C.O. : TAK DŻWIG TOWAROWY szt. 1 TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 3 , 4 |  | 1969 | 1263-203 Budynek naukowo badawczy 4 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony | 8545 zł | 50 940 376,71 zł |
| 4 | Krajowy Bank Materiałów Biologicznych I. Dane charakterystyczne: ROK BUDOWY 2013 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 630 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 681 m2 KUBATURA : 3 261 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : parter + poddasze użytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji południowej PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji zachodniej WĘZEŁ CIEPLNY : w kotłowni gazowej / poddasze / III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe z kamienia naturalnego KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany STROPY : strop żelbetowy nad parterem KONSTRUKCJA SCHODÓW : schody w konstrukcji żelbetowej DACH : konstrukcja drewniana krokwiowo-płatwiowa pokrycie dachu - dachówka ceramiczna IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : jedynie do kotłowni na poddaszu INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 41 |  | 2013 | 1263-202 Budynek dydaktyczno –badawczy szkolnictwa wyższego bez podpiwniczenia | 10 407,00 zł | 8 804,387 zł |
| 5 | Budynek administracyjno laboratoryjny Stara Stodoła I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1956 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 480,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 881,0 m2 KUBATURA : 3360,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 elewacja północna II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w kotłowni / parter / PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji północnej PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji północnej WĘZEŁ CIEPLNY : w kotłowni / parter / III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 38 cm STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : dwubiegowe, spocznikowe, żelbetowe DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - dachówka płaszówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : jedynie do kotłowni na parterze INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 2 |  | 1956 | 1220-101 Budynek Administracyjno- Biurowy | 4997 zł | 5 465 048,10 zł |
| 6 | Zakład Biotechnologii Rozrodu I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENA BUDOWY 1968 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 336,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 914,5 m2 KUBATURA : 3024,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 3 - budynek główny 1 - parterowe skrzydło boczne KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 – budynek główny 0 - skrzydło boczne ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 klatka schodowa główna II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter PRZYŁĄCZ GAZU : zawór w tablicy na parterze / elewacja północna / WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa w sąsiednim budynku III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : ściany nośne murowane cegłą pełną STROPY : belki nośne prefabrykowane, wypełnienie pustakiem ceramicznym KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowe spocznikowe DACH : stropodach , konstrukcja z żelbetowych płyt prefabrykowanych, pokrycie papa termozgrzewalna IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 11 |  | 1968 | 1263-201 Budynek dydaktyczny szkolnictwa wyższego | 5614 zł | 6 377 971,93 zł |
| 7 | Obora Zwierząt Doświadczalnych I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 480,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 566,4 m2 KUBATURA : 3360,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : zewnętrzna klatka schodowa na poddasze /elewacja zachodnia /oraz schody stalowe policzkowe / elewacja wschodnia / II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji zachodniej PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : nad parterem stalowy odcinkowy ze stalowym podciągiem podpartym słupami wzdłuż budynku KONSTRUKCJA SCHODÓW : zewnętrzne stalowe na poddasze DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - blachodachówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE : TAK przewody wentylacji mechanicznej | 14 |  | 1950 | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165 zł | 819 739,11 zł |
| 8 | Laboratorium-Maneż I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 400,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 330,5 m2 KUBATURA 1400,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH :brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter / złącze kablowe na elewacji frontowej / PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa w sąsiednim budynku III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : ściany nośne murowane cegłą pełną STROPY : strop nad parterem - płyta żelbetowa KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : stropodach , płyta żelbetowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 16 |  | 1960 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczen ia | 4956 zł | 2 034 83522 zł |
| 9 | Budynek Drukarni /dawne ZETO / I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 234,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 231,23 m2 KUBATURA : 936,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH :brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter / złącze kablowe na elewacji frontowej / PRZYŁĄCZ GAZU : parter elewacja frontowa WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :stalowy szkielet słupowo ryglowy wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : strop nad parterem w konstrukcji stalowej KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu - jedynie bieg stalowy na podest przed wejściem DACH : stropodach konstrukcja stalowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK – kotłownia gazowa INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK – przewody kotłowni | 40 |  | 1960 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczenia | 4956 zł | 1 423 645, 84 zł |
| 10 | Budynek mieszkalny /4 mieszkania- przy Biotechnologii Rozrodu / I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 rok POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 140,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 220,0 m2 KUBATURA : 1820,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 3 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter PRZYŁĄCZ GAZU : zawór w tablicy na parterze / elewacja zachodnia / WĘZEŁ CIEPLNY : brak - mieszkania / 4 / mają indywidualne ogrzewanie gazowe III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : ściany nośne murowane cegłą pełną STROPY : belki nośne prefabrykowane, wypełnienie pustakiem ceramicznym KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowe spocznikowe DACH : drewniana więźba dachowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK mieszkania mają indywidualne ogrzewania gazowe PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 15 |  | 1950 | 1122-204 Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny podpiwniczony | 4257 zł | 1 021 577,83 zł (8 % VAT) |
| 11 | Zwierzętarnia Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 60,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 43,5 m2 KUBATURA : 180,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 bez podpiwniczenia ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy w budynku PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji powyżej zaworu gazowego zaślepiony WĘZEŁ CIEPLNY : w budynku sąsiednim III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe murowane KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 38 cm STROPY : nad parterem płyta żelbetowa wylewana KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja - płyta żelbetowa wylewana IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE jedynie zaślepiony przyłącz gazowy na elewacji budynku INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK kotłownia w sąsiednim budynku PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 13 |  | 1950 | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165 zł | 62 956,66 zł |
| 12 | Stróżówka I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 48,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 32,6 m2 KUBATURA : 192,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : strop nad parterem belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu - jedynie stopnie przed budynkiem drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy pokrycie dachu papa asfaltowa IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / piece akumulacyjne / PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK | 17 |  | 1960 | 1274-501 Przyjęto przez analogie portiernia + WC publiczne | 4589 zł | 185 849,82 zł |
| 13 | Budynek mieszkalny /domek ogrodnika / I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 127,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 110,0 m2 KUBATURA : 826,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 + poddasze nieużytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : przyziemie PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy przyziemie PRZYŁĄCZ GAZU : przyziemie WĘZEŁ CIEPLNY : piec gazowy dwubiegowy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : strop nad przyziemiem belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowa /dwubiegowa / DACH : drewniana więźba dachowa , dach dwuspadow z naczółkami, pokrycie dachu blachodachówka IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / kocioł gazowy / PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK | 26 |  | 1960 | 1110-117 Budynek mieszkalny bez podpiwniczenia | 4274 zł | 512 828,71 zł ( 8%VAT) |
| 14 | Spichlerz I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : koniec XVIII w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 408,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 736,0 m2 KUBATURA : 3060,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg schodowy na poddasze II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : tak PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienna ściana fundamentowa KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur kamienny gr. 51 cm STROPY : strop nad parterem na belkach drewnianych KONSTRUKCJA SCHODÓW : bieg schodowy w konstrukcji drewnianej DACH: drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy, pokrycie dachu dachówka IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : NIE OTWORY WENTYLACYJNE : TAK | 7 |  | koniec XIX w. | 1252 -604 Przyjęto przez analogie Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | 1 800 321,28 zł |
| 15 | Stacja Trafo I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 260,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 220,0 m2 KUBATURA : 910,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 /pawilon parterowy/ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 38 cm STROPY : nad parterem płyta żelbetowa KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak DACH : konstrukcja dachu - płyta żelbetowa , pokrycie dachu - papa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : TAK INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. TAK /grzejniki elektryczne / OTWORY WENTYLACYJNE : TAK | 6 |  | 1960 | 2224-811 Stacja transformatorowa o konstrukcji murowanej | 5916 zł | 1 616 878,30 zł |
| 16 | Piwnica z magazynem I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : koniec XVIII w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 64,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 70,0 m2 KUBATURA : 220,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg schodowy do piwnicy II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : brak PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienna ściana fundamentowa KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur kamienny STROPY : strop nad piwnicą na belkach drewnianych KONSTRUKCJA SCHODÓW : bieg schodowy w konstrukcji drewnianej DACH: drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy, pokrycie dachu dachówka ceramiczna IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODYNIE UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NIE INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : NIE OTWORY WENTYLACYJNE : TAK | 5 |  | koniec XVIII w. | 1252 -604 Przyjęto przez analogie Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | 171 226,21 zł |
| 17 | Budynek mieszkalny jednorodzinny I. Dane charakterystyczne : ROK BUDOWY : 1958 r obecnie po nadbudowie przejęty w użytkowanie XII 2010 POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 120,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 136,1 m2 KUBATURA : 660,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : jeden bieg klatkischodowej II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w studzience przed budynkiem PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji WĘZEŁ CIEPLNY : piec gazowy dwubiegowy na parterze III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany pełnej STROPY : strop nad parterem - płyta żelbetowa KONSTRUKCJA SCHODÓW : jedynie bieg żelbetowy z parteru na poddasze DACH : drewniana więźba dachowa - układ dwuspadowy pokrycie dachu - blachodachówka IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA WOD-KAN TAK INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / piece gazowy dwubiegowy / PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 27 |  | 2011 | 1110-117 Budynek mieszkalny bez podpiwniczenia | 4274 zł | 634 508,98 zł (8%VAT) |
| 18 | Budynek Poczty I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY : początek XX w POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 75,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 48,0 m2 KUBATURA : 240,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : strop nad parterem belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu - jedynie stopnie przed budynkiem DACH : drewniana więźba dachowa pokrycie dachu dachówka IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / piece akumulacyjne / PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK | 32 |  | początek XX w. | 1230-221 Przyjęto przez analogię Apteka ogólnodostępna parterowa bez podpiwniczenia | 4897 zł | 292 010,07 zł |
| 19 | Stołówka I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 128,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 155,2 m2 KUBATURA : 640,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 kl. schodowa do piwnicy , schody zewnętrzne II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji parter PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji parter WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa w piwnicy /piec dwubiegowy / III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 38 cm STROPY : nad parterem płyta żelbetowa KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowe biegi i podesty DACH : konstrukcja dachu - płyta żelbetowa pokrycie dachu - papa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : TAK INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 10 |  | 1960 | 1263-104 przyjęto przez analogie Przedszkole dwuoddziałowe | 3572 zł | 688 699,32 zł |
| 20 | Magazyn nr 2 I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1955 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 460,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 546,6 m2 KUBATURA : 3220,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji wschodniej PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - dachówka płaszówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / tylko w przychodni / PRZEWODY KOMINOWE : NIE | 28 |  | 1955 | 1252 -604 Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | 1 337 032,08 zł |
| 21 | Wiata Magazynowa I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 460,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 425,7 m2 KUBATURA : 2 760,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : słupy i belki z profili stalowych STROPY : wiata przekryta stropem w konstrukcji stalowej KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja stalowa / dach dwuspadowy / pokrycie dachu blacha stalowa falista IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE WENTYLATORY ELEKTRYCZNE : TAK | 36 37 33 |  | 1960 | 1251-103 Hala z lekkich kształtowników stalowych | 1363 zł | 720 818,61 zł |
| 22 | Boksy garażowe I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 350,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 300,0 m2 KUBATURA : 1 600,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w części północnej PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 25 cm STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana, w części więźba dachowa / dach dwuspadowy / pokrycie dachu - w części papa, w części dachówka ceramiczna IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK | 22 |  | 1960 | 1271-501 szopogaraż dla maszyn rolniczych | 1620 zł | 603 757,80 zł |
| 23 | Garaże samochodowe PRZYŁĄCZ WODY : w części północnej PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 25 cm STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana, w części więźba dachowa / dach dwuspadowy / pokrycie dachu - w części papa, w części dachówka ceramiczna IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK we | 23 |  | 1960 | 1271-501 Przyjęto przez analogię szopogaraż dla maszyn rolniczych Przyjęto 250,00 m2 | 1620 zł | 503 131,50 zł |
| 24 | Garaże pracownicze I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 285,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 273,9 m2 KUBATURA : 741,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 25 cm STROPY : drewniane krokwie nad pomieszczeniem garażu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja - drewniane krokwie, dach płaski V. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE OTWORY WENTYLACYJNE : TAK | 24 |  | 1960 | 1271-501 Przyjęto przez analogię szopogaraż dla maszyn rolniczych | 1620,00 zł | 551 230,87 zł |
| 25 | Portiernia I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 96,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 63,4 m2 KUBATURA : 384,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 + poddasze nieużytkowe KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 25 cm STROPY : strop nad parterem belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : drewniana więźba dachowa , dach dwuspadowy pokrycie dachu dachówka ceramiczna IV. Wyposażenie w instalacje : PRZYŁĄCZ WODY : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : TAK INSTALACJA C.O. : TAK / piece akumulacyjne / PRZEWODY WENTYLACYJNE : TAK | 38 |  | 1958 | 1274-501 Przyjęto przez analogie portiernia + WC publiczne | 4589 zł | 361 437,99 zł |
| 26 | Stara Kuźnia I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 200,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 159,8 m2 KUBATURA : 1200,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter w oddzielnym pomieszczeniu PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - dachówka płaszówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK / piece akumulacyjne / PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 21 |  | 1955 | 1252 -604 Przyjęto przez analogię Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | 390 884,97 zł |