Informacja o budynkach Instytutu Zootechniki PIB

w  Aleksandrowicach

Podstawa wyceny

Biuletyn Cen Obiektów budowlanych BCO  I kwartał 2022 (SEKOCENBUD)

| Lp. | Nazwa budynku | Oznaczenie według inwentaryzacji bud. 2002 | Dokumentacja fotograficzna | Rok zakończenia budowy | Katalog i opis budynku | Cena za 1m2 Powierzchni użytkowej budynku | Wartość budynku brutto ( wartość x współczynnik regionalny woj. małopolskie 1,010 + 23%VAT /8% VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Aleksandrowice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pałac - Dział Ochrony Zasobów Genetycznych I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY połowa XIX w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 240,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 456,54 m2 KUBATURA : 2 160,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w piwnicy PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji frontowej WĘZEŁ CIEPLNY : kotłownia gazowa w piwnicy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : murowane na sklepieniu ceglanym DACH : drewniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK przyłącz do kotłowni INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 1 |  | połowa XIX w. | 1211-501 przyjęto przez analogie Apartohotel | 5821 zł Przyjęto współczynnik 1,3 ( wybudowy bu w technologii zabytkowej = 7567,30 zł | 4 291 867,16 zł |
| 2 | Stacja Trafo Aleksandrowice I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1960 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 128,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 118,0 m2 KUBATURA : 320,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 /pawilon parterowy/ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : parter PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 38 cm STROPY : nad parterem płyta żelbetowa KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak DACH : konstrukcja dachu - płyta żelbetowa pokrycie dachu - papa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE OTWORY WENTYLACYJNE : TAK | 2 |  | 1960 | 2224-811 Stacja transformatorowa o konstrukcji murowanej | 5916 zł | 867 234,72 zł |
| 3 | Pracownia Izotopowa I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 140,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 120,97 m2 KUBATURA : 560,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak instalacji WĘZEŁ CIEPLNY : brak elementu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : drewniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 3 |  | 1958 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczenia | 4956 zł | 744 792,79 zł |
| 4 | Stara Brojlernia / obecnie po remoncie budynek biurowo laboratoryjny / I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1958 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 916,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 962,60 m2 KUBATURA : 4 122,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 parter +poddasze KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : jjedynie niewielka część od strony południowej podpiwniczona kotłownia ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na parterze WĘZEŁ CIEPLNY : parter kotłownia gazowa III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : w części budynku usytuowanej w osi wschód –zachód belki drewniane w części budynku w osi północ –południe wykonane z elementów ceramicznych KONSTRUKCJA SCHODÓW : żelbetowa klatka schodowa DACH : drewniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : TAK INSTALACJA GAZOWA : TAK jedynie do kotłowni gazowe INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 4 |  | 1958 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczenia | 4956 zł | 5 926 573, 03 zł |
| 5 | Laboratorium Centralne Aleksandrowice nr 5 ,6 Centralne Laboratorium I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 480,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 411,00 m2 KUBATURA : 2 400,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak instalacji WĘZEŁ CIEPLNY : brak elementu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi szkielet z profili stalowych wypełniony murem z cegły STROPY : wykonane z profili stalowych KONSTRUKCJA SCHODÓW : jeden stalowy bieg na poddasze DACH : konstrukcja wykonana z profili stalowych POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 5,6 |  | 1965 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczenia | 4956 zł | 2 530 460,75 zł |
| 6 | Zakład Paszoznawstwa I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 840,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 780,00 m2 KUBATURA : 5 460,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : bieg na poddasze II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak instalacji WĘZEŁ CIEPLNY : brak elementu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi szkielet z profili stalowych wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : wykonane z profili stalowych KONSTRUKCJA SCHODÓW : bieg na poddasze - wykonany z profili stalowych DACH : konstrukcja wykonana z profili stalowych POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA :TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK kotłownia zlokalizowana wnku PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 7,7a |  | 1965 | 1220-502 przyjęto przez analogię budynek biurowo-usługowy parterowy bez podpiwniczen ia | 4956 zł | 4 802 334, 26 zł |
| 7 | Brojlernia Doświadczalna Zakładu Paszoznawstwa I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 180,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 150,00 m2 KUBATURA : 630,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 / pawilon parterowy / KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak instalacji WĘZEŁ CIEPLNY : brak elementu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe żelbetowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi szkielet z profili stalowych wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : wykonane z profili stalowych KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja wykonana z profili stalowych POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK kotłownia PRZEWODY KOMINOWE : wnetylacja | 8 |  | 1965 | 1271-301 Brojlernia dla kurcząt | 1916 zł | 357 037,02 zł |
| 8 | Kurnik nr 9 + przetoki I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 460,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 455,00 m2 KUBATURA : 1850,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 budynek parterowy KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na WĘZEŁ CIEPLNY : parter kocioł gazowy dwubiegowy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe oraz słupy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :konstrukcje stanowi szkielet stalowy wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : nad parterem stalowa konstrukcja dachu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcje dachu stanowią wiązary stalowe POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK do kotła gazowegodo gazowych nagrzewnic powietrza INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 9 |  | 1965 | 1271-302 Kurnik dla niosek | 1681 zł | 950 179,37 zł |
| 9 | Kurnik nr 10 I.Dane charakterystyczne : ROK BUDOWY 1966 POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 216,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 214,60 m2 KUBATURA : 864,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 budynek parterowy KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na elewacji wschodniej PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji wschodniej WĘZEŁ CIEPLNY : parter kotłownia gazowa III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :konstrukcje stanowi szkielet stalowy wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : budynek parterowy KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcje dachu stanowią wiązary stalowe POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK do kotła gazowego do nagrzewnicy gazowej INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 10 |  | 1966 | 1271-302 Kurnik dla niosek | 1681 zł | 448 150 ,53 zł |
| 10 | Kurnik nr 11+ mieszalnia pasz I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 504,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 490,00 m2 KUBATURA : 2020,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH :1 budynek parterowy KONDYGNACJI PODZIEMNYCH BRAK ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na parterze WĘZEŁ CIEPLNY : parter kocioł gazowy dwubiegowy III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe oraz słupy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :konstrukcje stanowi szkielet stalowy wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : nad parterem stalowa konstrukcja dachu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcje dachu stanowią wiązary stalowe POKRYCIE DACHU : blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK do kotła gazowego , do gazowych nagrzewnic powietrza INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 11 |  | 1965 | 1271-302 Kurnik dla niosek | 1681 zł | 1 023 270 ,09 zł |
| 11 | Kurnik nr 19 I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 360,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 355,00 m2 KUBATURA : 1450,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 budynek parterowy KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na parterze WĘZEŁ CIEPLNY : parter kocioł gazowy dwubiegowy III. Dane techniczne FUNDAMENTY : ławy fundamentowe oraz słupy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :konstrukcje stanowi szkielet stalowy wypełniony murem z cegły pełnej STROPY : nad parterem stalowa konstrukcja dachu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcje dachu stanowią wiązary stalowe POKRYCIE DACHU :blacha trapezowa IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK do kotła gazowego , do gazowych nagrzewnic powiet. INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 19 |  | 1965 | 1271-302 Kurnik dla niosek | 1681 zł | 741 348,74 zł |
| 12 | Silos I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1965 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 152,0 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 140,0 m2 KUBATURA : 500,0 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : brak ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : brak PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA SILOSU: ściana żelbetowa gr. 20 cm STROPY : brak elementu –silos zamknięty dachem w konstrukcji drewnianej KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak DACH : konstrukcja dachu - drewniane elementy wiązarów dachowych IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NIE INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEG / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NIE INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA UPS : NIE INSTALACJA C.O. : NIE OTWORY WENTYLACYJNE :NIE | 14 |  | 1965 | 1271-102 Przyjęto przez analogię budynek inwentarsko -składowy | 1368 zł | 237 925,30 zł |
| 13 | Wiata magazynowa I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1950 r. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 560,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 502,92 m2 KUBATURA : obiekt niekubaturowy ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : brak PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : stopy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : drewniana więźba dachowa STROPY : brak stropu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa dach dwuspadowy pokrycie dachu dachówka ceramiczna płaska IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NIE INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOE : NIE | 23 |  | 1950 | 1271-102 Przyjęto przez analogię budynek inwentarsko –składowy. Odliczono cenę za ściany p.u. (31-220) | 1368 zł – 316 zł = 1052 zł | 657 265,95 zł |
| 14 | Stodoła I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY początek XX wieku POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 624,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 525,33 m2 KUBATURA : 3 120,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : brak PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy wewnątrz budynku PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm, występują także murowane z kamienia pilastry wzmacniające konstrukcje budynku STROPY : brak stropu przestrzeń nad parterem zamknięte więźbą dachową i pokryciem dachu KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - dachówka ceramiczna płaska IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : NIE INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE : NIE | 21 |  | początek XX w. | 1271-602 Stodoła dwuklepiskowa o dwóch sąsiekach słąkadanych | 1233 zł | 804 677,33 zł |
| 15 | Biuro Zarządcy I.Dane charakterystyczne : ROK BUDOWY 1956 POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 20,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 13,77 m2 KUBATURA : 70,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak elementu II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : żelbetowe ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :mur ceglany STROPY : stropodach w konstrukcji drewnianej KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : drewniana konstrukcja stropodachu dach pulpitowy w układzie krokwiowym pokrycie dachu -dachówka ceramiczna płaska IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE : NIE | 28 |  | 1956 | 1274-501 Przyjęto przez analogie portiernia + WC publiczne | 4589 zł | 78 501,60 zł |
| 16 | Spichlerz I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY początek XIX wieku POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 272,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 526,02 m2 KUBATURA : 2 448,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 1 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na parterze PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur ceglany gr. 51 cm STROPY : wykonane z belek drewnianych KONSTRUKCJA SCHODÓW : drewniane policzkowe DACH : drewniana więźba dachowa w układzie płatwiowo – krokwiowym dachówka ceramiczna płaska IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : NIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE : NIE | 20 |  | początek XIX w. | 1252 -604 Przyjęto przez analogię Hala magazynowa ogólnego zastosowania | 1969 zł | 1 286 691, 58 zł |
| 17 | Owczarnia I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY początek XX wieku POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 920,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 850,60 m2 KUBATURA : 4 600,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH : 0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy wewnątrz budynku PRZYŁĄCZ GAZU : brak WĘZEŁ CIEPLNY : brak III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU :mur ceglany gr. 51 cm, występują także murowane z kamienia pilastry szer. 2m wzmacniające konstrukcje budynku STROPY : nad parterem drewniana więźba dachowa KONSTRUKCJA SCHODÓW :brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - blachodachówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : NIE INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE : TAK przewody | 22 |  | początek XX w. | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165,00 zł | 1 231 055,94 zł |
| 18 | Pustostan I.Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY początek XIX w. POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 168,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 283,98 m2 KUBATURA : 1 512,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 2 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :1 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : 2 II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : w piwnicy PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w piwnicy PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na elewacji /gaz odcięty na zaworach / WĘZEŁ CIEPLNY : brak elementu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : kamienne ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : konstrukcje stanowi mur z cegły pełnej STROPY : belki drewniane KONSTRUKCJA SCHODÓW : 1 kl. kamienne elementy osadzone wspornikowo 2 kl. zabiegowa – kamienne elementy DACH : drewniana więźba dachowa POKRYCIE DACHU : dachówka płaszówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK gaz odcięty w tablicy na elewacji INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA C.O. : NIE PRZEWODY KOMINOWE TAK | 16 |  | początek XX w. | 1122-204 Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny podpiwniczony Odliczono za brak gazu i c.o. ( 41-150),(41-240) | 4257 zł –(26,75 zł +168,31 zł ) = 4083,69 zł | 1 264 985,80 zł ( 8% VAT) |
| 19 | Królikarnia I. Dane charakterystyczne : ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY połowa X IX wieku POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 504,00 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 452,87 m2 KUBATURA : 2 772,00 m3 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 1 KONDYGNACJI PODZIEMNYCH :0 ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH : brak II. Usytuowanie istotnych elementów technicznych : PRZYŁĄCZ WODY : parter PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ : w tablicy na ścianie szczytowej budynku PRZYŁĄCZ GAZU : w tablicy na ścianie szczytowej budynku WĘZEŁ CIEPLNY : kocioł CO usytuowany w korytarzu III. Dane techniczne : FUNDAMENTY : ławy fundamentowe KONSTRUKCJA BUDYNKU : mur z kamienia wapiennego gr. 80 cm ponad parterem /strych / mur ceglany gr. 51 cm STROPY : nad parterem strop odcinkowy na belkach stalowych z podciągiem / w osi podłużnej/ z blachownicy stalowejna słupach KONSTRUKCJA SCHODÓW : brak elementu DACH : konstrukcja drewniana płatwiowo - krokwiowa pokrycie dachu - blachodachówka IV. Wyposażenie w instalacje : INSTALACJA WODNO –KANALIZACYJNA : TAK INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ : NIE INSTALACJA GAZOWA : TAK INSTALACJA ODGROMOWA : TAK INSTALACJA ELEKTRYCZNA : TAK INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY / : NIE INSTALACJA C.O. : TAK PRZEWODY KOMINOWE : TAK | 13 |  | połowa XIX w. | 1271-201 Tuczarnia trzody chlewnej | 1165,00 zł | 655 429,47 zł |