Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik do umowy nr TZ.TA.280.47.5.2021 PO ZMIANACH
(pieczęć adresowa wykonawcy)
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego cewników dializacyjnych permanentnych do hemodializy, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 5 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 5	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji, o średnicy 14,5 F, zapewniający przepływy 450 ml/min, wykonany z carbothane, o przekroju "podwójne D", z symetryczną końcówką "Spiral Z"; długość 19 cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm, 55 cm; prowadnica typu J („J” z jednej strony, prosty koniec z drugiej). Zestaw wyposażony w strzykawkę 5 ml, poszerzacz tkanek – 12 Fr, uchwyt do mocowania cewnika, korki do zabezpieczenia każdego światła cewnika, igłę do identyfikacji naczynia o rozmiarze 18Ga x 63,5mm lub 18Gx70mm. / Cewnik zakładany metodą Selingera, sterylny jednokrotnego użytku. / LUB / Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji, o średnicy 14,5 F, (lub 15,5 F) zapewniający przepływy 450 ml/minwykonany z carbothane(wykonany z ulepszonego carbothane czyli z durathanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne) o przekroju "podwójne D", z symetryczną końcówką "Spiral Z"(końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji) długość 19 cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm, 55 cm (długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego) prowadnica typu J („J” z jednej strony, prosty koniec z drugiej). Zestaw wyposażony w strzykawkę 5 ml, poszerzacz tkanek – 12 Fr, uchwyt do mocowania cewnika, korki do zabezpieczenia każdego światła cewnika, igłę do identyfikacji naczynia o rozmiarze 18Ga x 63,5mm lub 18Gx70mm.( zestaw wyposażony w: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.)Cewnik zakładany metodą Selingera, sterylny jednokrotnego użytku. / LUB* / Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji, o średnicy 15F, zapewniający przepływy 450 ml/min, wykonany Quadratine, o przekroju „podwójne D”, z symetryczną końcówką „Spiral Z”; długość 19, 23, 27, 31, 42, 55 cm, prowadnica typu J („J” z jednej strony, prosty koniec z drugiej Ji). Zestaw wyposażony w poszerzacz tkanek – 12 F oraz 14F, koszulka 16F rozrywalna z podwójną zastawką hemostatyczną, uchwyt do mocowania cewnika, korki do zabezpieczenia każdego światła cewnika, igłę do identyfikacji naczynia o rozmiarze 19Ga x 63,5mm lub 18G x 70mm, bezpieczny skalpel, opatrunek typu Tegaderm, tunelizator, zbiornik na zużyte igły. / Cewnik zakładany metodą Selingera, sterylny jednokrotnego użytku. Opakowanie handlowe 1 szt.	szt.	185
		RAZEM:				X

.................................., dn. ....................2021 roku
        ….................................….............................................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy