Wodzisław Śląski  07.12.2020r.

L.dz. TP               /20

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywną dostawę krążków antybiogramowych i diagnostycznych, szczepów wzorcowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym kierunku SARS-CoV-2), testów diagnostycznych, barwników do mikroskopii, testów molekularnych do aparatu GeneXpert, nr sprawy: 27/ZP/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

W związku z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 02.12.2020 r. dotyczącymi pakietu nr 7:

1. Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający wymaga testów Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) firmy Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH oraz STANDARD Q COVID-19 Ag Test firmy Biosensor?

Status EUL WHO posiada obecnie tylko 2 w/w producentów na świecie.

Z odpowiedzi wynika, ze Zamawiający wymaga zaoferowania testów antygenowych spełniających kryteria zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 174/2020DSOZ z dnia 5.11.2020 r. Testów o czułości co najmniej 90% i swoistości co najmniej 97% potwierdzonych niezależnymi publikacjami naukowymi, spełniający wymagania WHO.

Wymaganie , aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z :

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na terenie RP w imieniu Ministerstwa Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2012 r poz. 769 ze zm.),

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

h) Z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami),

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r wprost wskazują, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości 
i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacja działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochrona zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/79/WE tj oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż rekomendowane przez WHO. Obowiązującym dokumentem są rekomendacje Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11- 2020 (1)

Zatem wymaganie statusu EUL WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, dlatego wnosimy o zmianę odpowiedzi i odstąpienie Zamawiającego od wymagania w/w statusu

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczenia testów antygenowych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 na liście EUL WHO.

Jednocześnie Zamawiający  podtrzymuje wymóg spełnienia  odpowiednich kryteriów czułości i swoistości testów antygenowych umieszczony w Zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 5.11.2020 nr 174/DSOZ/2020.

Z poważaniem