Poznań, dnia 03.09. 2019 r.

Dz. Z. P. 31/47/ 19

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych .**

 **WYJAŚNIENIE NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018 r poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Zestaw nr 1**

1. Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie asortymentu o niżej przedstawionych parametrach?

- poz. nr 1-3: 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego w okresie 14-21 dni od zaimplantowania,

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

- poz. nr 3: igła wzmocniona, nić wchłaniająca się w terminie 56-120 dni.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

- poz. nr 4: dł. nici 90-120 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza**

2. Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie asortymentu o niżej przedstawionych parametrach?

- poz. nr 3-4: tolerancja dł. nici 70-75 cm, wielkość igły

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza długość nici 70-75cm, parametr igły pozostaje bez zmian.**

**Zestaw nr 2**

**Pakiet nr 21 poz. 1:**

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości rezerwuaru 2600ml – objętość dostarczana 450ml z maską twarzową rozmiar 1 oraz resuscytator noworodkowy o objętości rezerwuaru 300ml – objętość dostarczana 150ml z maską twarzową rozmiar 0 ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 53 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy dwururowy z dodatkową rurą o długości 150 cm oraz workiem 1 litrowym ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet nr 53 poz. 3:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170gr.” gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

 Z poważaniem

 Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowski