## Część nr 1
|  | Część Nr 1 – drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewnik n/j do podaw. tlenu przez nos dł. min. 2m. Sterylny, op. foliowe |  | szt. | 2000
2. | Worek na wymiociny o poj. 1500ml, skalowany, z wkładem żelującym zawartość, przeźroczysty |  | szt. | 500
3. | Prowadnica do rurek intubac. Nr 2 (6 Fr), dł. min. 270mm |  | szt. | 30
4. | Prowadnica do rurek intubac. Nr 3,3 (10 Fr), dł. min. 330mm |  | szt. | 60
Rurka intubacyjna bez mankietu, przezroczysta, z podziałką co min. 1cm i linią RTG, potrójny znacznik głębokości, wykonana z PCV, opakowanie w formie półksiężyca zachowujące kształt rurki
5. | Nr 2 – dł. 150mm |  | szt. | 20
6. | Nr 2,5 – dł. 150mm |  | szt. | 20
7. | Nr 3 – dł. 170mm |  | szt. | 20
8. | Nr 3,5 – dł. 185mm |  | szt. | 20
Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym w kształcie walca do krótkotrwałej wentylacji, wykonana z medycznej odmiany termoplastycznego PCV bez zawartości lateksu, z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie rurki, z wyraźnych nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni, linia kontrastowa RTG wzdłuż całej rurki, balonik kontrolny oznaczonym rozmiarem rurki i numerem LOT z samouszczelniającym się zaworem (zastawką antyzwrotną) dostosowanym do strzykawek luer i luer-lock, dren łączący i balonik w kolorze niebieskim opakowanie folia/papier w formie półksiężyca zachowujące kształt rurki
9. | Nr 4 – dł. 205mm |  | szt. | 20
10. | Nr 5 – dł. 245mm |  | szt. | 20
11. | Nr 5,5 – dł. 275mm |  | szt. | 20
12. | Nr 6 – dł. 285mm |  | szt. | 40
13. | Nr 6,5 – dł. 295mm |  | szt. | 50
14. | Nr 7 – dł. 305mm |  | szt. | 100
15. | Nr 7,5 – dł. 315mm |  | szt. | 100
16. | Nr 8 – dł. 325mm |  | szt. | 100
17. | Nr 8,5 – dł. 325mm |  | szt. | 80
18. | Nr 9 – dł. 325mm |  | szt. | 20
19. | Nr 9,5 – dł. 325mm |  | szt. | 20
20. | Nr 10 – dł. 325mm |  | szt. | 20
21. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 0 – dł. min. 60mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 20
22. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 1 – dł. min. 70mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 20
23. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 2 – dł. min. 80 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 50
24. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 3 – dł. min. 90 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 120
25. | Rurka ustno-gardłowa z PCV Guedel nr 4 – dł. 110 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 100
26. | Elektroda EKG do monitorowania długookresowego z pokryciem styku na bazie Ag/Ag/Cl na podłożu piankowym o wym. min. 50x36mm (+/-1mm), żel stały. Opakowanie jednostkowe 50 szt. |  | op. | 3000
27. | Termometr elektroniczny do mierzenia temperatury w uchu u dorosłych, dzieci i niemowląt; zakres temperatur od 20 do 42,2 °C, czas pomiaru 2-3 sekundy. |  | szt. | 20
28. | Osłonki do termometru dousznego w op. 200 szt. |  | op. | 80
29. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 1 |  | szt. | 30
30. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 2 |  | szt. | 30
31. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 3 |  | szt. | 30
32. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 4 |  | szt. | 50
33. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 5 |  | szt. | 100
34. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 6 |  | szt. | 50
35. | Komplet pościeli j. użyt. zawierający: prześcieradło 210x150, poszewka na kołdrę 210x160, poszewka na poduszkę 70x80 – wymiary +/- 10cm |  | kpl | 40
36 | Prześcieradło niesterylne, podfoliowane 90-100x220 cm na nosze |  | szt. | 200
37. | Koc ratunkowy 210cm x 160cm +/- 10cm - folia |  | szt. | 2000
38. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku do okrycia pacjenta, o wymiarach 150x220 cm; warstwa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakości włókniny PP min. 30g/m kw., wypełnienie Molton 60g/m kw. Szyty ultradźwiękowo. Pakowany indywidualnie |  | szt. | 1000
39. | Podkład wysokochłochłonny, z możliwością udźwigu pacjenta do 150 kg, nieprzemakalny; o wymiarach 220 cm x 100 cm (+/-2 cm). Złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50 x 180 (+/- 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny; chłonność całkowita 4500 ml +/ 10 %. Op. a 10 szt. |  | szt. | 500
40. | Prześcieradło niester.-pokrowiec na nosze do karetki 75x190cm-zawiązywane pod spodem, z zagłówkiem, wymiar +/- 10 cm |  | szt. | 1000
41. | Worek na zwłoki –folia czarna na zamek |  | szt. | 150
Hydrożelowy opatrunek p/oparz, sterylny, schładzający Agua-gel na całej swej powierzchni wzmocniony włókniną, która umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu, (pakow. pojed.)
42. | 10 x 10 cm |  | szt. | 100
43. | 20 x 20cm |  | szt. | 50
44. | 25 x 25cm na twarz |  | szt. | 50
45. | 20 x 40cm |  | szt. | 50
46. | 40cm x 60cm |  | szt. | 50
47. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dorosłych, objętość oddechowa 1650ml, w zestawie z Rezerwuarem tlenu 2000ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 5 zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 20
48. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dzieci, objętość oddechowa 600ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 2 zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 20
49. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla noworodków, objętość oddechowa 280ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 1 zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 20
50. | Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, zapięcie na rzep, dodatkowe zintegrowane tasiemki o długości 150cm do zamocowania do łóżka, dostępne w rozmiarach 3cm x 12cm, 4cm x 17cm, 7cm x 22cm, 7cm x 25cm, 7cm x 30cm |  | szt. | 50
51. | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, rozmiar 560 x 150 mm, waga 111g, możliwość 16-stopniowej regulacji wysokości. Kołnierz musi posiadać duży otwór na wysokości krtani który ułatwia sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej , oraz musi umożliwiać bezpośredni dostęp do tchawicy . W tylnej części kołnierz musi posiadać otwór który pozwoli na odpływ potu i innych płynów . Kołnierz ortopedyczny musi być wykonany z materiałów które są niewidoczne dla promieni X , musi mieć także możliwość stosowania go w pracowniach CT oraz MRI |  | szt. | 250
52. | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci i niemowląt, rozmiar 480 x 130 mm, waga 70g, możliwość 3-stopniowej regulacji wysokości. Kołnierz musi posiadać duży otwór na wysokości krtani który ułatwia sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej , oraz musi umożliwiać bezpośredni dostęp do tchawicy . W tylnej części kołnierz musi posiadać otwór który pozwoli na odpływ potu i innych płynów . Kołnierz ortopedyczny musi być wykonany z materiałów które są niewidoczne dla promieni X , musi mieć także możliwość stosowania go w pracowniach CT oraz MRI |  | szt. | 80
53. | Dren łączący do ssaka Boscarol OB2012 zakończony sztywną końcówką z możliwością kontroli siły ssania. Średnica drenu 5,0 x 8,0 (wew. / zew.), opakowanie folia/papier, dodatkowo wewnątrz ustabilizowany opaską foliową |  | szt. | 100
54. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 1 ( 2-5kg) |  | szt. | 25
55. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 1,5 ( 5-12kg) |  | szt. | 25
56. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 2 ( 10-25kg) |  | szt. | 35
57. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 2,5 ( 25-35kg) |  | szt. | 40
58. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 3 ( 30-60kg) |  | szt. | 60
59. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 4 ( 50-90 kg) |  | szt. | 100
60. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 5 ( + 90 kg) |  | szt. | 40
61. | Termometr douszny o zakresie temperatur od 28 do 43 C, pamięć minimum 10 pomiarów, waga bez baterii 65 gram, w zestawie kapturki |  | szt. | 20
62. | Osłonki do termometru z poz. 61, op. 200szt. |  | op. | 80
RAZEM: | [8 empty] | X

## Część nr 2
|  | Część Nr 2 – drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik Foley – 100% silikon, dwudrożny, balon 10 lub 15ml CH12-24 przezroczysty, kontrastujący w RTG |  | szt. | 10
2 | Cewnik Foleya silikonowany CH16/5-10ml lub 5-15ml– sterylny |  | szt. | 30
3 | Cewnik Foleya silikonowany CH18/5-10ml lub 5-15ml – sterylny |  | szt. | 50
4 | Cewnik Foleya silikonowany CH20/30-50ml – sterylny |  | szt. | 30
5 | Cewnik urolog. Nelatona CH10 – sterylny |  | szt. | 30
6 | Cewnik urolog. Nelatona CH12 – sterylny |  | szt. | 30
7 | Cewnik urolog. Nelatona CH14 – sterylny |  | szt. | 100
8 | Cewnik urolog. Nelatona CH20 – sterylny |  | szt. | 100
9 | Żel do EKG 250g |  | szt. | 20
10 | Maska chirurgiczna n/jał.; op. 50 szt. |  | op. | 500
11 | Nerka j.u. |  | szt. | 50
12 | Basen j.u. |  | szt. | 30
13 | Kaczka j.u. |  | szt. | 30
14 | Nożyczki do opatrunków |  | szt. | 20
15 | Opaska gumowa, uciskowa – staza |  | szt. | 50
16 | Staza automatyczna |  | szt. | 50
17 | Pojemnik na mocz ze spustem 2000 ml-worek, sterylny |  | szt. | 80
18 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, sterylna (100 szt. w op.) |  | op. | 10
19 | Zgłębnik żołądkowy 18x80cm |  | szt. | 30
20 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 10l |  | szt. | 20
21 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 0,5-0,7l –płaski |  | szt. | 1500
22 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 2l |  | szt. | 150
RAZEM: | [8 empty] | X

## Część nr 3
|  | Część Nr 3 – drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Igła j.u. 0,8 – 40/50mm-spec. 100 szt. |  | op. | 5
2. | Igła j.u. 0,6 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 20
3. | Igła j.u. 0,7 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 40
4. | Igła j.u. 0,8 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 150
5. | Igła j.u. 0,9 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 20
6. | Igła j.u. 1,2 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 150
7. | Igła do pobierania leków 18-19Gx40-50mm z filtrem 5mikronów 100 szt. |  | op. | 10
8. | Igła plastikowa do pobierania leków z ampułek o dł. min. 10cm z filtrem 5mikronów |  | szt. | 100
9. | Igła do odbarczania 14G, dł. 83-85mm, wielkość przepływu 240-250ml/min., duża, przezroczysta komora wypływu, |  | szt. | 30
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych (wkłucie centralne) jednoświatłowe, skład zestawu: min. kateter dł. 20 cm, igła 18Gx7cm, prowadnik o dł. min. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, dostępne średnice katetera 5, 6, 7, 8, 9, 10Fr |  | szt. | 15
Strzykawka 2-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna, przedłużona o min. 20% skala, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier
11. | 2ml, skala co 0,1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 100
12. | 5ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 50
13. | 10ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 120
14. | 20ml, skala co 0,5-1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 100
Strzykawka Luer–Lock do pomp infuzyjnych skalowana co 0,5-1ml, z kontrastującym tłokiem. Kompatybilna z pompą infuzyjną MEDIMA S1/wpisana w instrukcję używania pompy/ dla pojemności 50 ml z poprzecznym wycięciem na tłok oraz kołnierzem wokół ujścia luer-lock stabilizującym strzykawkę w ramieniu pompy:
15. | 20 ml |  | szt. | 50
16. | 50 ml |  | szt. | 50
17. | Strzykawka 100 Żaneta z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt. | 100
18. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, dostępny w czterech kolorach, z zabezpieczonymi wszystkimi wejściami luer-lock koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 100
19. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 50
20. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, z dreme o dł.10cm, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 50
21. | Przedłużacz (przezroczysty) do pomp infuz. 150 cm |  | szt. | 30
22. | Przyrząd IS do przet. pł. infuz. bez igły |  | szt. | 8000
RAZEM: | [8 empty] | X

## Część nr 4
|  | Część Nr 4 – drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące w RTG min. 4), samodomykający się port boczny, kolorowe skrzydełka różnicujące rozmiar, filtr hydrofobowy w komorze wypływu oraz dodatkowy koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wyrób oznaczony min. w dwóch miejscach logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim:
1 | 16G, 1,7x50-55mm, przepływ 196-200ml/min |  | szt. | 500
2 | 17G, 1,5x45-50mm, przepływ 128-142ml/min |  | szt. | 500
3 | 18G, 1,3x32-33 i 45-50mm, przepływ 105ml/min i 95-100ml/min |  | szt. | 5000
4 | 20G, 1,1x25 i 32-33mm, przepływ 65-70ml/min i 60-65ml/min |  | szt. | 12000
5 | 22G, 0,9x25mm, przepływ 35-38ml/min |  | szt. | 5000
6 | 24G, 0,7x19mm, przepływ 22-23ml/min |  | szt. | 500
Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące w RTG (min. 4), bez portu bocznego, kolorowe skrzydełka różnicujące rozmiar, specjalna zastawka zapobiegająca wypływowi krwi po usunięciu igły, co minimalizuje potrzebę uciskania żyły umożliwiając wielokrotną kontrolę krwi bez jej wycieku:
7 | 18G, 1,3x32-33 i 45-50mm, przepływ 100-105ml/min i 95-100ml/min |  | szt. | 500
8 | 20G, 1,1x25 i 32-33mm, przepływ 65-70ml/min i 60-65ml/min |  | szt. | 1000
9 | 22G, 0,9x25mm, przepływ 35-38ml/min |  | szt. | 500
Kaniula bezpieczna noworodkowa wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG (min. 4), bez portu bocznego, dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, z dodatkowym otworem przy ostrzu igły, sygnalizującym wizualnie prawidłowe wejście do naczynia:
10 | 24G, 0,7x19mm, przepływ 20-22ml/min |  | szt. | 500
11 | Szyna unieruchamiająca wkłucia wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, możliwość formowania kształtu dzięki blaszce aluminiowej wewnątrz szyny, dostępne w rozmiarach 3cm x 9cm, 4cm x 13cm, 5cm x 16cm, 9cm x 22cm, 9cm x 33cm. Pakowane pojedynczo |  | Szt. | 50
12 | Opaska do mocowania do mocowania przetworników, wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, zapięcie na rzep, dodatkowe rzepy do zamocowania przewodów, dostępne w rozmiarach 10cm x 30cm, 12cm x 45cm. Pakowane pojedynczo |  | Szt. | 50
RAZEM: | [8 empty] | X

## Część nr 5
|  | Część Nr 5 - drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Pojemnik reimplementacyjny do transportu amputowanych kończyn przez zespoły ZRM (wraz z zestawem do transportu na amputowane kończyny: palec, dłoń, rękę, nogę) |  | szt. | 15
2. | Zestaw do transportu na amputowany palec |  | szt. | 20
3. | Zestaw do transportu na amputowaną dłoń |  | szt. | 20
4. | Zestaw do transportu na amputowaną rękę |  | szt. | 20
5. | Zestaw do transportu na amputowaną nogę |  | szt | 20
6. | Przewód do pobierania próbek CO2 dla dorosłych i dzieci oraz adapter do dróg oddechowych – FiterLine Set, kompatybilny z Lifepack 15 |  | szt | 100
7. | Staza taktyczna typu CAT 7 generacji, gruby krępulec z głębokimi żłobieniami, pojedyncza przelotka taśmy stazy, szary pasek zapisu czasus |  | szt. | 40
8. | Opatrunek hemostatyczny w rozmiarze 7,5cm x 3,7m |  | szt | 40
9. | Słój wielorazowy do ssaka BOSCAROL OB2012 na wkłady jednorazowe 1l |  | szt. | 20
10. | Wkłady jednorazowe 1l do ssaka BOSCAROL OB2012 – 10szt. |  | op. | 50
11. | Opatrunek Ashermana wentylacyjny na rany otwarte śr. 14cm, przeźroczysty z jednokierunkowym zaworem zwrotnym, sterylny |  | szt. | 40
RAZEM: | [8 empty] | X

## Część nr 6
|  | Część Nr 6 - drobny sprzęt medyczny | [6 empty] | Zał. Nr.2a
[6 empty] | Sta-wka VAT (%) | Wartość zł
|  | Klasa wyr. med |  |  | Cena jedn. netto
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego |  | J.m. | Ilość |  |  |  |  | Producent
[7 empty] | netto (iloczyn kolumny | brutto | nr katalogowy
[7 empty] | E i F) | (kolumna H
powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Papier do EKG – Lifepake 15 – rozm. 107x23 mm. z nadrukiem – kratka milimetrowa |  | szt. | 800
RAZEM: | [8 empty] | X