Gniezno, dn. 11.05.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.10.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.10.2021 – Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymogi dot. gazy były potwierdzone w formie deklaracji zgodności oraz oświadczeń producenta?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie 1 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga aby lignina była pakowana w opakowanie foliowe, chroniące produkt przed wilgocią?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kompresy gazowe były wyjałowione
w tlenku etylenu?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie 1 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej a’500 g
z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie 1 poz. 11: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli przylepiec
o szerokości 12,5mm zamiast 1,25mm?

**Ad. Omyłka pisarska, powinno być 12,5 mm.**

Zadanie 1 poz. 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kompresy były zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Zadanie 1 poz. 23: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 26: Czy Zamawiający wymaga aby lignina była wyrobem medycznym?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 28: Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na perforowany plastikowy trzpień, który ułatwia równomiernie namakanie opaski i nie odkształca się podczas jej odciskania?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie serwetę
w rozmiarze 50 x 60 cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 1 poz. 31: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i w zestawie zabiegowym zapisał "Kleszczyki plastikowe 24 cm okienkowe niebieskie w ilości 2 sztuk", zamiast "Kleszczyki plastikowe 24 cm okienkowe niebieskie w ilości 1 sztuka"?

**Ad. Omyłka pisarska. Powinno być: „Kleszczyki plastikowe 24cm okienkowe niebieskie
w ilości 1 sztuka”.**

Zadanie 1 poz. 31: Czy Zamawiający wymaga serwety TF 90x75cm o minimalnej gramaturze 43 g/m2 oraz serwety L2 60x50 cm o minimalnej gramaturze 56 g/m2?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 1 poz. 30-31: Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy zapakowane były w opakowania typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający w przypadku jałowych wyrobów gazowych będzie wymagał raportu walidacji procesu sterylizacji?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający w przypadku wyrobów gazowych z gazy 17-nitkowej wymaga, aby gramatura gazy wyniosła min. 23g/m2 wg normy PN EN 14079 co należy potwierdzić w karcie danych technicznych wyrobu wystawionej przez producenta?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie nr 7: Czy Zamawiający wymaga, aby siatki opatrunkowe były wykonane z mieszanki jedwabiu poliamidowego oraz jedwabiu poliuretanowego (50%/50%), co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych produktu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 7: Czy Zamawiający może doprecyzować czy przez sztukę oczekuje zaoferowania siatki opatrunkowej 1m czy 10m?

**Ad. Zamawiający oczekuje 1 sztuka = 1m siatki opatrunkowej w spoczynku.**

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający za dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Ad. 1 Tak, zgodnie z § 2 ust. 5 in fine. Takie znaczenie należy odnosić do całej umowy.**

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności
z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

**Ad. 2 Brak zgody. Zgodnie z § 7 ust. 2 kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie będzie należna, jeżeli Wykonawca udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Jest to przepis odpowiadający art. 471 k.c. ustanawiający zasadę winy. Ciężar dowodu zgodnie
z powołanym przepisem spoczywa w tym wypadku na dłużniku (Wykonawcy). Zamawiający nie wprowadza odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i umowa jest w tym zakresie zgodna
z powołanym przez Wykonawcę orzecznictwem KIO.**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 4 Zastrzeżona kara umowna nie jest określona w wysokości, którą a prori można by uznać za ustaloną w rażąco wygórowanej wysokości. Wysokość 10% wartości umowy, dla takiego rodzaju kary umownej (za odstąpienie - ex tunc, wypowiedzenie natychmiastowe - ex nunc) jest standardem rynkowym. Należy pamiętać, że w praktyce każda kara może zostać uznana za rażąco wygórowaną. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. Taka ocena - w okolicznościach konkretnej sprawy - zarezerwowana jest co do zasady dla sądu.**

Zadanie 3: Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści opatrunek w

rozmiarze 9 x 11 cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 100 sztuk z odpowiednim przeliczenie, ilości w f. cenowym?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

zadanie 1, poz. 4,8-9 Czy zamawiający wydzieli poz.4,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

zadanie 1, poz. 9 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130%
z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy