## Arkusz1
Załącznik Nr 2 - PAKIET NR 23 do SIWZ/ZP/PN – 5/2021
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto
1. | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe z igłą powlekane średnica narzędzia 2,3-2,4 mm, długości 180cm lub 230 c do wyboru Zamawiającego, kompatybilne z aparatami firm: Pentax, Olympus, Fuji. Zapakowane oryginalnie z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek. | szt. | 700
2 | Pułapka na polipy jednorazowa 4-komorowa kompatybilna z endoskopami firm: Pentax, Olympus, Fuji, | szt. | 30
3 | Igły endoskopowe do ostrzykiwania żylaków jednorazowe, długość robocza 230 cm, średnica igły 0,7mm, średnica narzędzia 2,4 mm kompatybilne z endoskopami firm: Pentax, Olympus, Fuji | szt. | 40
4 | Pętla endoskopowa owalna jednorazowa do polipektomii NA ZIMNO, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, średnica 15 mm i 32 mm z plecionego drutu o grubości 0,3mm do wyboru przez Zamawiającego; schowana w osłonce, z pamięcią kształtu Regulowane średnice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 3-15mm; średnica narzędzia 2,4 mm długość robocza 230 cm kompatybilna z endoskopami firm: Pentax, Olympus, Fuji | szt. | 40
5 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów roboczych endoskopu dwustronne jednorazowe | szt. | 40
6. | Jednorazowa pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i fragmentów polipów z wbudowanym uchwytem. Średnica zewnętrzna przewodu 2,4 mm, rozmiar 15 x 23mm i 35 x 51,5 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230cm. Zapakowana oryginalnie (łącznie z jednorazową pęsetą) - lub bez pęsety Małe pętle - 300 sztuk, Duże pętle - 100 sztuk | szt. | 300
100
7 | Żel, poslizgowy do badań z endoskopami typu InstruGel | szt | 20
usunieta pozycja
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej