Załącznik nr 3

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:

# Dostawę armatury wod - kan na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku.

Oferujemy dostawę poniższej armatury o kodzie CPV42130000-9 będącej przedmiotem zapytania ofertowego:

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena całkowita netto (iloczyn ceny jednostkowej ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasuwa klinowa kołnierzowa długa Ø 150 uszczelnienie miękkie (Jafar lub AKWA )żeliwo szare |  | 4 szt. |  |
|  | Zasuwa klinowa kołnierzowa długa Ø 100 uszczelnienie miękkie (Jafar lub AKWA ) żeliwo szare |  | 4 szt. |  |
|  | Skrzynka do zasuw tworzywo sztuczne |  | 8 szt. |  |
|  | Obudowa teleskopowa DN 100/150 (Jafar lub AKWA) |  | 8 szt. |  |
|  | Króciec FW DN 160 |  | 3 szt. |  |
|  | Trójnik FW DN 150 |  | 1 szt. |  |
|  | Króciec FW DN 100 |  | 4 szt. |  |
|  | Zwężka kołnierzowa DN 150/100 FFR L=200mm |  | 2 szt. |  |
|  | Złączka R-K uniwersalna DN 150 |  | 2 szt. |  |
|  | Złączka R-K uniwersalna DN 100 |  | 1 szt. |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |