OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji aparatu 2024 r. |  |
| Okres gwarancji min. 3 lata |  |

| LP | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel przeznaczony do dializy, onkologii, chemoterapii i transfuzji krwi. szt. 8 | TAK |  |
| 2 | Segmenty fotela wypełnione pianką visco, która dostosowuje się do kształtu ciała pacjenta, pozwala na dobre krążenie krwi, co zapobiega powstawaniu odleżyn. | TAK |  |
| 3 | Materace pokryte skóropodobnym materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 550 do 750mm. | TAK |  |
| 5 | Fotel składający się z czterech części: segment nóg, siedzisko, oparcie pleców i segment głowy. | TAK |  |
| 6 | Elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 70o. | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 35o. | TAK |  |
| 8 | Elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13o. | TAK |  |
| 9 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13o. |  |  |
| 10 | Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 5o. |  |  |
| 11 | Pozycja Trendelenburga – uzyskiwana za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie po naciśnięciu którego fotel rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów prowadzących do uzyskania pozycji Trendelenburga. | TAK |  |
| 12 | Pozycja fotelowa – uzyskiwana za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie po naciśnięciu którego fotel rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów prowadzących do uzyskania pozycji fotelowej. | TAK |  |
| 13 | Wbudowanie zasilania akumulatorowe – pozwalające na regulowanie fotela podczas braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 14 | Długość całkowita leża (w pozycji leżącej): 2010mm | TAK |  |
| 15 | Szerokość siedziska: 610mm | TAK |  |
| 16 | Długość siedziska: 620mm | TAK |  |
| 17 | Długość oparcia pleców (bez segmentu głowy): 650mm | TAK |  |
| 18 | Szerokość oparcia pleców: 650mm | TAK |  |
| 19 | Długość segmentu nóg: 620mm | TAK |  |
| 20 | Szerokość segmentu nóg: 610mm | TAK |  |
| 21 | Długość segmentu głowy: 200mm | TAK |  |
| 22 | Fotel wyposażony w podłokietniki zintegrowane z oparciem pleców, stale utrzymujące się w poziomie, niezależnie od regulacji oparcia pleców. | TAK |  |
| 23 | Podłokietniki szybko demontowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 24 | Podłokietniki z funkcją odchylenia do pionu w celu ułatwienia dostępu i zajęcia miejsca pacjentowi. | TAK |  |
| 25 | Podłokietniki regulowane w poziomie w zakresie: 0-180o | TAK |  |
| 26 | Wymiary podłokietników: - długość: 590mm - szerokość: 200mm | TAK |  |
| 27 | Fotel wyposażony w tapicerowane oparcie stóp z regulacją położenia. | TAK |  |
| 28 | Zakres regulacji położenia oparcia stóp: 0-250mm | TAK |  |
| 29 | Segmenty nóg, pleców, oparcie stóp oraz podłokietniki osłonięte od tyłu obudową z tworzywa ABS ułatwiające utrzymane standardu higienicznego. | TAK |  |
| 30 | Zintegrowany z fotelem regulowany blat do posiłków/do pisania. | TAK |  |
| 31 | Fotel oparty na jednej kolumnie wznoszącej osłoniętej obudową z tworzywa ABS ułatwiającą utrzymane standardu higienicznego. | TAK |  |
| 32 | Wyposażony w koła jezdne o średnicy 125mm, z centralną blokadą jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 33 | Dopuszczalne obciążenie fotela: do 220kg |  |  |
| 34 | Waga własna fotela: 100-115kg |  |  |
| 35 | Wyposażenie: - regulowana poduszka lędźwiowa zwiększająca komfort pacjenta, - wieszak kroplówek zintegrowany z fotelem z 4 hakami na kroplówki, - zintegrowany z fotelem blat do posiłków/do pisania - wieszak na papier podkładowy za oparciem pleców fotela, | TAK |  |