## Implanty ortopedyczne
ZAŁĄCZNIKI NR 2.1 - 2.20 DO SWZ
FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
ZAŁ NR 2.1 PAKIET 1* - Tytanowe śruby typu "snap-off" , wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, śruby wyposażone w naklejki identyfikujące, śruby i pręty pakowane podwójnie, Zamawiający dopuszcza wyrób w formie niesterylnej, pakowany pojedynczo, umieszczony w skrzyniach do sterylizacji. Implanty posiadające trwale nadrukowane numery katalogowe oraz numery LOT
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowa śruba typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm do wyboru Zamawiającego), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba typu "snap-off", średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm do wyboru Zamawiającego), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
* PAKIET 1 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1 i 2 na bloku operacyjnym w ilości po 4 sztuki dla każdej z pozycji
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.2 PAKIET 2* - Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny i niesterylny do wyboru Zamawiającego, implany wyposażone w naklejki identyfikujące, śruby i pręty pakowane podwójnie, Zamawiający dopuszcza wyróby w formie niesterylnej, pakowane pojedynczo, umiesczone w skrzyniach do sterylizacji. Implanty posiadające trwale nadrukowane numery katalogowe oraz numery LOT, śruby dostępne z gwintem o długości 18 i 28mm do wyboru Zamawiającego - dotyczy tylko poz. 5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowa śruba Herberta, średnica 2,5mm (długość 8-34mm do wyboru Zamawiającego) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba Herberta, średnica 3,0mm (długość 10-36mm do wyboru Zamawiającego) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowa śruba Herberta, średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm do wyboru Zamawiającego) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Tytanowa śruba Herberta, średnica 4,3mm (długość 55-80mm do wyboru Zamawiającego, skok co 5mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Tytanowa śruba Herberta, średnica 6,5mm (długość 30-120mm do wyboru Zamawiającego, skok co 5mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
* PAKIET 2 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1-5 na bloku operacyjnym w ilości po 4 sztuki dla każdej z pozycji
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.3 PAKIET 3* - Tytanowe śruby kompresyjne, wyrób medyczny jednorazowy, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 2,5mm (długość 8-50mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 3,5mm (długość 12-60mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 5mm (długość 20-90mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 7mm (długość 35-140mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
* PAKIET 3 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1-5 na bloku operacyjnym w ilości po 4 sztuki dla każdej z pozycji
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.4 PAKIET 4* - PŁYTY ZE ŚRUBAMI, wyroby medyczne jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe) | szt. | 21 |  | 0 |  | 0
4 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy płyty w kształcie X (małe, średnie, duże) | szt. | 9 |  | 0 |  | 0
6 | Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, płyta anatomiczna w trzech długościach, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, otwory blokowane | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, płyta prosta w trzechdługościach, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, otwory blokowane | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa , wąska/standardowa/szeroka , prawa/lewa, w części trzonowej 3-, 5-,7- otworowa, otwory blokowane pozwalające na wprowadzenie śrub o zmiennym kącie | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa typu T, wąska/standardowa , prawa/lewa, w części trzonowej 4- otworowa, otwory blokowane | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej płyta grzbietowa typu L, 4- otworowa, otwory blokowane | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Płyta tytanowa typu spanningplate do artrodezy nadgarstka | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Płyty do zespoleń kości łokciowej o kształcie litery Y, otwory blokowane | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej - wyrostka rylcowatego, otwory blokowane | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Płyta do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej, anatomiczna, otwory blokowane | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anteriortibiotalar, Lateraltibiotalar, Lateraltibiotalocalcaneal, Posteriortibiotalocalcaneal | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
21 | Śruba ze stopu tytanu, kaniulowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
22 | Śruba ze stopu tytanu, kaniuowana, średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
24 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 3,0mm (długość 10-40mm) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
25 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 3,5mm (długość 14-60mm) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
26 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, średnica 3,0mm (długość 10-50mm) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
27 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
* PAKIET 4 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. nr 1-3 i 7-8 na bloku operacyjnym w ilości po 5 sztuk, dla poz. 5-6 po 4 sztuki, dla pozycji, dla poz. 4 i 9-16 po 2 sztuki, dla poz. 23-27 w ilości po 5 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.5 PAKIET 5 - Druty, wyroby medyczne jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Drut Kirschnera średnica 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Drut Kirschnera średnica 1 mm ; 1,4mm ; 1,6mm ,2mm ;2,4 mm; 3mm do wyboru Zamawiającego, długość co najmniej 310 mm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Drut miękki do wiązania odłamów kostnych 0,2mm, 0,4 mm; 1mm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.6 PAKIET 6 - Gwóźdź Rusha, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gwóźdź Rusha, sterylny, rozmiar 2,4 mm/12 cm, 2,4/14 cm, 3,2/12cm, 3,2/14 cm do wyboru Zamawiającego | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.7 PAKIET 7* - systemy szycia łąkotek
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu zaopatrzonym w sztywną łyżwę umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici 2.0. Igła z implantami znajduje się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym spustem do wbijania poszczególnych implantów. Osadzenie implantu potwierdzone jest dźwiękiem – klik. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 7 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-3 w ilości po 5 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.8 PAKIET 8* - SYSTEMY DO REGENERACJI CHRZĄSTKI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Autologiczny system regeneracji chrząstki, który w procesie skutecznego tworzenia tkanki równocześnie wykorzystuje żywotne chondrocyty, osocze bogatopłytkowe i pozakomórkowe fragmenty chrzęstne, System składa się z jednorazowego sterylnego zestawu i zawiera: - Podwójna strzykawka 3 szt. - System do przygotowania autologicznej trombiny - Urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - Ostrze shavera - Igła wprowadzająca, zakrzywiona, z obturatorem, wirówka -pojemniki na tuby separujące krew -przeciwwaga | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 8 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.9 PAKIET 9* - Jednorazowy system frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta, jednorazowy, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny, System składa się z system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi - roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml (opcjonalnie). Instrumenty: -wirówka -pojemniki na tuby separujące krew -przeciwwaga | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 9 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 10 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.10 PAKIET 10* - System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale, Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu, w zestawie drut wiercący udowy | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 10 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 10 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.11 PAKIET 11* -System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System do rekonstrukcji oparty na śrubach Biokompozytowych, Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości, Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością, Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm, długości 35mm lub średnicy 7-10 mm i długości 20mm, średnicy 7-12 mm i długości 30mm, skok rozmiaru co 1 mm, W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 11 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.12 PAKIET 12* -Śruba tytanowa do rekonstrukcji ACL, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Śruba tytanowa, średnica 7-10mm oraz długości 20mm, 25mm, 30mm, 35mm do wyboru Zamawiającego, skok średnicy co 1mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 12 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.13 PAKIET 13* - Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej do wyboru Zamawiającego | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 13 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.14 PAKIET 14* - Jednorazowy zestaw do operacji przodostopia, zestaw wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | zestaw składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu, czterech drutów wiercących 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, dwa szwy ortopedyczne typu FiberWire #2 , linijka | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 14 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.15 PAKIET 15* - Kotwice bezwęzłowe i tytanowe, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 8,5mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 3,5mm x 13,5mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, 4,75mm x 16,1mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Kotwica tytanowa, 1,7mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Kotwica tytanowa, 2,4 mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Kotwica tytanowa, 2,8 mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Kotwica tytanowa, 3,5mm x 10mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Kotwica tytanowa, 4,5 mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Kotwica tytanowa,5,0mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 15 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-9 w ilości po 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.16 PAKIET 16* - Śruba do tenodezy, materiał PEEK lub BioComposite, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Śruba do tenodezy, średnica 2,5mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba do tenodezy, średnica 3mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba do tenodezy, średnica 4mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba do tenodezy, średnica 4,75mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba do tenodezy, średnica 5,5mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba do tenodezy, średnica 6,25mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Śruba do tenodezy, średnica 7mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 16 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-7 w ilości po 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.17 PAKIET 17* - Klamra kompresyjna nitinolowa, zestaw sterylny, zawiera regulowany podajnik
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Klamra kompresyjna 15 mm x 15 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Klamra kompresyjna 18 mm x 15 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra kompresyjna 18 mm x 18/15 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Klamra kompresyjna 20 mm x 15 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Klamra kompresyjna 20 mm x 20 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Klamra kompresyjna 25 mm x 20 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Klamra kompresyjna 13 mm x 10mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Klamra kompresyjna 15 mm x 12 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 17 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-8 w ilości po 2 szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.18 PAKIET 18* - Klamra stalowa do osteotomii, Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Klamra stalowa do osteotomii, głębokość wprowadzenia 10,5mm, szerokość 8 i 10 mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 18 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1 w ilości po 4szt. z każdej szerokości
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.19 PAKIET 19* - Różne wyroby medyczne, jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Instrument Micro SutureLasso z pętlą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Śródkostny przeciągacz szwów zakończony nitynolową pętlą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Igła do przeszycia stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez ich uszkodzenia. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Igła ładowana do kompatybilnego przeszywacza typu Scorpion. Pozwalająca na wielokrotne przeszywanie nici u jednego pacjenta | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 19 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-4 w ilości po 2 sztuki, Zamawiający wymaga w ramach ceny oferty użyczenia na czas trwania umowy przeszywacza typu scorpion do stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7mm, Szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie tkanki o grubości do 16 mm wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk oraz wysuwania igły. Dostępny z przelotową tuleją ułatwiającą proces sterylizacji
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.20 PAKIET 20* - Różne materiały szewne i taśmy, jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mocna nić polimerowa #2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Szew chirurgiczny #2, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Szew chirurgiczny #0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Szew chirurgiczny #2-0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Szew chirurgiczny #4-0, nić typu FiberWire z igłą | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Taśma przeznaczona do naprawy niestabilności i uszkodzeń stawu barkowego, skokowego, Pleciona, polietylenowa, niewchłanialna, biało - niebieska taśma o szerokości 1.3 mm, Zakończona igłami, Długość min. 90 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
*Pakiet 20 - Zamawiający wymaga ustanowienia depozytu dla poz. 1-2 w ilości po 2szt.
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
PAKIETY RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0