Wrocław, 02.10.2023r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33

Miejsce wykonania zamówienia: KMP w Wałbrzychu ul. Mazowiecka 2

**Przedmiot Zamówienia:**

Wyprowadzenie dla celów wentylacji grawitacyjnej rury fi 150 w izolacji termicznej z poziomu strychu ponad dach.

**W skład zamówienia wchodzą następujące czynności:**

1. Montaż rury fi 150 w izolacji termicznej na odcinku ok. 4mb pomiędzy murowanym kominem wentylacyjnym na poziomie strychu a dachem. Rurę ponad dachem należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
2. Wykonanie otworu w dachu wykonanym z blachy stalowej o średnicy koniecznej do montażu wskazanej w pkt. 1 rury.
3. Wykonanie obróbki blaszanej na połaci dachowej wykonanej z blachy w celu zabezpieczenia wyjścia rury wskazanej w pkt. 1.

**Termin wykonania Zamówienia:**

20 dni roboczych od dnia podpisania Zlecenia

**Uwagi dotyczące Wykonawcy:**

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt bhp do realizacji przedmiotu usługi.

**Uwagi dotyczące oferty:**

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w usługi.

**Osoby do kontaktu ze strony KPP Wałbrzych:**

Tomasz Kosior tel. 478751165

Jan Oryl tel. 478751533

**Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:**

Krzysztof Woźniak tel. 478712339