|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 26-07-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/47- 57/21

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na Dostawę drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/07/2021

Pakiet 5, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS. – Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie fartuchów z rzepem na karku o dł. Ok. 10 cm na jednej cz. Fartucha i ok. 5 cm na drugiej części fartucha. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie fartucha z 3 naklejkami typu TAG. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha o wytrzymałości na wypychanie na sucho 140 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie na mokro 133 kPa. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ręczników o wymiarach 30 cm x 40 cm o gramaturze 40g/m2. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 66 cm H2O. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartucha o wytrzymałości na wypychanie na sucho 140 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie na mokro 78,9 N. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 3

Proszę o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS. Odp. Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 4

Proszę o wydzielenie ww. z pakietu. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga gramatury min. 55 g/m2? Odp. Nie wymagamy

Pakiet 11, poz. 1

Proszę o wydzielenie ww. z pakietu. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści składanie ofert na pozycję? Odp. Nie

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści składanie ofert na pozycję? Odp. Nie

Pakiet 13, poz. 21

Proszę o dopuszczenie przyrządów z nazwą – logo importera przyrządu na zaciskaczu rolkowym. Odp. Tak dopuszczamy

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 10 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy w związku z umieszczeniem w SIWZ nazwy własnej będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie pasków testowych kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami GlucoDr. auto? Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym (obecnym na liście wyrobów refundowanych publikowanej przez MZ)? Odp. Nie wymagamy

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, które ani na opakowaniu zewnętrznym, ani na etykiecie fiolki z paskami nie podają konkretnej informacji dotyczącej terminu przydatności pasków do użycia po pierwszym otwarciu fiolki? Odp. Nie

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych? Odp. Nie

- Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Pakiecie nr 10 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności? Odp. Nie wymagamy, dopuszczamy.

Pakiet  nr 20

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszcy o szerokości rozwarcia ramion 8 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długości narzędzia 240cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, igła nie wymagająca zabezpieczenia gumową nasadką.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie siatki o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg siatki biały.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie koszy o średnicy otwartego kosza 20 mm, 30 mm, długość 195 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczoteczek średnicy osłonki 1,8 mm i długości roboczej 120 cm i 160 cm oraz średnicy 2,35 mm i długości 160 i 220 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek z czyścikiem, średnice 5 szczotek 5/5 mm długość szczotek 20/125 mm, kolor niebieski.

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie zestawów ze szczotką do czyszczenia zaworów o średnicy włosia 5/ 10 mm, długość 15,5 cm.

Odp.  Dotyczące pakietu 20 – Nie, opisy SWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje serwety w rozmiarze 45x45cm? Odp. Tak

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze 60g/m2, chłonności 600% sterylizowaną tlenkiem etylenu? Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o personel będzie wymagał kombinezon ochronny przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi typ 4B, 5B, 6B wykonany z laminatu (włóknina polipropylenowa i polietylen) o gramaturze 63 g/m2? Odp. Nie wymagamy, dopuszczamy

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie kaptura wykonany z włókniny polipropylenowej, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję? Zdjęcie poglądowe poniżej. Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w worek foliowy a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 4 opakowania? Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  serwetę w rozmiarze 75x90cm? Odp. Tak

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą dwupanelową składaną FFP3 bez zaworu? Odp. Nie

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem wydechowym o kopułowej konstrukcji? Odp. Tak

Pakiet 13, pozycja 64

Czy Zamawiający ma na myśli 10 sztuk ochraniaczy na buty do łydki czy 10 opakowań po 100 sztuk? Odp. Oczekujemy 10 opakowań * 100 szt

Pakiet 13, pozycja 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 112 opakowań? Odp. Tak

Pakiet 13, pozycja 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 230 opakowań? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya, dwudrożne wykonane z lateksu o silikonowanej powierzchni? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielości opakowania żelu do cewnikowania oczekuje? Oraz czy dopuści żel pakowany po a’25 sztuk z ewentualną wyceną z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 90 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 14-15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet nr 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podwójny bezigłowy port o przeźroczystej obudowie wykonanej z poliwęglanu. Niebieska silikonowa membrana umożliwia wielokrotną aplikację portu. Membrana dostosowana do standardowych złączy luer i luer lock. System podzielnej membrany umożliwia prosty tor przepływu. Obrotowy łącznik luer lock gwarantuje w pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Dren wykonany z PVC o długości 21 cm i średnicy 3,0 x 4,1 mm, , przepływ 152 ml/min. Zacisk ślizgowy na każdym przedłużaczu. Czas użytkowania 7 dni lub 140 aktywacji. Odporny na działanie lipidów, bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: papier/folia? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści pojedynczy bezigłowy port o przeźroczystej obudowie wykonanej z poliwęglanu. Niebieska silikonowa membrana umożliwia wielokrotną aplikację portu. Membrana dostosowana do standardowych złączy luer i luer lock. System podzielnej membrany umożliwia prosty tor przepływu. Obrotowy łącznik luer lock gwarantuje w pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Dren wykonany z PVC o długości 14 cm i średnicy 3,0 x 4,1 mm, przepływ 152 ml/min. Zacisk ślizgowy na każdym przedłużaczu. Czas użytkowania 7 dni lub 140 aktywacji. Odporny na działanie lipidów, bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: papier/folia? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po a’90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 359? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści  przyrząd do przetaczania leków światłoczułych wyposażony w ostry kolec komory kroplowej (o szlifie ołówkowym) gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\-0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15μm, miękki elastyczny dren o długości 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków, uniwersalne zakończenie Luer-Lock, precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy, pozbawiony  lateksu oraz  ftalanów? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 20

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 3-częściowych o pojemności 50 ml pakowanych po a’25 sztuk w opakowaniu oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 8? Odp.  Wymagamy 250 szt czyli należy wycenić 10 opakowań *25 szt

Pakiet nr 13, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową do pomp infuzyjnych o pojemności 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml, opakowanie typu blister-pack? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, wyposażony w czytelną, łatwą do odczytu skalę worka, adekwatną do pomiaru diurezy o dokładności pomiaru co 100 ml? Oznaczniki (w postaci kresek) co 100 ml począwszy od setnego mililitra, oznaczniki cyfrowe co 500 ml? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielości opakowania termometrów oczekuje? Odp. Wymagamy 10 szt

Pakiet nr 13, pozycja 36

Czy Zamawiający zamiast igły insulinowej 31G x 5 mm dopuści igłę 31G x 6 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze do pobierania krwi w formie lancetu w rozmiarze 23G o głębokości nakłucia 1,8 mm lub 21G o głębokości nakłucia 2,4 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze do pobierania krwi pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę za opakowanie tejże wielkości z przeliczeniem ilości opakowań do 200? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera, okrągłe w rozmiarze 49x51 mm lub 45x43 mm 1 sztuka na listku? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 51

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców? Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet nr 13, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści łącznik do przewodów i cewników o średnicy 8,8 x 68 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 68

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru firmy Mitsubishi? Odp. Nie wymagamy

Pakiet nr 13, pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110x30m? Odp. Nie

Pakiet nr 13, pozycja 85

Czy Zamawiający zamiast 1 sztuki miał na myśli 1 opakowanie szpatułek drewnianych pakowanych po 100 sztuk? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 86

Czy Zamawiający dopuści wąż do ssaka o wymiarach: 8x5,6x2000 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 95

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 150 ml oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 7 opakowań? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml ,dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treści, kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności całkowitej 1000 ml, z dokładną skalą pomiarową do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml. Pozostały opis zgodny z SIWZ? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 112

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml, z drenem o długości 115 cm, atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką?  Pozostały opis zgodny z SIWZ. Odp. Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20 %.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 20 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 10 pkt. Tak dużej różnicy punktowej  drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie.

Zamawiający, który jest zobowiązany do  przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 2 dni).

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem zamówienia nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy. Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Projektu umowy :

Dotyczy § 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł  netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł  koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakietu 9 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek nakrywkowych w opakowaniu 100 szt? Odp.  Tak, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia  ilości.

Pakiet 20. Poz.1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w powleczeniu PE, wyłącznie z markerami odległości o rozwarciu ramion 8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce PE o długości wyłącznie 1600 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach 10, 15, oraz 25 mm, w osłonce 2,4 mm, długość robocza 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań z osłonką 2,4 mm, o średnicach igieł wyłącznie 21 oraz 23 G o długości 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), długość robocza wyłącznie 230 cm, z kołnierzem jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczką o wymiarach 25 x 42 mm lub 35 x 51,5 mm (do wyboru Zamawiającego), średnica cewnika 2,4 mm, brzeg pętli w kolorze szarym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach wyłącznie 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm, 30 mm x 60 mm, do kanału roboczego 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające w rozmiarze wyłącznie 230 cm, szczęki typu: ząb szczura, aligator oraz aligator z zębem szczura? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 20. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne:  z osłonką o średnicy 1,8mm o  długości wyłącznie 120 cm oraz z osłonką o średnicy  2,4 mm o długości wyłącznie 160 cm?

Pakiet 20. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości 250 cm, średnica szczoteczek wyłączni 6/6 mm?

Pakiet 20. Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy 5/10 mm, długość szczoteczek wyłącznie 20/30 mm?

Pakiet 20. Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

-szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów, długość robocza 230 cm,  średnica włosia wyłącznie 6/6 mm, długość szczoteczek 20/20 mm

-szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów o długości roboczej 20 cm, średnica włosia 5/12 mm?

Odp.  Dotyczące pakietu 20, pytania 1-11 – Nie, opisy SWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian

Pakiet 20. Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści ustnik  z elastyczną opaską materiałową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odp. Tak

Pakiet 20. Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści ustnik z elastyczną opaską materiałową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odp. Tak

Pakiet 20. Czy w kolumnie z jednostkami miary nie występuje pomyłka? Odp.  W kolumnie „ j.m.” jest podana ilość  w opakowaniu, w następnej kolumnie” ilość opakowań”.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odp. Nie wymagamy

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 105 z końcowym odczytem 24 godziny? Odp. Tak, z możliwością  inkubowania materiału biologicznego we wszystkich  możliwych inkubatorach w temp 55-60ºC w czasie 24 godz.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nietoksycznych, pozbawionych ołowiu i innych metali ciężkich wskaźników służących do oceny skuteczności procesów sterylizacji dla całego wsadu. Testy mają formę powlekanego paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego PCD Helix wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej o długości 1,5 i średnicy 2 mm. Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 100 lub 400 cykli sterylizacji. Paski są samoklejące, co sprawia że można łatwo wkleić je do dokumentacji. Opakowanie zawiera 100 szt. testów i jeden przyrząd PDC.  Odp. Nie, opisy SWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki posterylizacyjnej w rozmiarze 300 mm x 500 mm z nadrukowanym logo wytwórcy Odp. Nie,

Pak.6

Czy Zamawiający oczekuje, aby kombinezon w celu prawidłowego uszczelnienia maski ochronnej posiadał dodatkową patkę na podbródek oraz pętle na kciuk utrzymującą rękawy w stałej pozycji bez ryzyka zsunięcia się rękawic.  Odp. Nie wymagamy

Czy zamawiający wymaga, aby kombinezon był wyposażony w podwójny zapięcie, umożliwiające zamykanie od gór i od dołu zamka błyskawicznego? Odp. Nie wymagamy

Pak.5, Poz.1

Czy Zamawiający dopuści, sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS 
o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. Odp. Tak

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści, sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS  o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem 
z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. Odp. Tak

Poz.4

Czy zamawiający oczekuje serwety przylepnej?

Prosimy również o sprecyzowanie rozmiarów serwety. Odp. Nie wymagamy, serweta w rozmiarze 45*45cm

PAKIET NR 23

- Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PE wzmocnionego dodatkowo włókniną, pozwalający na optymalne monitorowanie miejsca wkłucia przez okno z przezroczystej membrany, bez konieczności zmiany opatrunku, z dwustopniowym systemem aplikacji, pokryty klejem kauczukowym naniesionym paskami, w rozmiarze 7x9cm? Odp. Tak

- Poz. nr 3-6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kosmetyków przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP? Odp. Tak

- Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania olejku pielęgnacyjnego zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, kreatynę i olej migdałowy, które zapewniają skórze odpowiednie nawilżenie na całej jej powierzchni oraz dostarczają lipidy, w opakowaniach jednostkowych a’500ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 5 szt. a’ 500ml? Odp. Tak

- Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania żelu zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, mentol i olej migdałowy, które działają pobudzająco i odświeżająco oraz pakowanego w opakowaniach jednostkowych a’200ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 13 szt. a’ 200ml? Odp. Tak

- Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego z tlenkiem cynku zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, kreatynę, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz olej migdałowy, które wspomaga naturalne mechanizmy ochronne, odżywiają i regenerują skórę. Preparat zawiera neutralizator zapachów, pochłaniający zapach moczu. Odp. Tak

- Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki, która dzięki pH 5,5 nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, zawiera kreatynę, neutralizator zapachu,wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry oraz pakowanej w opakowaniach jednostkowych a’400ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 75 szt. a’ 400ml? Odp. Tak

- Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 22,5x22,5cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Tak

# Pakiet nr 13

# Poz. 14 i 15

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne porty bezigłowe dostępów naczyniowych, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o wymaganej ilości aktywacji wyższej /lepszej/ niż opisana w SWZ, o identycznych pozostałych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 17 i 18

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przedłużacze do pomp infuzyjnych, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 19-21

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ, polskich lub europejskich liderów w produkcji tego typu wyrobów medycznych jak np. Margomed, Polfa Lublin, Vogt Medical Bbraun. Odp. Tak

# Poz. 29

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki trzyczęściowe, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i standardowych parametrach technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 46

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do prób wysiłkowych/monitoringu, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, pakowane a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Odp. Tak

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana elektroda ze względu na swoje przeznaczenie jako elektroda do prób wysiłkowych, powinna posiadać dużą powierzchnię żelu (min. 346 mm2 oraz odporność na odrywanie min. 8N. Odp. Tak

# Poz. 47

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do holtera, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, pakowane a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Odp. Tak

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana elektroda ze względu na swoje przeznaczenie jako elektroda do holtera /szczególnie narażona na oderwanie ze względu na 24 godzinne użytkowanie/, powinna posiadać dużą powierzchnię żelu (min. 346 mm2 oraz odporność na odrywanie min. 18N Odp. Tak

# Poz. 74

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne komplety pościeli jednorazowej, o równoważnych rozmiarach i parametrach technicznych jak wskazane w  SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 83

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne stazy uciskowe, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 87-91

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zgłębniki żołądkowe, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i standardowych parametrach technicznych (długościach) jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

# Poz. 112

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy, o równoważnych parametrach konstrukcyjnych i technicznych jak wskazane w SWZ, powszechnie używane w wielu jednostkach służby zdrowia w RP i UE, o identycznych parametrach użytkowych jak opisane w SWZ. Odp. Tak

1. dot. pakietu 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostek ze sztuk na opakowania? Ilościowo nie zmieni to praktycznie zamówienia, natomiast zmiana jest zgodna z zasadami nie rozdzielania produktów na części składowe z opakowania.

| Nazwa | j.m | ilość |
| --- | --- | --- |
| Pasy NOX RIP jednorazowe - rozm. L | op | 8 |
| Kaniula nosowa z filtrem do NOX 90 cm | op | 4 |
| Żel złuszczający EEG/EKG NUPRES | op | 3 |
| Pasta przewodząca do EEG TEN20 X 3 SZT | op | 4 |
| Pasta klejąca LIC2"cement " | op | 5 |

Odp.  Proszę wycenić zgodnie z wymaganymi ilościami w  SWZ, natomiast zamawiać będziemy  całe opakowania.

2. dot. pakietu 22

Czy Zamawiający wymaga, aby średnica filtra była zgodna ze średnicą głowicy Państwa urządzenia, czyli 28 mm? Odp.   Nie wymagamy, dopuszczamy.

3. dot. pakietu 22

Czy Zamawiający wymaga, aby wyprofilowany ustnik był zakończony małym kołnierzem, który umożliwia jego zagryzienie przez pacjenta, czyli lepszą jakość dopasowania i uszczelnienia od strony pacjenta? Odp.   Nie wymagamy, dopuszczamy.

# Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 Przyrząd do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek, z filtrem 0,2μm typu ChemoAid. Produkt bezlateksowy i bez PVC. Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona. Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętość napełniania wstępnego: 0,3ml. Długość: 6,3cm. Pakowany a'40. Odp. Tak, dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści przyrząd renomowanej firmy Klinicom Przyrząd z mikrokolcem do długotrwałego aspirowania cytostatyków, leków oraz płynów. Obudowa przezierna. Ostry mikrokolec pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 μm; centralnie umieszczony filtr cząsteczkowy 5μm; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, Max. objętość wypełnienia 1,2 ml. Pakowany a'200. Odp. Tak, dopuszczamy.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik