ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa materiału |  | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farba lateksowa do ścian i sufitów, odporna na szorowanie na mokro,matowa, kolor biały, spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I, lepkość 20±2°C [mPas] 4000-16000, gęstość 20±0,5°C [g/cm³], najwyżej 1,600, sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk, opakowanie 10L (typu Śnieżka EKO) |  | litr | 300 |
| 2 | Farba emalia akrylowa do drewna i metalu, kolor biały, matowa, lepkość[mPas]min 1000-2500(i więcej), gęstość[g/cm3]min 1,0-1,3(i więcej), opk. 5L |  | litr | 10 |
| 3 | Taśma malarska samoprzylepna, niebieska, szer. 3cm x 50m |  | szt | 10 |
| 4 | Folia malarska (ochronna) gruba, 4m x 5m |  | szt | 10 |
| 5 | Pigment do farby 100ml, czarny |  | szt | 10 |
| 6 | Gładź szpachlowa |  | kg | 25 |
| 7 | Grunt głęboko penetrujący |  | litr | 30 |
| 8 | Farba na plamy 1L – biała, matowa, gruntująca, przeznaczona do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych, tłuszczach oraz innych produktach spożywczych, o charakterze farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpieczająca powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. |  | litr | 3 |
| 9 | Siatka podtynkowa do płyt GK w taśmie 5cm x 100mb |  | szt | 2 |
| 10 | Zapas wałka malarskiego do farb lateksowych, akrylowych, 20cm |  | szt | 2 |
| 11 | Pędzel malarski krzywak 5cm |  | szt | 5 |
| 12 | Pianka montażowa (na pistolet) niskoprężna |  | szt | 2 |
| 13 | Rozpuszczalnik uniwersalny 0,5L |  | szt | 2 |
| 14 | Farba elewacyjna akrylowa, na zewnątrz, biała |  | litr | 10 |
| 15 |  | Profil ścienny UW100 4m | szt | 10 |
| 16 |  | Profil ścienny CW100 4m | szt | 17 |
| 17 |  | Profil ościeżnicowy UA100 4m | szt | 4 |
| 18 |  | Profil ościeżnicowy UA100 3m | szt | 1 |
| 19 |  | Kątownik do profilu UA100 | szt | 12 |
| 20 |  | Taśma uszczelniająca akustyczna 100mm | mb | 40 |
| 21 |  | Taśma antyrysowa do płyt GK | mb | 100 |
| 22 |  | Taśma malarska 5cm x 50m | szt | 6 |
| 23 |  | Płyta GK 2600x1200x12,5 | szt | 45 |
| 24 |  | Płyta OSB 2500x1250x12 | szt | 5 |
| 25 |  | Gips szpachlowy opak. 25kg | szt | 2 |
| 26 |  | Wkręty do płyt GK do metalu 3,5x35mm | szt | 1500 |
| 27 |  | Wkręty do płyt GK do metalu 3,5x35mm | szt | 1500 |
| 28 |  | Wkręty do płyt GK do metalu, samowiercące 3,5x25mm | szt | 100 |
| 29 |  | Wkręty do płyt GK do metalu samowiercące 3,5x35mm | szt | 100 |
| 30 |  | Tarcza do cięcia metalu 125x1 | szt | 20 |
| 31 |  | Wkłady do noża wysuwnego 18mm | szt | 30 |
| 32 |  | Kołek rozporowy szybkiego montażu 6x40 | szt | 200 |
| 33 |  | Narożnik aluminiowy perforowany 20x20x2600 | szt | 10 |
| 34 |  | Drzwi z ościeżnicą „plaster miodu”, 90 prawe, białe | szt | 2 |
| 35 |  | Wata wygłuszająca 100 | m2 | 32 |