{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1","2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24}
[]
[null,"Pakiet nr 1"]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Probówka polistyrenowa  o poj. 4 mL  średnicy 12 mm długości 75 mm  ",{"v":25000,"d":"25,000"}]
[2,"Probówki przeźroczyste typu Eppendorf z korkiem o poj. 1,5 ml",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[3,"Pipetki Pasteura z polietylenu o poj. 3ml, o dł 150mm-160mm ",{"v":12500,"d":"12,500"}]
[4,"Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 200 µL, żółte",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[5,"Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 1000 µL, niebieskie",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[6,"Szkiełka podstawowe gładkie o grubości 1 mm,  krawędzie szlifowane, bez pola do opisu ",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[7,"Probówki polistyrenowe o poj. 12ml z wgłębieniem na 0,5ml odwirowanego osadu moczu z podziałką",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[8,"Probówki szklane o śr. 15-16 mm wys.100 mm  okrągłodenne",100]
[9,"Korek uniwersalny rozporowy do prob.o śr 11-13 mm",{"v":14000,"d":"14,000"}]
[10,"Płytki (komory) do badania osadu moczu z siatką  z PMMA( polimetaksylan metylowy) 10 pozycyjne",700]
[11,"Pisaki laboratoryjne typ SHARPIE standardowe czarne",60]
[12,"Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu o wymiarach ok. 20x25 cm  z zamknięciem typu strunowego",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[13,"Naczynka do analizatorów typu \"Cobas\" o poj.0,7 ml z korkiem",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[14,"Bagietka laboratoryjna z polipropylenu dł 125mm śr.4mm",600]
[15,"Szklany pojemnik do barwienia preparatów mikroskopowych poj do 600ml",5]
[16,"Taca laboratoryjna",3]
[]
[]
[]
[null,"Materiały służą do diagnostyki laboratoryjnej in vitro w materiale ludzkim."]
[null,"Spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach ustawowych."]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet nr 7"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Wymazówki z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym dł. 150mm, dł. Użytkowa 140mm, średnica wacika 5mm",{"v":19500,"d":"19,500"}]
["2.","Probówki PP 15ml (17x20mm) polipropynowe, stożkowodenne, skalowane, z nakrętką, jałowe",{"v":6500,"d":"6,500"}]
[]
[]
[]
[null,"Materiały służą do diagnostyki laboratoryjnej in vitro w materiale ludzkim."]
[null,"Spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach ustawowych."]