Gdańsk, dnia 21.12.2018 r.

              - nr sprawy: D10.251.76.P.2018

              - Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (postępowanie nr III), postępowanie ogłoszone w dniu 17.11.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2018/S 222-507480 oraz na stronie internetowej w dniu 19.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

oraz przesunięcie terminu składania ofert

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) W związku z udzielonymi w dniu 18.12.2018r. wyjaśnieniami treści SIWZ zwracamy się z prośbą o jednoznaczne doprecyzowanie czy w zakresie pakietu nr 23 poz. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania filtra mechanicznego bez portu kapno montowanego od strony aparatu o złączach 22M/22F? Udzielone wyjaśnienia są nie jednoznaczne i mogą wprowadzać oferentów w błąd podczas przygotowywania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 23 poz. 7 filtra mechanicznego bez portu kapno. Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu asortymentowo-cenowym dla tego pakietu.

W związku z udzielonymi wyżej wyjaśnieniami wprowadzającymi zmiany do SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 09.01.2019 r., do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Obowiązujący Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 23 po zmianach (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej