Wykonanie usługi:

Badanie jakości wód i ścieków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wód opadowych   
odprowadzanych rowami melioracyjnymi w kompleksie wojskowym 2845 przy   
ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Rodzaj badań jakości wód opadowych z kompleksu 2845 Wrocław,   
ul. Czajkowskiego 109:

1. Badanie wód opadowych:

* Zawiesina ogólna,
* Substancje ropopochodne.

Do wyżej wymienionych badań należy pobrać jedną próbę, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.

Częstotliwość badań: 2 raz w roku 2024 w terminie (pobór prób wody):

* Do 31 lipca 2024 r.,
* Do 31 października 2024 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **31.10.2024 r.**

Zleceniobiorca powinien posiadać stosowne uprawnienia, w tym akredytację,  doświadczenie i sprzęt potrzebny do pobrania prób i wykonania badań.

Przedstawicielem ZLECENIODAWCY będzie:

Paweł GUZEK – Specjalista ds. ochrony środowiska tel. 261 658 656.

W odpowiedzi na zapytanie proszę o podanie ceny za wykonanie usługi:

* cena netto: …………… zł
* VAT - ………..% - tj. …………… zł
* cena brutto: ……………. zł