Pakiet nr 13- Umowa depozytowa

Wadium :  1.200,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 0.8 cm x 8 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 1 cm x 6 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 2 cm x 9 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 4 cm x 4 cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 5 cm x 6 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 6 cm x 8 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 6 cm x 10 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 4 cm x 16 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 7 cm x 10 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 8 cm x 14 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Biologiczna łata osierdziowa Rozmiar: 10 cm x 16 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Parametry :

Łata wykonana z jednego kawałka osierdzia wołowego

Łaty wyprodukowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej

Łata nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek

Łata cechująca się wysoką elastycznością materiału

Łata przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu

Zalecane płukanie łaty przed implantacją wynosi minimum 2 minuty

Grubość łaty mieści się w zakresie 0.41 – 0.75 mm oraz jest jednorodna dla danego rozmiaru

Łata musi posiadać certyfikaty CE oraz FDA

Łata może być implantowana w zakażonym polu

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.