PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                          - załącznik nr 1 do SIWZ

GRUPA 1. PINY WĘGLOWE.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Piny z włókna węglowego do regeneracji chrząstki stawowej , jałowe | Wymiary 12,5mm/2,95-3,0mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut nitynolowy z podziałką |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica do drutu nitynolowego wielorazowa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu z każdego z oferowanych rozmiarów w ilości min. 4 szt. Uzupełnienie depozytu 48 godzin(dotyczy poz. 1) | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 2.  GWOŹDZIE ELASTYCZNE TaPU TEN

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Gwoździe elastyczne tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone w kształcie „kija hokejowego”, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie do kanału śródszpikowego. Marker laserowy na zakończeniu gwoździa ułatwiający identyfikację ugięcia gwoździa; | Gwóźdź w rozmiarze 440 mm; średnica gwoździa 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm; - Gwóźdź w rozmiarze 350mm, średnica 1,5 mm; | 200 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w gwoździ i serwisowania narzędzia w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Firma przeprowadzi również szkolenie personelu w zakresie właściwego postępowania z implantami i narzędziami, techniki operacyjnej oraz rozwoju oferowanych systemów Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu z każdego z oferowanych rozmiarów w ilości min. 4 szt. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 3.  PŁYTA ANATOMICZNA TYTANOWA DO KŁYKCI KOŚCI UDOWEJ/ PISZCZELOWEJ WPROWADZANA TECHNIKĄ MAŁOINWAZYJNĄ.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Płytka anatomiczna, tytanowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Jako komplet należy przyjąć płytę + średnią ilość 8 wkrętów. | Dostępność następujących rodzajów płyt: - płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | łącznie 8 kpl (do wyboru przez Zamawiajacego) |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do zabiegu komplet rozmiarów implantów oraz użyczyć instrumentarium do zabiegu operacyjnego po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów siedzibie Zamawiającego | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 4.  SYSTEM IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI DROBNYCH RĘKI.

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=5x6 | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw do zespoleń kości palców Zestaw płytek o grubości 0,6 mm i wkrętów o średnicy 1,2/ 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa prosta 4, 6 otworowa | 8 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa kształtu litery T | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa kształtu litery L, 2/3 otworowa, prawa i lewa | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa kształtu litery Y, 2/4 otworowa | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa trapezowa drabinkowa, skośna, 4 otworowa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa trapezowa drabinkowa, skośna, rozgałęziona, 6 otworowa prawa i lewa | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba korowa tytanowa, system modularny o średnicy 1,2 mm, długości od 5 mm do 20 mm | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba korowa tytanowa, system modularny o średnicy 1,5 mm, długości od 5 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba tytanowa pomocnicza o średnicy 1,8 mm, system modularny, długości od 6 mm do 10 mm | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - wiertło do zestawu 1.2/ 1.5 z końcówką AO/dental/ J-Latch | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zespoleń kości śródręcza Zestaw płytek zwykłych o średnicy 1 mm i kompresyjnych o średnicy 1,3 mm oraz wkrętów o średnicy 2,0/ 2,3 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa(grubość 1mm) prosta 4, 6 otworowa | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa (grubość 1mm) kształtu litery T | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa (grubość 1mm) kształtu litery L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa (grubość 1mm) kształtu litery Y, 2/5 otworowa- 6 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa (grubość 1mm) trapezowa, skośna, prosta, 6 otworowa prawa i lewa | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa(grubość 1,3mm) kompresyjna, prosta z mostem, 4,5,6 - otworowa | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka tytanowa (grubość 1,3mm) kompresyjna, T- kształtna z mostem, 2/4 i 2/8 otworowa | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba korowa tytanowa, system modularny o średnicy 2,0 mm, długości od 5 mm do 24 mm | 90 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba korowa tytanowa, system modularny o średnicy 2,3 mm, długości od 5 mm do 34 mm | 90 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba tytanowa pomocnicza o średnicy 2,5 mm, system modularny, długości od 6 mm do 10 mm | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - wiertło do zestawu 2.0/ 2.3 z końcówką AO/dental/ J-Latch | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma wszystkich pozycji) -- |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego ich zakładania. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu w ilości min.1 szt. z każdego rodzaju płyt + pełna rozmiarówka wkrętów po 2 sztuki z każdego rozmiaru | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 5.  SPECJALISTYCZNE NICI ORTOPEDYCZNE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Nitka z wtopioną igłą, o zwiększonej wytrzymałości. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N | Grubość nici 2 | 400 |  |  |  |  |  |

GRUPA 6. ELEKTRODY DO WAPORYZACJI TKANEK MIĘKKICH.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Elektrody wielorazowego użytku bipolarne do waporyzacji tkanek miękkich, wraz z kablami | Elektroda bipolarna, wielorazowego użytku przeznaczona do waporyzacji artroskopowej tkanek miękkich w środowisku płynu. Średnica elektrody 5mm. Długość całkowita elektrody 165 mm (rączka 50mm + część robocza 115mm). Końcówki z zakończeniem prostym oraz zagiętym pod kątem 70 stopni, Zintegrowany przewód , wtyk 6-pinowy kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego diatermią ATOM | 40 |  |  |  |  |  |

GRUPA 7.  ASORTYMENT DO  NADSZYJKOWEJ RESEKCJI MACICY (LASH)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku | Tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętle jednorazowego użytku 175Ømm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø5mm; | Przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 4) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 8. SYSTEM IMPLANTÓW DO OSTEOTOMII KOŚCI PISZCZELOWEJ

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (kpl) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Zestaw do osteotomii kości piszczelowej | Zestaw składający się z następujących elementów: Płyta tytanowa do osteotomii kości piszczelowej z 6 otworami na śruby , z mocowaniem samoblokującym, sterylna Śruba do kości korowej długość od 30 do 60mm (3 śruby w zestawie) Śruba do kości gąbczastej długość od 35 do 70mm(3 śruby w zestawie) Syntetyczny substytut kości w kształcie klina o podstawie od 7 do 15mm ( min. 5 rozmiarów) | 40 |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do zabiegu komplet rozmiarów wszystkich komponentów implantu i użyczyć w czasie obowiązywania umowy instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas zabiegu w zależności od potrzeb zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wykonawcy o terminie planowanego zabiegu w czasie nie krótszym niż 2 dni roboczych poprzedzających dzień zabiegu. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie poprawnego zakładania w/w implantów. | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |

GRUPA 9.  ASORTYMENT ELEKTROCHIRURGICZNY DO GENERATORA SONOSURG FIRMY OLYMPUS WRAZ Z NAJMEMGENERATORA.

Tabela A

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Wielorazowe zagięte nożyczki do laparoskopii, Narzędzie kompatybilne z posiadanym przez szpital generatorem firmy Olympus model: Sono Surg G2 ; Częstotliwość pracy: 23, 5kHz aspiracja / 47kHz koagulacja. Wielorazowe, autoklawalne | długość robocza co najmniej 340 mm, Średnica 5 mm , z uchwytem pistoletowym. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi ultradźwiękowych, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez szpital generatorem firmy Olympus, model Sono Surg-G2 oraz zamawianym sprzętem, sterylizacja parowa w autolkawie |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód łączący generator SonoSurg z przetwornikiem, wielorazowy, sterylizacja parowa w autolkawie |  | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

| Udzielenie najmu 1 szt generatora kompatybilnego z wymienionymi końcówkami. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 10 osób) w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do określenia sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) zamawianego narzędzia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Tabela B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = ( 3 x 4 ) | 6=3+5 | 7 | 8=( 6x7 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot najmu | Cena netto za 1 miesiąc najmu w PLN | Stawka VAT w % | Wartość podatku VAT w PLN | Cena bruto za 1 miesiąc najmu w PLN | Ilość miesięcy do wynajmu | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Przedmiot najmu – generator - 1 szt |  |  |  |  | 24 |  |

GRUPA10. AKCESORIA DO SSAKÓW TYPU MEDELA POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Filtr bakteryjny jednorazowy do ssaków |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik wielorazowy z polisulfonianu, skalowany, autoklawalny 134stopnie | Kompatybilny z ssakami Medela typu Dominant i Basic . Pojemność 5 litrów | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrywa zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, kompatybilna z zamawianymi zbiornikami, zaopatrzona w klipsy mocujące, ze zintegrowaną uszczelką | Kompatybilny z ssakami Medela typu Dominant i Basic | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zbiornik zabezpieczający do ssaków, 250 ml, zaopatrzony w pokrywkę, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, ze zintegrowaną uszczelką | Kompatybilny z ssakami Medela typu Dominant i Basic | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsy mocujące pokrywy, kompatybilne z zamawianym asortymentem, wykonane z tworzywa sztucznego |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren łączący zbiornik zabezpieczający z dużym zbiornikiem , zaopatrzony w końcówkę z uszczelką, kompatybilną z dostarczaną pokrywą |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik dren- dren , wykonany z tworzywa sztucznego |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik prosty, łączący dren z pokrywą do butli, wykonany z plastiku |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt uniwersalny do mocowania zbiornika |  | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 9) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 11.: STERYLNE OSŁONY NA MIKROSKOPY.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Sterylna osłona na mikroskop kompatybilna z mikroskopem typu Carl Zeiss OPMI PROergo , o wymiarach nie mniej niż 115cmx260cm, z osłoną obiektywu o średnicy 65mm, wyposażona w wyprowadzenia na okular operatora, okular podgląd asystenta 2szt, Wyposażona w rzepy mocujące oraz taśmy samoprzylepne | Wykonana z mocnej, przezroczystej folii. Osłona obiektywu wykonana z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych, | 300 |  |  |  |  |  |

GRUPA 12. SIATKI PRZEPUKLINOWE TYTANIZOWANE.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Siatka polipropylenowa pokryta w całości powłoką tytanową. Garmatura 35g/m2. Wielkość porów ≥1mm. Średnica włókna 58 dtex (90µm). Powłoka tytanowa o grubości 30-50 µm. | 30x30 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka polipropylenowa pokryta w całości powłoką tytanową. Garmatura 35g/m2. Wielkość porów ≥1mm. Średnica włókna 58 dtex (90µm). Powłoka tytanowa o grubości 30-50 µm. | 20x25 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

Oświadczenie o możliwości stosowania w laparoskopowym i otwartym zaopatrywaniu przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych i przepuklin w bliznach pooperacyjnych, łączne w przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem sieci oraz do częściowego wzmacniania tkanek i naprawy ścian brzucha.

GRUPA 13.  ASORTYMENT DO  MORCELATORA MACICZNEGO.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, Średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, Przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji. | Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem TCM300 BL firmu Nouvag AG | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka krzyżowa do morcelatora, przeznaczona do sterylizacji Max. 10 szt/op |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji, w kolorze niebieskim, max. 10 szt/op |  | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 14. OBŁOŻENIA  DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Obłożenie uniwersalne zawierające minimalnie: obłożenie na stolik narzędziowy min.140x190 cm 1szt, osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo o wymiarach min.78x144 cm z dodatkową warstwą chłonną 1szt, samoprzylepna serweta operacyjna minimalne wymiary min.150x240 cm 1szt, samoprzylepna serweta wymiary min. 170x175cm 1szt; 2 serwety samoprzylepne wymiary min. 75x90 cm; serwety do rąk 4szt; taśma samoprzylepna 1szt | Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa z padem chłonnym lub trójwarstwowa na całej powierzchni, gramatura dla włókniny dwuwarstwowejnie min.54 g/m2, dla trójwarstwowej lub w miejscu padu chłonnego min. 70 g/m2. Niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Chłonność min.450% dla włókniny dwuwarstwowej, dla trójwarstwowej lub w miejscu padu chłonnego min. 800%.Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H2O Włóknina z której wykonane jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegało ono do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | obłożenie do operacji laryngologicznych zawierający minimalnie: obłożenie na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140x190 cm, osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo o wymiarach min.78x144cm z dodatkową warstwą chłonną, samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem „U” minimalne wymiary 200x150cm 1szt, wycięcie „U” min. 6x40cm, samoprzylepna serweta( warstwa lepna na krótszym boku) min. 180x200cm 1szt;serwety do rąk min. 2szt; taśma samoprzylepna 1szt, kieszeń na narzędzia 2-komorowa min. wymiary 30x30 cm 1szt |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet do operacji ginekologicznych zawierający minimalnie: obłożenie na stolik narzędziowy wymiary min. 140x190 cm, osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo o wymiarach min. 78x144cm z dodatkową warstwą chłonną, serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi (wymiary min. 240x290cm) i samoprzylepnym oknem (wymiary okna min.9x12 cm, warstwa lepna dookoła okna min. 33 cmx 33 cm), z workiem do zbiorki płynów- 1szt, serwety do rąk min. 2szt; taśma samoprzylepna 1szt |  | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 15. ASORTYMENT JEDNORAZOWY DO KONSOLI STERUJĄCEJ CORE PRODUKCJI  STRYKER.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment jednorazowy do konsoli sterującej CORE firmy STRYKER. | Wiertła typu “różyczka”, metalowe, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką “Micro-Drill” do konsoli sterującej CORE firmy Stryker. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wiertła typu “różyczka”, pokryte diamentem, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką “Micro-Drill” do konsoli sterującej CORE firmy Stryker. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ostrza do piły oscylacyjnej. Różne rozmiary (do wyboru z katalogu) Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego piłą oscylacyjną do konsoli sterującej CORE firmy Stryker. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 16. ASORTYMENT JEDNORAZOWY DO SHAVERA M4 PRODUKCJI MEDTRONIC.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment jednorazowy do shavera M4 firmy MEDTRONIC | Końcówki do shavera typu “agressive serrated”, proste, średnica 4mm, z końcówką rotującą 360 st. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Końcówki do shavera typu “agressive serrated”, zagięta od kątem 40 st., średnica 4mm, z końcówką rotującą 360 st. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Końcówki do shavera typu “agressive serrated”, zagięta pod kątem 12 st., średnica 4mm, Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dren do płukania shavera. Kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Jednorazowe ostrze krtaniowe , Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC, dł 22 cm, średnica 2,9 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Jednorazowe ostrze krtaniowe , Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC, dł 27 cm, średnica 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Jednorazowe ostrze krtaniowe , Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem M4 firmy MEDTRONIC, dł 22 cm, średnica 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Jednorazowy płaszcze na optykę 4mm, 0 stopni, z drenem do płukania | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Jednorazowy płaszcze na optykę 4mm, 30 stopni | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Jednorazowy dren do płukania optyk kątowych | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 10) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 17. ASORTYMENT JEDNORAZOWY DO WIERTARKI MIDAS REX  PRODUKCJI MEDTRONIC.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment jednorazowy do wiertarki MIDAS REX firmy MEDTRONIC | Wiertła typu “różyczka”, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką MIDAS REX firmy MEDTRONIC. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wiertła typu “różyczka”, główka pokryta diamentem, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką MIDAS REX firmy MEDTRONIC. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 18. ASORTYMENT JEDNORAZOWY DO WIERTARKI VISAO PRODUKCJI MEDTRONIC.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment jednorazowy do wiertarki VISAO firmy MEDTRONIC | Wiertła typu “różyczka”, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką VISAO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wiertła typu “różyczka”, główka pokryta diamentem, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką VISAO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dren do chłodzenia wiertarki. Kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego wiertarką VISAO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 19. ASORTYMENT WIELORAZOWY DO WIERTARKI INDIGO PRODUKCJI MEDTRONIC.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment wielorazowy do wiertarki INDIGO firmy MEDTRONIC | Wiertła typu “różyczka”, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką INDIGO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wiertła typu “różyczka”, główka pokryta diamentem, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką INDIGO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Jednorazowe dreny do irygacji do wiertarki. Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką INDIGO firmy MEDTRONIC. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 20. ASORTYMENT WIELORAZOWY DO WIERTARKI SKEETER PRODUKCJI MEDTRONIC.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Asortyment wielorazowy do wiertarki SKEETER firmy MEDTRONIC | Wiertła typu “różyczka”, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką SKEETER firmy MEDTRONIC. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wiertła typu “różyczka”, główka pokryta diamentem, różne rozmiary główki (do wyboru z katalogu). Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką SKEETER firmy MEDTRONIC. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

GRUPA 21. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego; wersja cementowana; | Endoproteza cementowana stawu kolanowego przeznaczona do zabiegów rewizyjnych , półzwiązana; składająca się z następujących elementów: część udowej anatomicznej (prawa i lewa), wykonanej ze stopu CoCr , w wersji cementowanej w minimum 5-ciu rozmiarach, przystosowanej do mocowania podkładek i trzpieni śródszpikowych; części piszczelowej endoprotezy uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCr, w wersji cementowanej, w minimum 5-ciu rozmiarach; wkładki polietylenowej mocowanej zatrzaskowo, w minimum 5 rozmiarach grubości ; Trzpieni śródszpikowych udowych i piszczelowych, w minimum 3 różnych długościach i w minimum 4 średnicach; trzpienie z możliwością offsetu; -dodatkowe długości trzpieni -z możliwością offsetu(min. 3 rozmiary) Podkładek piszczelowych oraz udowych, (przedział przyśrodkowy i boczny), w minimum 5 różnych grubościach. Komponentu rzepki w minimum 3 rozmiarach 7) Odpowiednie ostrze do napędu dostarczane do każdego kompletu. | 20 sztuk 15 sztuk 15 sztuk 30 sztuk 2 sztuki 10 sztuk 30 sztuk 3 sztuki 15 sztuk |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do zabiegu komplet rozmiarów wszystkich komponentów implantu i użyczyć w czasie obowiązywania umowy instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas zabiegu w zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych dostarczyć przedmiot dostawy od momentu złożenia zamówienia oraz dostarczyć przedmiot użyczenia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego . Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie poprawnego zakładania w/w implantów. | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 22. SIATKI PRZEPUKLINOWE WCHŁANIALNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, makroporowata, częściowo wchłaniana. Element wchłanialny –poliglekapron, czas wchłaniania ok. 80 dni. Niski odsetek kurczenia się siatki po implantacji ok. 2% | Gramatura siatki maksymalnie 28 g/m2 Średnica porów 3-4mm Cienkie filamenty mniej niż 1mm . Rozmiar 10cmx15cm | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

| Wymagana próbka – 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu w ilości min. 6 szt. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 23. GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY TYPU GAMMA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości (kpl) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | gwóźdź śródszpikowy typu gamma krótki stalowy | w skład kompletu wchodzi: - gwóźdź typu gamma krótki (długość 230-280mm) do kości udowej o średnicy 10, 11 i 12mm, kącie 125, 130 i 135 stopni, - śruba szyjkowa teleskopowa o średnicy 11mm, długości 70-125 mm, - piny antyrotacyjne o średnicy 4 mm- 2 sztuki, długość pinów w zakresie 60-110mm - śruba kompresująca - śruba zaślepiająca, - 2 sztuki wkrętów blokujących samogwintujących o średnicy 4,5 mm długości 26-60mm | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy typu gamma długi, stalowy | W skład kompletu wchodzi: - gwóźdź typu gamma krótki (długość 340-420mm) do kości udowej o średnicy 10, 11 i 12mm, kącie 125, 130 i 135 stopni, - śruba szyjkowa teleskopowa o średnicy 11mm, długości 70-125 mm, - piny antyrotacyjne o średnicy 4 mm- 2 sztuki, długość pinów w zakresie 60-110mm - śruba kompresująca - śruba zaślepiająca, - 2 sztuki wkrętów blokujących samogwintujących o średnicy 4,5 mm długości 26-60mm | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania 2 kompletów instrumentarium do zakładania w/w implantów i ich serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości po min.3 kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów

GRUPA 24. PŁYTKI I ŚRUBY TYTANOWE DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia -wymagane parametry | Potwierdzenie wymaganych parametrów - tak/nie /opisać | J.m.-szt | Zamawiane Ilości | Cena jednostkowa netto w pln | Wartość pozycji netto W pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) |
| 1 | Płytki blokująco- kompresyjne tytanowe czterech różnych typów do wyboru przez zamawiającego | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. |  | Szt. . | 400 |  |  |
|  |  | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm.. |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe różnych typów do wyboru przez zamawiającego kompatybilne z oferowanymi płytkami | Wkręty gąbczaste, samogwintujące, pełny gwint, średnica 4,0 mm, rozmiary od 12 do 32 mm, |  | Szt. | 2 500 |  |  |
|  |  | Wkręty korowe, samogwintujące, pełny gwint, średnica 43,5 mm, rozmiary od 12 do 32 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty korowe kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, średnica 3,5mm; rozmiary od 12 do 32 mm, Wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5nm. |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania i usuwania w/w implantów na czas trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości po min. 2 szt. W całym zakresie wymaganych rozmiarów- dot. Płytek oraz po min 5 szt w całym zakresie wymaganych rozmiarów- dot. Śrub

| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Potwierdzenie wymaganych parametrów w kolumnach gdzie to wymagane można dokonąć w sposób opisowy lub poprzez wpisanie „TAK/NIE” Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Ewentualne koszty związane z przekazaniem instrumentarium do używania wymaganego w grupach, gdzie jest ono wymagane należy wliczyć w wartość dostawy. Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z normą wskazaną w przedmiocie zamówienia lub inną regulacją równoważną- dotyczy grup gdzie wskazane jest odniesienie do konkretnej normy |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |