
**1.**

**Zakup 2 sztuk:**

**Dwuwarstwowa hydronetka plecakowa o pojemności 25 litrów**

Dwuwarstwowa hydronetka plecakowa o pojemności 25 litrów,  wyposażona w prądownice pistoletową umożliwiającą na wyrzut wody na 8,5 metra.  
Hydronetka dostosowana jest do podawania wody lub piany gaśniczej.  
Wewnątrz warstwa PCV stanowi szczelny zbiornik, z zewnątrz gruby materiał zapewnia pewną ochronę przed uszkodzeniami i przenikaniem wody.  
Na ramionach i na pasie biodrowym są dodatkowe miękkie wkładki dające większy komfort.

**2.**

**Zakup 5 sztuk:**

Wąż hydrantowy płaskoskładany 52 długość 20m wykonany zgodnie z normą:

PN-EN 14540:2005(U)

**3.**

**Zakup 5 sztuk:**

Prądownica hydrantowa pwh 52 z nasadą aluminiową z grzybkiem mosiężnym.

**4.**

**Zakup 10 sztuk:**

Urządzenie gaszące do elektroniki GSE-2x + wieszak

Szczególnie polecane dla zabezpieczania urządzeń elektronicznych w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowi itp.