Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

FORMULARZ CENOWY

Przegląd, konserwacja urządzeń chłodniczych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dla urządzeń posiadających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym w ilości co najmniej 3 kg lub 5 ton ekwiwalentu CO2.

Tabela A:

| LP. | Marka | Model | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 * 5 | 7 | 8 = 6 + 7 |
| 1 | MDV | V-160W/DRN1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | MDV | Moda-36HFN1-RRDA | 1 |  |  |  |  |
| 3 | SWEGON | CELEST LE 21 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | SWEGON | CELEST LE 21 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Haier VRV | AV16IMVEVA | 1 |  |  |  |  |
| 6 | LG | ARUM240LTE6 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH4524Z | 1 |  |  |  |  |
| 11 | INVENTOR | INVENTOR | 1 |  |  |  |  |
| 12 | TRANE | CCUH115 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Aspera | UNJ9238GK | 1 |  |  |  |  |
| 14 | LG | ARUN080LSS5 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | LG | ARUN120LSS5 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Samsung multi | kaseta mała | 1 |  |  |  |  |
| 17 | GREE | GTH36K3FI | 1 |  |  |  |  |
| 18 | INNOVA multi | IGHY-160FV5A-1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | INNOVA | IGZPAC100NO-1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Hitachi | naścienny | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Panasonic | U-10LZ2E8 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | LG | ARUN080LSS5 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Carrier | 38XTZ008K9 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | GREE | FGR16H/(XSD)Na-M(O) | 1 |  |  |  |  |
| 25 | GREE | FGR16H/(XSD)Na-M(O) | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Viessmann | Vitocal 300-G | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Viessmann | Vitocal 300-G | 1 |  |  |  |  |
| 28 | TRANE | ECGAL 450 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | TRANE | ECGAL 450 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH 4540F | 1 |  |  |  |  |
| 34 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH 4540F | 1 |  |  |  |  |
| 35 | GREE | fgr16 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | GREE | fgr16 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | GREE | fgr16 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | AERMEC | AN2007A | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Mitsubishi | FDC250VS | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Mitsubishi | FDC200VS | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Mitsubishi | FDC200VS | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Mitsubishi | FDC450KXEG | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Mitsubishi | FDC400KXEG | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Mitsubishi | FDC560KXE6 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Mitsubishi | FDC335KXE6 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Mitsubishi | FDC100VS | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Mitsubishi | FDC100VS | 1 |  |  |  |  |
| 48 | CIAT | LDC350V | 1 |  |  |  |  |
| 49 | DANFOSS | MTZ144HV4VE | 1 |  |  |  |  |
| 50 | INNOVA | INMCA | 1 |  |  |  |  |
| 51 | L'UNITE HERMETIQUE | TAJ45182z | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Aircool | ASV-100HMVOECO | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Lenox | HM30N-0-400VIII | 1 |  |  |  |  |
| 54 | AREA | HAPTXSS-25T Tropic | 1 |  |  |  |  |
| 55 | AREA | HAPTXSS-25T Tropic | 1 |  |  |  |  |
| 56 | LG | ARUM120LTE5 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | LG | ARUM120LTE5 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | DANFOSS | OP-MSHM034AJWO5E | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Carrier | 30RA-040-b0203 PEE30ra | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Carrier | 30RA | 1 |  |  |  |  |
| 61 | TRANE | ECAGAM200 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Przegląd, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dla urządzeń posiadających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym w ilości poniżej 3 kg lub 5 ton ekwiwalentu CO2.

Tabela B:

| LP. | Typ | Liczba urządzeń do przeglądu | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 * 5 | 7 | 8 = 6 + 7 |
| 1 | Klimatyzacja typu split/mulitisplit. ścienna/sufitowa/podstropowa/kanałowa/klimakonwektor | 280 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Przegląd, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będących na gwarancji.

Tabela C:

| LP. | Marka | Model | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto (zł, za jedno urządzenie) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 * 5 * 6 | 8 | 9 = 7 + 8 |
| 1 | LG | agregat zewnętrzny VRV | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | LG | jednostki wewnętrzne VRV | 21 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | LG | agregat zewnętrzny VRV | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | LG | jednostki wewnętrzne VRV | 8 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Przegląd, konserwacja central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów, które są ujęte w tabeli E dla obiektów na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tabela D:

| LP. | Marka | Model | Układ | Wydajność | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 * 7 | 9 | 10 = 8 + 9 |
| 1 | Klimor | MCKS03 | NW1 | 2100 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Swegon | Gold 014 | NW | 9500 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | VTS | VS-15-R-H-T | N 1.1 | 2360 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | VTS | VS-15-R-H-T | N 1.2 | 2360 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | VTS | VS-10-R-H-T | N 2 | 1080 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | VTS | SV21 | N | 1700 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | VTS | VVS100 | NW | 9000 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Swegon | Gold 20DRX | NW | 7600 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Swegon | Silver 09 | NW | 5700 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Dospel | Daimos OIN-5A | N | 1400 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | GEA | AT Plus | NW | 8000 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | VTS | V10 | N | 1100 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | VTS | V30 | N | 3300 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | VTS | V30 | N | 3300 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | VTS | V30 | N | 3300 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | VTS | V30 | N | 3300 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Swegon | GOLD 20 CRX | NW1 | 3300 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Swegon | GOLD 20 CRX | NW2 | 3300 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Swegon | GOLD 25 CRX | NW3 | 4920 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Swegon | GOLD 25 CRX | NW4 | 4920 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Clima Product | 12503/10 | N | 4000 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Duplex | 2500 multi | NW | 2500 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Ekozefir | RK-1500 | N | 1500 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Ekozefir | RK-2000 |  | 1500 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | VTS | VS21B.FLT | N | 2100 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Ventus | VV055-L-FHV | N | 5500 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Ventus | VV055-L-FHV | N | 5500 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Swegon | Gold 25CRX 0714 | NW | 8000 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Vallox | 130E, 3500E | NW | 350 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | GEA | AT Plus 15,15 | N | 2000 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | GEA | AT Plus 10,10 | N | 9000 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | GEA | AT Plus | N | 1500 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | VTS | CV-A-3 | N | 6750 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | VTS | VS-40-R-RHC | NW | 3600 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Systemair | Danvent DV-40 | NW | 10760 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Swegon | Gold 20 CRX | NW | 5400 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | GEA | AT Plus | Nawiew | 6800 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | GEA | AT Plus | NW2 | 6000 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | GEA | AT Plus | NW3 | 6800 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | GEA | AT Plus | NW4 | 6800 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | GEA | brak | N | 2800 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | GEA | brak | N | 1600 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | GEA | brak | N | 4000 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | VTS | VS-10-R-H-T | N 2 | 1000 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Juwent | CSK-05-S-W-L/1-6/1-6-O/V | NW1 | 2810 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Juwent | CP1 | N2 | 1400 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Juwent | CSK-15-H-W-P/1-6/1-6-G/V | NW3 | 4850 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | Juwent | CP1 | N5 | 1320 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Juwent | CSK-30-H-W-L/1-6/1-6-G/V | NW6 | 7820 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Juwent | CSK-15-H-D-L/1-6/1-3/K/V | NW7 | 6965 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Juwent | CSK-15 | NW8 | 5775 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Juwent | CSK-15-H-D-P/1-6/1-6-G/V | NW10 | 3510 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Juwent | CSK-05-S-D-P/1-6/1-4/G/V | NW11 | 2500 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Clima Product | Golem | Linia H | 11000 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Clima Product | Hermes | Linia PO | 2500 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Clima Product | 8556-/08 | Linia SA | 4300 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Clima Product | Golem G-176-2-S-L 8557-/08 | Linia SZ | 2700 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Clima Product | CP-r 4063 | NW1 | 10000 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Clima Product | CP-r 4064 | NW2 | 10000 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Clima Product | CP-r 4065 | NW3 | 8000 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Clima Product | CP-r 4066 | NT-1 | 13500 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Clima Product | CP-r 4066-1 | NW4 | 12500 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Clima Product | CP-r 4067 | NT-2 | 9500 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Clima Product | CP-r 4067-1 | NW5 | 11500 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | VBW | BS-2 | NW1 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | VBW | BS-2 | NW2 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Bartosz | DNWB-C2_NE | NW3 | 3600 | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Bartosz | DNWB-C2_NE | NW4 | 3600 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | VBW | BS-2 | NW1 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | VBW | BS-2 | NW2 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | VBW | BS-2 | NW1 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | VBW | BS-3 | NW2 | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 73 | VTS | CP1 | N3 | 1600 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | VTS | CP1 | N4 | 1600 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | VTS | CP1 | N5 | 1600 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | VTS | CP1 | N | 5000 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Zestawienie ilościowe filtrów, potrzebne do wykonania przeglądu central wentylacyjnych. Wykonawca przed zamówieniem filtrów zweryfikuje, wielości i klasę filtrów do danych central wentylacyjnych.

Tabela E:

| LP. | Filtr (typ/rozmiar) | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | kaseta |  |  |
| 1 | F5/592/592/300 | 1 |  |
| 2 | F5/750/495/96 | 1 |  |
| 3 | F7/750/495/96 | 1 |  |
| 4 | G4/287/592/48 | 24 |  |
| 5 | G4/380/400/55 | 8 |  |
| 6 | G4/380/400/95 | 4 |  |
| 7 | G4/428/428/300 | 8 |  |
| 8 | G4/560/300/45 | 1 |  |
| 9 | G4/570/270/48 | 2 |  |
| 10 | G4/572/272/50 | 1 |  |
| 11 | G4/580/300/48 | 4 |  |
| 12 | G4/592/287/360 | 2 |  |
| 13 | G4/592/402/48 | 8 |  |
| 14 | G4/592/592/100 | 20 |  |
| 15 | G4/592/592/48 | 24 |  |
| 16 | G4/700/300/50 | 2 |  |
| 17 | G4/712/302/50 | 2 |  |
| 18 | G4/860/300/45 | 1 |  |
| 19 | G4/897/592/100 | 4 |  |
| 20 | G4/915/900/38 | 14 |  |
|  | kieszenie |  |  |
| 1 | F5/287/287/450 | 4 |  |
| 2 | F5/287/287/600 | 1 |  |
| 3 | F5/287/592/360 | 6 |  |
| 4 | F5/287/592/450 | 4 |  |
| 5 | F5/287/592/500 | 8 |  |
| 6 | F5/287/592/600 | 9 |  |
| 7 | F5/428/287/300 | 14 |  |
| 8 | F5/490/490/300 | 12 |  |
| 9 | F5/592/287/200 | 3 |  |
| 10 | F5/592/287/300 | 1 |  |
| 11 | F5/592/287/450 | 4 |  |
| 12 | F5/592/287/500 | 16 |  |
| 13 | F5/592/287/600 | 1 |  |
| 14 | F5/592/490/500 | 12 |  |
| 15 | F5/592/592/300 | 1 |  |
| 16 | F5/592/592/360 | 16 |  |
| 17 | F5/592/592/450 | 4 |  |
| 18 | F5/592/592/500 | 8 |  |
| 19 | F5/592/592/600 | 11 |  |
| 20 | F7/287/592/360 | 4 |  |
| 21 | F7/287/592/520 | 8 |  |
| 22 | F7/287/592/600 | 12 |  |
| 23 | F7/490/742/500 | 12 |  |
| 24 | F7/592/287/500 | 1 |  |
| 25 | F7/592/402/360 | 2 |  |
| 26 | F7/592/592/500 | 5 |  |
| 27 | F7/592/592/520 | 32 |  |
| 28 | F7/592/592/600 | 16 |  |
| 29 | F9/287/287/600 | 2 |  |
| 30 | F9/287/592/600 | 8 |  |
| 31 | F9/592/287/600 | 8 |  |
| 32 | F9/592/592/600 | 8 |  |
| 33 | G4/287/287/300 | 2 |  |
| 34 | G4/287/287/600 | 1 |  |
| 35 | G4/287/592/150 | 2 |  |
| 36 | G4/287/592/360 | 6 |  |
| 37 | G4/287/592/500 | 4 |  |
| 38 | G4/428/287/300 | 8 |  |
| 39 | G4/428/428/300 | 6 |  |
| 40 | G4/490/490/250 | 8 |  |
| 41 | G4/592/287/360 | 16 |  |
| 42 | G4/592/287/600 | 2 |  |
| 43 | G4/592/490/360 | 8 |  |
| 44 | G4/592/592/150 | 2 |  |
| 45 | G4/592/592/200 | 1 |  |
| 46 | G4/592/592/360 | 20 |  |
| 47 | G4/592/592/500 | 8 |  |
| 48 | G4/592/592/600 | 1 |  |
| 49 | G4/827/592/300 | 8 |  |
|  | Suma końcowa | 488 |  |

Suma wartości netto z Tabeli A (tabela A, kolumna 6): ………………… zł

Suma wartości netto z Tabeli B (tabela B, kolumna 6): ………………… zł

Suma wartości netto z Tabeli C (tabela C, kolumna 7): ………………….. zł

Suma wartości netto z Tabeli D (tabela D, kolumna 8): ………………… zł

Łączna wartość netto oferty Wykonawcy (suma wartości netto z Tabeli A, B, C, D): ……………………….. zł

Suma wartości brutto z Tabeli A (tabela A, kolumna 8): ……………….. zł

Suma wartości brutto z Tabeli B (tabela B, kolumna 8): ……………….. zł

Suma wartości brutto z Tabeli C (tabela C, kolumna 9): ………………….. zł

Suma wartości brutto z Tabeli D (tabela D, kolumna 10): ……………….. zł

Łączna wartość brutto oferty Wykonawcy (suma wartości brutto z Tabeli A, B, C, D): ……………………….. zł

Łączne wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).