Załącznik nr 1

............................................................

............................................................

(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy lub

wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie)

OFERTA

Gmina Krotoszyce

Ul. Piastowska 46

59-223 Krotoszyce

1. Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawa aparatu USG” wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i załączonym kosztorysem ofertowym za cenę:

netto				........................................ PLN,

podatek VAT 23%		........................................ PLN,

brutto			........................................ PLN,

słownie: ......................................................................................................................................

2. PARAMETRY JAKOŚCIOWE

| nr pozycji z zestawienia parametrów technicznych - zał. nr 1 | Parametr | Jednostka/wartość graniczna | Punktacja parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu | TAK Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 | <= 12" - 0 pkt >12" i <= 13” - 6 pkt > 13” i <= 14" - 8 pkt > 14” i <= 15" - 10 pkt > 15" i więcej - 12 pkt |
| 28 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) | min. 60 000 obrazów w trybie 2D | poniżej 65 000 - 0 pkt 65 000 i więcej - 2 pkt |
| 4 | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna : 23" rozdzielczość min. 1920 x 1080 | Powyżej 23"- 2 pkt |
| 35 | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. | min. 40 krotność | Więcej niż 45 krotny – 2 pkt. |
| 65 | Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz bezpłatny serwis i przeglądy min. Raz na rok dostarczonego sprzętu, w tym bezpłatne części eksploatacyjne w ramach lat gwarancji . | Min. 3 lata | 4 lata- 15 pkt 5 lat- 22 pkt. |

4. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres .................... lat licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu odbioru dostawy.

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem korzystania z platformy platformazakupowa.pl i wszelkimi instrukcjami, które znajdują się na platformie i akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie platformy.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a) siłami własnymi*,

b) z udziałem podwykonawców*: .............................................................................................

..................................................................................................................................................

(część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

podać nazwy albo imiona i nazwiska ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani)

10. Informujemy, że: 1)

a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*,

b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ........................................, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to .............................. PLN netto, które to towary i usługi, zgodnie z moją wiedzą będą objęte ..........% stawką podatku od towarów i usług*.

11. Akceptujemy warunki płatności ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

12. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem*2).

13. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są kompletne i zgodne z prawdą.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4).

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na:

a) adres ........................................................................................................................,

b) nr telefonu ........................................,

c) nr faxu ........................................,

d) e-mail ........................................,

e) www .........................................

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................

...............................................

...............................................

* – niepotrzebne skreślić.

1) – dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

b) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

2) – mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..............................................................................

(należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

podpisem zaufanym / podpisem osobistym przez      
                                                                                 wykonawcę lub pełnomocnika)