***Załącznik nr 2***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie w wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych sanitarnych o pojemności 2 x 25 m3 na potrzeby Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu (SOI Jastrzębie).

**SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Każdorazowy serwis Zamawiający określi na podstawie pisemnych zleceń kierownika Obsługi w Jastrzębiu lub innej upoważnionej osoby (pismo, zamówienie przesłane fax, e-mail) otrzymane z 1- dniowym wyprzedzeniem.

**Termin realizacji usługi**: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** |
| 1. | Opróżnianie zbiorników sanitarnych. | 14 |

Powyższe informacje są wyłącznie **określone szacunkowo**. Zamawiający nie może zagwarantować, że zamówienia odbędą się dokładnie w zakładanych ilościach
i terminach. Rzeczywista ilość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilościowego zamówienia, jak również całkowitej rezygnacji z jego zrealizowania, jednakże
w przypadku zwiększenia nie może ulec zwiększeniu maksymalna wartość umowy. Zamawiający nie może również zagwarantować minimalnej ilości zamówień.

1. OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA FEKALIA
	1. Usługa obejmuje:
2. Dojazd do miejsca w którym ustawiony jest zbiornik;
3. Całkowite opróźnienie zbiorników na fekalia oraz ich wywóz o pojemności

do 50 m3 ;

1. Napełnianie zbiorników preparatem dezynfekcyjnym, zpobiegającym odorom
i hamującym rozkład fekaliów a w okresie zimowym – preparatem mrozoodpornym;
2. Usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń będącym wynikiem przeprowadzonych prac.

*Cena jednostkowa obejmuje 1 razowy serwis 2 razy na miesiąc. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja wyznaczona przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu.*

*w rejonie obsługiwanym przez SOI w Jastrzębiu.*