Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 06.12.2021

L.dz. TP /21

Oferenci biorący udział w postępowaniu:

**Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku**

Nr sprawy 18/Zp/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1, poz. 1 klipsownicy o szerokości rozwarcia ramion

klipsa tylko 11mm, reszta parametrów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie 1 - dotyczy zadania 2 pozycja 9 **-** Prosimy o wyłączenie pozycji 2 z zadania 9 do osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie 2 - dotyczy zadania 2 pozycja 9 **-** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości korki jednorazowe pakowane pojedynczo w ilości 30 szt.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 - testy ureazowe- wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 – testy ureazowe - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6. Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści zestawy do opaskowania żylaków składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650 mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem luer lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki sygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3 mm?

**Odpowiedź**: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ.

7. Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści marker endoskopowy, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml, w opakowaniu 10 sztuk, w składzie woda, glicerol oraz węgiel? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

8. Zadanie 2:

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm, typ jumbo (z powiększonymi łyżeczkami).

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, rozmiar 10 mm, 20 mm, 32 mm.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy korpusu 2,6 mm.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie szczoteczki o średnicy cewnika 1,7 mm, długość

całkowita 250 cm, 1 główka o średnicy włosia 10 mm i długości 30 mm, druga główka o średnicy włosia 5 mm i długości 20 mm.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

1. Do jakiego generatora mają pasować sondy opisane w pozycji 16.

**Odpowiedź**: Generator firmy EMED.

1. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o wymiarach 22 mm x

27 mm, sterylnych.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

9.Zadanie nr 2 **-** Poz. 4 i 5- Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 i 5 do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar pętli 10, 20, 25 mm, średnica 2,3 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem