## Formularz
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia | ilość sztuk w opakowaniu | ilość zaoferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogu | nazwa handlowa | klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym należy wypełnić wszystkie kolumny. Jeżeli zaoferowany produkt nie posiada numeru katalogowego lub własnej nazwy handlowej, klasy wyrobu medycznego należy to wskazać w odpowiednim miejscu tabeli poprzez wpisanie np. „nie posiada”/ "nie dotyczy" Pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.
1 | Wkład do automatyczneo dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków COMECER IRIDA
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Wkład do automatycznego dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków typu COMECER IRIDA .Zestaw dla pacjenta . | szt | 1300
2 | Wkład do automatycznego dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków typu COMECER IRIDA .Zestaw dzienny.. | szt | 250
2 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 5
2 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 120
3 | Dostawa Osprzętu jednorazowego do kardiomonitora iM 15 z kapnografem firmy Shenzen Biocare Bio-Medical Equipment
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Papier rolka 50mmx20m | szt. | 50
2 | Jednorazowy zestaw przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz żylnego krwi DTXPlus z systemem pobierania krwi Safedraw | szt. | 50
3 | Filtr (nr katalogowy CA – 306 lub odpowiednik) | szt. | 50
4 | Linia pomiarowa (nr katalogowy CA – 303) | szt. | 50
5 | Rurka osuszająca (nr katalogowy CA – 301lub odpowiednik) | szt. | 20
6 | Jednorazowa kaniula próbkująca donosowa (nr katalogowy CA- 302lub odpowiednik) Wszystko razem stanowi komplet ok | szt. | 50
4 | "Dostawa zestawu do drenażu ran pooperacyjnych"
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw składa się z komory 300ml z 2 zastawkami na wejściu i wyjściu z komory, worek 600ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym - pakowany jest podwójnie: folia/papier - folia, sterylny. W skład zestawu wchodzi także dren do odsysania ran z otworami o zróżnicowanej średnicy z troakarem jednorazowym, pakowany jest podwójnie: folia/papier - folia, sterylny o rozm. 12CH i 16CH | szt | 100
2 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych | szt | 200
5 | Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikiem przepływu, jednorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2. | szt. | 750
2 | Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikiem przepływu, wielorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2. | szt. | 8
6 | Przyrządy do tamowania krwawień
lp | Nazwa artykułu | Jednostka miary | Wielkość zamówienia
1 | Staza automatyczna do tamowania krwotoków | szt | 48
2 | Mankiet do tamowania krwotoków | szt | 10
7 | Pętla do histerektomii nadszyjkowej
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Pętla zapasowa, średnica 100mm,jednorazowa,sterylna,pakowana po 1 szt,monopolarna,kompatybilna z narzędziem BOWA | szt | 40
2 | Pętla zapasowa, średnica 175 mm,jednorazowa,sterylna,pakowana po 1 szt,monopolarna,kompatybilna z narzędziem BOWA | szt | 30
8 | Zestaw do kolposkopii
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw do kolposkopii jednorazowy, sterylny, skłądający się z : Kleszczyki do kolposkopii okienkowe, 5 szt , Tubfer gazowy 20 x 20, 6 sztuk pałeczek do wymazów plastikowych z wacikiem o długości ok 15cm,Pojemnik 3-komorowy 19,5cm x 13 cm x 3,5cm | zest. | 100
9 | Różne wyroby med.
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Cewnik do podawania tlenu " wąsy tlenowe" wyk z PCV, łącznik uniwersalny, długość 3 m, sterylne | szt | 5000
2 | Maska tlenowa z rezerwuarem (workiem oddechowym) dla dorosłych, łącznik uniwersalny, dren długości 3 m - +/- 10 cm rozmiar uniwersalny, sterylna | szt | 3000
3 | Pęseta jednorazowa, sterylna anatomiczna, prosta, długosc 13 cm | szt | 1000
4 | Pojemnik histopatologiczny z zakrętką 200 - 350 ml | szt. | 2000
5 | Szczoteczki jednorazowe do pobierania wymazów w badaniach cytologicznych trójfazowych | szt | 2500
6 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku, z dokładną podziałką, dostepne w 5 kolorach | szt | 250000
7 | Uchwyt na worek na mocz | szt | 6000
10 | Ostrza do strzygarki chirurgicznej 3W
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Ostrza do strzygarki chirurgicznej 3M 9667L - (typ 9660 lub odpowiednik) | szt | 1000
11 | Zestawy zabiegowe
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw do znieczuleń miejscowych o skłądzie: 1 szt. - Pęseta anatomiczna metalowa 14cm 1 szt.- Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm 1 szt. - Ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 15 Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej oznaczone kolorystycznie oraz z wygrawerowanym obustronnie znakiem jednorazowego użytku ( CE przekreślona „2”) | szt | 250
2 | Zestaw do cewnikowania: 10szt. - Kompres z włókniny 30G 4W 10cm x 10cm wykonany z hydrofilowej włókniny medycznej (70% wiskoza / 30% poliester) 1 szt. - Chwytak plastikowy 14cm z zamkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem | szt | 250
3 | Zestaw do zakładania opatrunków o składzie: 20szt. - Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm wykonany z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej. Brzegi podwójne podwijane co zapobiega wysnuwaniu się luźnych nitek 1 szt. - Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm 1 szt. - Pęseta anatomiczna metalowa 14cm 1 szt. - Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14cm 1 szt. - Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozm. 7,5 zapakowane w papier z rozróżnieniem lewej i prawej dłoni 1 szt. - Chwytak plastikowy 14cm 1 szt. - Serweta chirurgiczna o wymiarach 35cm x 45cm wykonana z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS 1 szt. nożyczki tępo-tępe 15cm Narzędzia metalowe wykonane ze stali nierdzewnej oznaczone kolorystycznie oraz z wygrawerowanym obustronnie znakiem jednorazowego użytku ( CE przekreślona „2”) | szt | 250
4 | Zestaw do zakładania portów w składzie: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm wykonana z laminatu 2-warstwowego 60 g/m2 (włóknina PP + folia PE), chłonność 600%, odporność na przenikanie cieczy min. 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 109/99,4 kPa 1 x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny (pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym), rozm. 10cm x 12cm, wykonany z wodoodpornej folii poliuretanowej 1 x Pojemnik okrągły o poj. 250ml, niebieski, z podziałką, o średnicy 10,5cm i wysokości 5,4cm 4 x Tupfer gazowy bez nitki RTG, 17N 30cm x 30cm, wykonany z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową 2 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock, przezroczyty cylinder, zielony kontrastujący tłok 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm wykonana z laminatu 2-warstwowego 40 g/m2 (włóknina PP + folia PE), odporność na prenikanie cieczy min. 132 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 73 kPa, serweta stanowi owinięcie zestawu 1 x Port bezigłowy, posiadający obudowę z poliwęglanu, silikonową membranę oraz płaską powierzchnię wstrzyknięcia ułatwiającą dezynfekcję. Nie zawierający metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów, o objętości wypełnienia 0,09 ml i przepływie 350 ml/min. Posiadający wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI) oraz na ciśnienie zwrotne 2 bary (29PSI) | szt | 2000
5 | Zestaw do cewnikowania rozszerzony w składzie: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm wykonana z laminatu 2-warstwowego 60 g/m2 (włóknina PP + folia PE), z centralnym otworem o śr. 7cm, chłonność 600%, odporność na przenikanie cieczy min. 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 109/99,4 kPa 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm, wykonany z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową, podwijane brzegi tzw. składanie typu "ES" 1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska 1 x Worek do zbiórki moczu 2l, dren dł. 150cm, skalowany, zastawka bezzwrotna 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm wykonana z laminatu 2-warstwowego 54 g/m2 (celuloza + folia PE), chłonność min. 180%, odporność na przenikanie cieczy min. 188 cm H2O, serweta stanowi owinięcie zestawu 1 x Preparat antybakteryjny, saszetka 30ml * 1 x Żel poślizgowy do znieczulenia błon śluzowych w ampułkostrzykawce poj. 6ml, z lidokainą i chlorheksydyną w składzie * 1 x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml * * elementy umieszczone w osobnym worku doklejonym na zewnątrz opakowania zestawu Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu etykieta wyposażona w 2 wklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji medycznej, z informacjami o numerze katalogowym zestawu, numerze serii, dacie przydatości do użycia, dane producenta, kod kreskowy. | szt | 2000
6 | Zestaw do porodu uproszczony w składzie: 1 szt. Podkład chłonny z pulpy celulozowej w rozmiarze 60cm x 90cm rozmiar wkładu chłonnego 56cm x 49cm o chłonności 789ml 1 szt. serweta chłonna 30cm x 30cm w kolorze białym o gramaturze 56g/m2 i chłonności 527% 10szt. Kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej 8 warstwowej 7,5cm x 7,5cm bielone metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej, brzegi podwójnie podwijane, co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek | szt | 250
12 | Obwody oddechowe do respiratora transportowego Drager
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego Drager VentStar Oxylog 3000F,2000p | szt | 600
2 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego Drager Oxylog VE300,150 | szt | 600
13 | Sprzęt do PLC
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamknietym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii- zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU).System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b.Obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h. Obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h. Obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h.Urządzenie musi zapewniaćdostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | szt | 1500
2 | Przyrząd typu Chemo-Aide do bezigłowego pobierania leków cytostatycznych z fiolek z filtrem 0,2 µm ( możliwość stosowania do leków cytostatycznych potwierdzona dokumentem) możliwość użycia do min 96 godzin lub 100 krotne podłączenie strzykawki | szt. | 30000
14 | Materiały eksploatacyjne do morcelatora NOUVAG 3287 TCM 3000 BL
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Uszczelka o wymiarach:12/20 mm (niebieska) | szt. | 100
2 | Tuba tnąca o śr. 15 mm | szt. | 10
15 | Układ do resuscytacji noworodka
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Jednorazowy układ do resusytacji noworodka ze złączem T z regulowaną zastawką BEEP, podwójnym obrotowym kolankiem, uniwersalnym złączem o długości rury karbowanej 1,5 m (+/- 1,5 cm) | szt | 100
16 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki. | szt. | 60
2 | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną. | szt | 150
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej, celulozowy, przestrzeń martwa: 16ml, waga: 9g, objętość oddechowa: 200-1000ml, skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500, oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min, łącza: 15F, port do odsysania zabezpieczony zatyczką, port tlenowy, opakowanie: papier/folia, jałowy | szt | 2400
4 | Przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych przyrząd wyposażony w antybakteryjny filtr hydrofobowy 0,2μm przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków, zakończony bezigłowym portem zapobiegający przez wyciekiem leku po odłączeniu strzykawki. Odporny na alkohol oraz lipidy. odporność na ciśnienie:60psi-4.14bar przestrzeń martwa: 0.04 ml. Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin | szt | 150
17 | Dostawa rurek proktoskopowych i sigmpoidalnych
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Rurka proktoskopowa jednorazowego użytku wykonana z termoplastiku przewodzącego swiatło zapewniająca jasne, jednolite oświetlenie badanego odcinka jelita, dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony.Na rurce naniesiona skala długosci rozm. 130x20 mm | szt. | 1000
2 | Rurka proktoskopowa jednorazowego użytku wykonana z termoplastiku przewodzącego swiatło zapewniająca jasne, jednolite oświetlenie badanego odcinka jelita, dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony.Na rurce naniesiona skala długosci rozm. 250x20 mm | szt | 1000
18 | Dostawa drenów do pomp Infusomat
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Sterylny aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowniach polietylenowych stojacych typu Ecoflak.Podwójny krotki kolec przelewowy, zabepieczony z kazdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia. | szt. | 3000
2 | Dren do pomp Infusomat Space z poliuretanu, z dwoma lub trzema portami bocznymi do podaży cytostatyków | szt | 1000
3 | Dren do pomp Infusomat Space z poliuretanu, z czterema portami bocznymi do podaży cytostatyków | szt | 500