## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa odczynników na potrzeby bieżącej działalności Laboratorium Mikrobiologicznego w SPWZOZ w Stargardzie
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B + F | A x B | A x C
1. | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA, op= 10 fiolek | 8 | opakowanie
2. | Bruker IVD Bacterial Test Standard (BTS), op= 5 fiolek | 6 | opakowanie
3. | MALDI Biotarget IVD CE jednorazowe płytki op= 1920 spotów tj. 20płytek po 96 | 6 | opakowanie
4. | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej - MTB Sepsityper IVD op=50 oznaczeń | 3 | opakowanie
5. | OS- odczynnik standardowy: (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) op= 250 ml | 3 | opakowanie
6. | Kwas mrówkowy opakowanie:op= 100 ml | 1 | opakowanie
7. | Końcówki epT.I.P.S. Reloads , 0,1-10 ul opakowanie op=10x96 | 10 | opakowanie
8. | Końcówki epT.I.P.S. Standard, 2-200 ul op= 2x 500szt. | 4 | opakowanie
9. | Końcówki do pipet 50-1000 ul, op= 2x500 szt. | 1 | opakowanie
10. | Save Lock Tubes 1.5 ml op=1000 szt. | 1 | opakowanie
11. | Wykałaczki do nakładania próbek op=1000 | 10 | opakowanie
12. | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH op= 100 szt. | 1 | opakowanie
13. | Micro tube 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, print, op= 100 szt. | 2 | opakowanie
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem:
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby: 1. oferowany asortyment był kompatybilny z posiadanym analizatorem MALDI biotyper sirius IVD System firmy Bruker, 2. odczynniki z poz.1-4 były od tego jednego producenta, 3. termin ważności odczynników wynosił minimum 6 m-cy, 4. końcówki do pipet były wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plasifikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem 5. Wykonawca dostarczający odczynniki w w przypadku wystąpienia awarii, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikających z wad jakościowych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i ponosił wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu, 6. W ramach umowy na dostawy odczynników i materiałow zużywalnych wykonawca zapewni od dnia 20.11.2024 wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe dla systemu Maldi Biotyper Sirius oraz zintegrowanego oprogramowania EpiCenter, które jest integralną częścią zestawu przkazanego przez WOŚP i własnościa Zamawiającego prz minimum 5 osób będących pracownikami Wykonawcy, posiadających certyfikat z wiedzy i kompetencji wydanych przez producenta aparatu oraz administratora EpiCenter (dołączyć do oferty listę i certyfikakaty osób wskazanych przez Wykonawcę). 7. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu szkolenie z dobrej praktyki pipetowania oraz przygotowania materiału, zakończone imiennym certyfikatem wydanym przez producenta pipet, końcówek oraz wirówki stosowanej w systemie Maldi Toff Bruker – firmę Eppendorf.