Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |  |  |  |  |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie | Tak |  | Wymagane |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe) – przynajmniej: prosty; Multipurpose; JR; IM; Bernstein; Simmons | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Wymagane średnice: 4F; 5F; 6F | Tak |  | Wymagane |
| 4.. | Wymagana długość dla 5F 100 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Wymagane |
| 5.. | Cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem diagnostycznym 0,035 [”] | Tak |  | Wymagane |
| 6.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 4F [”] | Tak, podać |  | Wymagane |

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załacznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne -. CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |  |  |  |
| 1.. | Cewnik prowadzący z balonem na końcówce dystalnej | Tak |  | Wymagane |
| 2.. | Wymagana średnica zewnętrzna 8F | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Wymagana długość 85 [cm] i 95 [cm] | Tak |  | Wymagane |
| 4.. | Wymagana średnica balonu na końcówce dystalnej od 7 [mm] do 10 [mm] | Tak |  | Wymagane |
| 5.. | Wymagana długość balonu na końcówce dystalnej od 8 [mm] do 10 [mm] | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4-  Parametry techniczne - STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |  |  |  |
| 1. | Stent nitinolowy w dwóch warstwach ePTFE | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia 8F, 9F, 10F | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Wymagana długość 80 [cm] i 117 [cm] | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 13,5 [mm] | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 30 [mm] do 120 [mm] | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 5 -  Parametry techniczne - Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego  z dostępu tylnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego |  |  |  |  |
| 1.. | Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Pręt o średnicy 5,4mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Śruby kręgowe w wersji sztywnej (jednoosiowej) oraz ruchomej (wieloosiowej) w średnicach 4mm, 5mm, 6mm, 7mm oraz długościach od 30mm do 50mm, stopniowane co 5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby wyciągowe o średnicy 6mm w długościach 35, 40, 45 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Śruby ruchome z minimum 40 stopniowym zakresem ruchomości | Tak, opisać | (*) | Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 7.. | Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 350mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | Niski profil systemu: całkowita łba wysokoś śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta | Tak |  | Bez oceny |
| 11.. | Średnica łba śruby 14mm | Tak |  | Bez oceny |
| 12.. | Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Kompaktowy zestaw narzędzi zawarty w jednym kontenerze | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Śruby nieruchome tylko w jedna stronę (do derotacji kręgu na pręcie) | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................