## Pakiet I zad 1
Formularz asortymento cenowy - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1.1 do SWZ
Pakiet I zadanie 1
PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE DO HODOWLI, IZOLACJI I IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW
Lp. | Nazwa artykułu i forma opak. | Jedn. miary | Liczba badań na 24 m-ce | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Liczba opakowań na 24 m-ce | Cena netto za jedno opakowanie | Wartość netto na 24 m-ce | Stawka Vat % | Wartość brutto na 24 m-ce | Nr kat./ Nazwa
1 | Podł. na płytkach agar czekoladowy do wybiórczych izolacji H. Influenzae zawierający bacytracynę, vankomycynę oraz amfoterycynę B | szt. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże agarowe do izolacji Salmonella i Shigella | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Mueller Hinton Agar II(zgodnie z EUCAST) | szt. | 700 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose z chloramphenicolem i gentamycyną | szt. | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania szczepów MRSA - | szt. | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Podłoże chromogenne dwudzielne do izolacji i różnicowania Gram (-) bakterii produkujących ESBL i do wykrywania i selektywnej izolacji bakterii produkujących karbapenemazy (CPE) :KPC,NDM,IMP,MBL,OXA,OXA 48 i inne.Minimalny limit wykywalności mniejszy równy 10jtk/ml | szt. | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Podłoże płynne do hodowli bakterii beztlenowych | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Podłoże dwudzielne do hodowli , izolacji i różnicowania bakterii beztlenowych | szt. | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Podłoże chromogenne do izolacji Salmonella sp w tym S.typhi i laktozo(+) | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Candida spp (w tym C.glabrata,C.krusei,C.tropicalis,C.albicans,auris) | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce szklanej temperatura przechowywania 6-25°C | szt. | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Selenite (SF) bulion w probówkach 3-5 ml | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Bulion Todd Hewitt'a z antybiotykami do wybiórczego namnażania Strept. agalactiae | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Podłoże agarowe MH II z 5% odwłóknioną krwią końską + NAD - zgodnie z wymogami EUCAST | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Podłoże dwudzielne: Columbia CNA agar z 5% krwią baranią oraz podłoże chromogenne do izolacji i ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy B | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Podłoże Agarek Amerykański do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niskich wymaganiach odżywczych /podłoże w probówce | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Podłoże dwudzielne: Columbia z dodatkiem CNA oraz podłoże chromogenne do izolacji i ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji podstawowych patogenów dróg moczowych | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Podłoże chromogenne do wykrywania i selektywnej izolacji Acinobacter spp. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Enterococcus VRE | szt. | 240 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Podlożę chromogenne do izolacji i wykrywania Pseudomonas spp.. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Kwas fenyloboronowy w probówkach 2 ml (do wykrywania mechanizmu KPC) | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | EDTA 0,5 M w probówkach 2 ml (do wykrywania mechanizmu MBL) | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Roztwór NaCl 0,9% w probówkach szklanych płaskodennych | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Jedn. miary | ilośc szt. | ilość miesięcy |  | dzierżawa netto za m/c (zł/m-c) | Wartość netto na 24 m-ce | Stawka Vat % | Wartość brutto na 24 m-ce (zł)
27 | dzierżawa chłodziarki do przechowywania podłoży mikrobiologicznych | szt. | 1 | 24 |  |  | 0 |  | 0
Łączna wartość | [6 empty] | 0 |  | 0
Warunki ogólne/ potwierdzone za pomocą ulotek, prospektów, kart katalogowych, zdjęć, instrukcji obsługi w języku polskim dołączonych do oferty
1 | Wszystkie podłoża od jednego producenta
2 | Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania
3 | Termin ważności podłoży na płytkach od daty każdorazowej dostawy:
*podłoża na płytkach - min. 8 -12 tyg
*podłoża z krwią - min. 5 tygodni
*podłoża płynne - min. 4 miesiące
4 | Podłoża na płytkach: gotowe, standardowe 90 mm i przystosowane do hodowli w temperaturze 36+/- 1
5 | Podłoża muszą być pakowane szczelnie minimum po 10 szt. w rękawy z folii termokurczliwej, a następnie w pudełka kartonowe (po max 20 sztuk) dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
6 | Podłoża chromogenne - wraz z pierwszą dostawą należy dołączyć ulotki zawierające kolorowe zdjęcia obrazujące wygląd kolonii na płytkach oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację odczytu - dotyczy poz.: 7,8,11,12,17,18,20,21,22,23
7 | Nadruk/etykieta na płytce i probówkach, folii zabezpieczającej oraz opakowaniu zbiorczym (kartoniku), powinien być trwały, czytelny i powinien zawierać: nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, datę ważności
8 | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą metodyk do każdej oferowanej pozycji (lub udostepni elektronicznie). Metodyka podłoża powinna zawierać następujące informacje: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania, warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników, warunki przechowywania podłoża oraz certyfikatów kontroli jakości
9 | Wszyskie produkty muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485 i 17025 oraz posiadać znak CE; deklarację zgodności UE
10 | Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą statywu do przechowywania oferowanych podłoży w probówkach szklanych oraz stojaka do przenoszenia podłoży na płytkach, z możliwością umieszczenia go w cieplarce.
Wymagania dotyczące chłodziarki laboratoryjnej:
1 | pojemność komory 150/200 litrów
2 | pełne drzwi zewnętrzne
3 | zakres temperatur 0...+15 st C
4 | materiał wnętrza komór łatwy do dezynfekcjiz gładką powierzchnią
5 | pełna gwarancja na czas trwania umowy
6 | elektroniczny wyświetlacz temperatury
Note on A5: NR tbl_poz
Note on J34: pp_netto