**GUM2024 ZP0099** **Gdańsk, dnia 23.09.2024 r**.

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **zakup termomiksera, mieszadła magnetycznego z grzaniem, aspiratora butelkowego, wytrząsarki typu vortex, czytnika mikropłytek EIisa oraz komór laminarnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

**Pytanie 1**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §2 ust 3, pkt. 2, część nr 1**

W oferowanym w części nr 1 urządzeniu zainstalowane oprogramowanie jest w języku angielskim. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, iż Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz skróconą w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §2 ust 3, pkt. 4, część nr 1**

Czy w przypadku kiedy urządzenie nie posiada paszportu technicznego Zamawiający może udostępnić wykonawcy swój wzór paszportu, który następnie zostanie wypełniony przez personel wykonawcy odpowiednimi wpisami?

**Odpowiedź:**

Jeśli urządzenie nie posiada paszportu technicznego, Zamawiający nie wymaga jego tworzenia.

**Pytanie 3**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §2 ust 4, część nr 1**

Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie nieprawidłowości z 7 do 14 dni kalendarzowych w przypadku uwag dotyczących przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §5 ust 3a, część nr 1**

Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 72 h liczonych od momentu zgłoszenia awarii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 5**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §5 ust 3b, część nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii w okresie gwarancji do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii bez konieczności sprowadzania części z zagranicy i zgodnie z zapisami umowy 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 6**

**dotyczy Załącznik nr 4 SWZ, Wzór umowy §5 ust 10, część nr 1**

Czy w przypadku naprawy przekraczającej 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający zaakceptuje zapewnienie dostępu do urządzenia zastępczego? W przypadku akceptacji prosimy o modyfikację zapisu: z „Okres Gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię sprzętu niemożliwe było ich używanie” na „Jeżeli w przypadku naprawy przekraczającej 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Wykonawca nie zapewni dostępu do urządzenia zastępczego to okres Gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię sprzętu niemożliwe było ich używanie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia, dla którego zgodnie z zaleceniem producenta nie jest wymagany przegląd zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **26.09.2024 r**. na dzień **30.09.2024 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*p.o. Kanclerza*

*/-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Paulina Kowalska