## PAKIETY
RĘKAWICE
Zestawienie pakietów:
Pakiet | Nazwa
1 | Rękawice niejałowe nitrylowe
2 | Rękawice niejałowe diagnostyczne wysokiego ryzyka nitrylowe
3 | Rękawice niejałowe diagnostyczne wysokiego ryzyka lateksowe
4 | Rękawice jałowe
5 | Rękawice niejałowe
Przetarg na 6 miesięcy

## 1
1 | PAKIET
Rękawice niejałowe nitrylowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawice diagnostyczne – bezpudrowe, nitrylowe, wyraźna warstwa antypoślizgowa typu siateczkowego o przekątnej oczek 2-3mm, zawartość protein max. 50µg/g, dł. rękawic min. 240 mm, op. A 100 szt. + uchwyt ścienny do pobierania rękawic w ilości 20 szt, dostarczone przy pierwszym zamówieniu Rozmiar XS, S, M, L, XL | op. | 8500

## 2
2 | PAKIET
Rękawice niejałowe diagnostyczne wysokiego ryzyka nitrylowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany , obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 283 mm, grubości minimalne: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N , rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 12 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych) oznakowane fabrycznie na opakowaniu. Rozmiar S, M, L, XL op x 100 szt. | op. | 100

## 3
3 | PAKIET
Rękawice niejałowe diagnostyczne wysokiego ryzyka lateksowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, lateksowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany ułatwiający zakładanie, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 283 mm, grubości minimalne: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B,do pracy ze skażonymi substancjami biologicznymi, substancjami potencjalnie zakaźnymi oraz w ratownictwie medycznym, Rozmiar S, M, L, XL op x 100 szt. | op. | 100

## 4
4 | PAKIET
Rękawice jałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawce chirurgiczne lateksowe – sterylne/R/, lekko pudrowane skrobią kukurydzianą – pakowane parami w dwustrukturalne opakowanie umożliwiające wizualną ocenę wewnętrzną pakowania rękawic, rolowany mankiet – rozm 6,0 – 8,5
a | 6 | para | 300
b | 6.5 | para | 1100
c | 7 | para | 1700
d | 7.5 | para | 1300
e | 8 | para | 750
f | 8.5 | para | 200
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane – długość rękawicy min. 280, grubość ścianki na palcach min 0,22mm i na dłoni min 0,20 mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami – rozm od 6,5 – 8,5
a | 6 | para | 150
b | 6.5 | para | 1150
c | 7 | para | 1900
d | 7.5 | para | 1600
e | 8 | para | 1000
f | 8.5 | para | 400
3 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, sterylne /R/ bezpudrowe, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, długość rękawicy min 280 mm, grubość rękawicy na palcach max. 0,22 mm i na dłoni min. 0,18, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami –ROZM.6-8
a | 6 | para | 60
b | 6.5 | para | 600
c | 7 | para | 700
d | 7.5 | para | 300
e | 8 | para | 50
4 | Rękawice lateksowe ginekologiczne, sterylne /R/, bezpudrowe – pakowane parami – długość rękawicy min. 455mm, grubość ścianki na palcach min. 0,33 i na dłoni min. 0,30 mm, rolowany mankiet – pakowane parami ROZMIAR 6-8,5 | para | 15
5 | Rękawice lateksowe ortopedyczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane – długość rękawicy min. 280 mm, grubość ścianki na palcach min. 033 i na dłoniach 0,24, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami lub komplet dwóch par
a | 6 | para | 50
b | 6.5 | para | 150
c | 7 | para | 250
d | 7.5 | para | 200
e | 8 | para | 750
f | 8.5 | para | 250
6 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, sterylne, bezpudrowe
a | rozm.S | para | 25
b | rozm.M | para | 25
c | rozm.L | para | 100
d | rozm. XL | para | 25

## 5
5 | PAKIET
Rękawice niejałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawice diagnostyczne – bezpudrowe, wyraźna warstwa antypoślizgowa typu siateczkowego o przekątnej oczek 2-3mm, zawartość protein max. 50µg/g, dł. rękawic min. 240 mm, BIAŁE – op.100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL | op. | 40
2 | Rękawice diagnostyczne – winylowe, op a 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL | op. | 60