ZP.271.37.2023 Kosakowo 21.11.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Czechowicza w Pogórzu oraz budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kalinową w Kosakowie – 2 edycja***

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Prosimy o wskazanie prawidłowego oznaczenia (numeracji) postępowania:**

**- strona tytułowa SWZ: ZP. 271.33.2023;**

**- treść SWZ: ZP.271.37.2023**

ODPOWIEDZ 1

Zamawiający dokonał korekty zapisu, w zmianie treści SWZ z dnia 20.11.2023 r

**Pytanie 2**

**Prosimy o wyjaśnienie czy wpłacając wadium na poszczególne części należy w tytule podać część postępowania w której uczestniczy Wykonawca**

ODPOWIEDŹ 2

 Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postepowania powinien oznaczyć, której części postępowania dotyczy złożone wadium. W przypadku braku wadium na jedną część postępowania i braku oznaczenia, której części dotyczy pozostałe złożone wadium, Zamawiający nie będzie miał możliwości zidentyfikowania która oferta (na którą część) została zabezpieczona wadium a która nie.

**Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji wykonanych trawników

Odpowiedź 3

Okres pielęgnacji trawników wynosi 1 rok od odbioru końcowego inwestycji

**Pytanie 4**

Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome

Odpowiedź 4

Okres gwarancji oznakowania poziomego jest równy gwarancji całej budowy

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa ścieralna ścieżki rowerowej wykonana z betonu

asfaltowego ma być w kolorze naturalnym/czarnym (dotyczy obu części zamówienia).

Odpowiedź 5

Potwierdzamy, warstwa ścieralna ścieżki rowerowej na ul. Czechowicza oraz na ul. Kalinowej ma być z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym/czarnym

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenia, że Wykonawca na własny koszt na opracować projekt, uzgodnić i

wdrożyć tymczasową organizację ruchu (dotyczy obu części zamówienia

Odpowiedź 6

Potwierdzamy, opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy (dotyczy obu części zamówienia).

**Pytanie 7**

części nr 1: Czechowicza w Pogórzu: Podczas wykonywania wyniesionego skrzyżowania dojdzie do konieczności regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej(deszczowej). Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać te prace oraz prosimy o zamieszczenie uzgodnień z gestorem sieci. Czy podczas regulacji należy przewidzieć wymianę elementów studni? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jakie elementy należy wymienić na nowe

Odpowiedź 7

W wycenie należy ująć regulacje studni kanalizacji deszczowej przewidziane w dokumentacji. Zamawiający zamieszcza uzgodnienia do projektu. Brak wskazań elementów do ewentualnej wymiana będzie podstawą do wyceny robót dodatkowych – Załącznik nr 1 do wyjaśnień

**Pytanie 8**

części nr 1: Czechowicza w Pogórzu: Prosimy o potwierdzenie, że zarówno nawierzchnia jezdni jak i chodnika ma zostać wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym

Odpowiedź 8

Nawierzchnię jezdni tj. wyniesioną tarczę skrzyżowania należy wykonać z kostki betonowej czerwonej, natomiast nawierzchnie chodników z kostki betonowej szarej

**Pytanie 9**

części nr 1: Czechowicza w Pogórzu: Prosimy o zamieszczenie uzgodnionego projektu stałej organizacji ruchu. Zamieszczona dokumentacja nie pozwala na rzetelne oszacowanie kosztów. W przedmiarze wskazano szereg elementów docelowej organizacji ruchu, których Wykonawca nie jest w stanie potwierdzić w załączonej dokumentacji – m.in. wskazano do wyceny 60 sztuk słupków blokujących. Prosimy dodatkowo, poza przekazaniem projektu stałej organizacji ruchu

o wskazanie wzoru słupka i ich umiejscowienie

Odpowiedź 9

Zamawiający zamieszcza zatwierdzony projekt SOR dla ul. Czechowicza. W wycenie należy uwzględnić wszystkie pozycje wskazane w przedmiarze. Należy przyjąć montaż stalowych słupków ocynkowanych o średnicy 60 mm. Ich rozmieszczenie jest podane na planie SOR – Załącznik nr 3 do Wyjaśnień

**Pytanie 10**

części nr 2: Kalinowa w Kosakowie: Prosimy o zamieszczenie uzgodnionego projektu stałej organizacji ruchu. Zamieszczona dokumentacja nie pozwala na rzetelne oszacowanie kosztów. W przedmiarze wskazano szereg elementów docelowej organizacji ruchu, których Wykonawca nie jest w stanie potwierdzić w załączonej dokumentacji

Odpowiedź 10

Zamawiający zamieszcza zatwierdzony projekt SOR dla ul. Kalinowej – Załącznik nr 4 do Wyjaśnień

**Pytanie 11**

części nr 2: Kalinowa w Kosakowie: Prosimy o wskazanie czy kostki kamienne 9/10 (wyspy dzielące) i 15/17 (zabruki) mają mieć powierzchnie cięte i płomieniowane czy łupane?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wbudowanie kostki kamiennej łupanej

**Pytanie 12**

części nr 2: Kalinowa w Kosakowie: Prosimy o potwierdzenie, że zarówno nawierzchnia zjazdów, chodników i progu zwalniającego ma zostać wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym Odpowiedź 12

Potwierdzamy, nawierzchnię zjazdów, chodników i progu zwalniającego należy wykonać z kostki betonowej szarej

**Pytanie 13**

części nr 2: Kalinowa w Kosakowie: Podczas wykonywania przebudowy układu drogowego do konieczności regulacji istniejących studni i zaworów sieci uzbrojenia podziemnego. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać te prace oraz prosimy o zamieszczenie uzgodnień z gestorami sieci. Czy podczas regulacji należy przewidzieć wymianę elementów studni lub zaworów? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jakie elementy należy wymienić na nowe

Odpowiedź 13

W wycenie należy ująć regulacje studni i zaworów sieci uzbrojenia podziemnego przewidziane w dokumentacji. Zamawiający zamieszcza uzgodnienia do projektu. Brak wskazań elementów do ewentualnej wymiana będzie podstawą do wyceny robót dodatkowych – Załącznik nr 2 do Wyjaśnień

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**