Gniezno, dn. 20.03.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.7.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.7.2023 – Zakup w formie leasingu   
z pełną obsługą gwarancyjną w całym okresie finansowania oraz dostawa ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Uprzejmie proszę o korektę formularza oferty w zakresie ubezpieczenia, ponieważ Leasingobiorca dokonuje płatności jednorazowej z góry za cały okres trwania Umowy na podstawie polisy, która jest zwolniona z VAT w związku z powyższym proszę o dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku polisy zwolnionej z VAT, kwota netto   
w formularzy powinna być równa kwocie brutto. Stawka VAT = ZW**

Pytania do SWZ

1. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd z napędem na koła tylne.

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza**

2. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazdu którego min. wysokość przed adaptacją wynosi 1915 mm.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ostateczny minimalny wymiar wysokości   
po adaptacji musi wynosić 2100mm**

3. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazdu o długości całkowitej do 5140 mm.

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza**

4. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulansu którego min. wysokość przedziału medycznego wynosi 1300 mm.

**Ad. 4 Zgodnie z SWZ tj. 1500mm**

1. Z uwagi na fakt, że przedstawiony przez Zamawiającego wzór umowy nie reguluje wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingu, nie uwzględnia istotnych postanowień co do prawidłowej obsługi podczas jej trwania, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dodatkowych dokumentów standardowo stosowanych przez Wykonawcę – umowa leasingu oraz Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Wzór umowy załączony do SWZ postępowania może przybrać postać umowy zamówienia i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku sprzeczności. Prosimy o dopuszczenie powyższego scenariusza.

**Ad. 1 Wykonawca nie wskazał na konkretne uwagi do umowy, w szczególności w zakresie przepisów, które „nie zapewniają prawidłowej obsługi podczas jej trwania”.**

**Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SWZ oraz projekcie umowy zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Treść zawieranej umowy o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest leasing operacyjny   
z opcją wykupu pojazdu, zwanej w dalszej części „Umową”, nie może naruszać istotnych dla stron postanowień, podanych w SWZ oraz wzorze umowy, przy czym na wskazane istotne postanowienia umowy składają się również Oferta Wykonawcy oraz Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również, aby na treść „Umowy” składały się przedłożone przez Wykonawcę wzorce umowy, w tym umowy leasingu czy ogólnych warunków leasingu (OWL), przy czym w „Umowie” będą one wiążące (będą miały zastosowanie) do Zamawiającego (jako strony „Umowy”) tylko w takim zakresie, w jakim nie będzie to naruszało projektowanych postanowień umowy podanych w SWZ.**

**Zamawiający nie będzie miał obowiązku wystawienia na rzecz leasingodawcy czy innej osoby/podmiotu weksla czy też ustanowionej innej form (postaci) zabezpieczenia, w tym zapłaty kaucji z tytułu oddania samochodu (pojazdu) do korzystania w leasingu.**

**Propozycję Umowy uwzględniającą powyższe, Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz   
z ofertą.**

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów finansowych Zamawiającego, celem przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej:

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec 02.2023 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01.

- sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 r.

**Ad. 2 Stosowne dokumenty stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień**

3. Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości oczekiwanej opłaty wstępnej leasingu.

**Ad. 3 Zamawiający oczekuje wpłaty początkowej w wysokości od 0% do 1% wartości**

4. Z uwagi na fakt , że wyposażenie ambulansu (nosze i fotel) są częścią składową przedmiotu leasingu i jest objęty jedną umową leasingu zwracamy się o modyfikację w zał. nr 1 (formularz ofertowy) poprzez usunięcie w tabeli pkt. 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wyposażenie (nosze - szt 1 i fotel - szt 1) |  |  |  |  |
|  | Okres leasingu: 60 miesięcy  Oprocentowanie zmienne | | | | |
|  | Wpłata początkowa |  |  |  |  |
|  | 60 rat leasingowych |  |  |  |  |
|  | Opłata za przeniesienie własności |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

A punkcie 1 modyfikację nazewnictwa: Ambulans typu A1 szt 1 wraz z wyposażeniem.

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian**

5. Zwracamy się o wyjaśnienie zapisów w zał. nr 1 w tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW) – roczne, płatne jednorazowo z góry |  |  |  |  |
| Inne, dodatkowe ubezpieczenia  i produkty |  |  |  |  |

Wykonawca w momencie składania oferty może podać jedynie wartość składek ubezpieczeniowych   
w pierwszym roku ubezpieczenia lub wartość polisy wieloletniej za cały okres leasingu. Sformułowanie „ubezpieczenie roczne, płatne jednorazowo” jest nieprecyzyjne.

Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie jakie Zamawiający ma na myśli „Inne, dodatkowe ubezpieczenia   
i produkty” ?

**Ad. 5 Zamawiający oczekuje podania wartości składek ubezpieczeniowych w pierwszym roku leasingu.**

**Zamawiający wyjaśnia, że inne dodatkowe ubezpieczenia i produkty to np. ubezpieczenie GAP, dostęp do portalu klienta, efaktura, karta paliwowa.**

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie koszty Zamawiający ma na myśli w par 4 ust. 2 wzoru umowy :

c) koszty ubezpieczenia AC, OC, NNW; ( za jaki okres ?)

d) koszty transportu, ubezpieczenie przewozu, rozładunku, powiększone o należny podatek VAT,

e) koszt pakietu serwisowego i gwarancyjnego.

**Ad. 6 Zgodnie z SWZ oraz OPZ**

7. W związku z zapisem w par. 4 ust 2 e) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt będzie wykonywał przeglądy i naprawy pojazdu bazowego , zabudowy medycznej i sprzętu medycznego ambulansu.

**Ad. 7 Przeglądy serwisowe i naprawy eksploatacyjne ponosi Zamawiający**

8. Zwracamy się z prośbą o dodanie w par. 6 ust 3 zdania: „Pod warunkiem wcześniejszego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy leasingu.”

**Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę**

1. Czy zapis w pkt. 6 załącznika nr 2 oznacza, że ambulans musi mieć długość całkowitą minimum 4700 mm?

**Ad. 1 TAK**

2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE?

Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne   
z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza**

3. Czy zapis w pkt. 32 załącznika nr 2 oznacza, że Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony   
w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się   
z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz mieć sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

4. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy   
tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia   
z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

**Ad. 5 TAK**

6. Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego oraz za przeglądy wyposażenia medycznego   
z dojazdami płaci Wykonawca, a za z materiały zużywalne typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. płaci Zamawiający?

**Ad. 6 Za przeglądy pojazdu bazowego wraz z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający, natomiast za przeglądy zabudowy przedziału medycznego w okresie gwarancji koszty wraz z dojazdem ponosi Wykonawca**

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Wykonawca i musi je wliczyć   
w cenę oferty?

**Ad. 7 TAK**

8. Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 144 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza**

1) Dotyczy załącznik nr 2 – pkt. 42 – prosimy o dopuszczenie szafek i półek tylko na ścianie lewej   
z uwagi na gabaryty przedziału oraz możliwość zranienia się w głowę.

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza**

2) Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butli oraz reduktorów do tlenu.

**Ad. 2 Zamawiający nie wymaga**

3) Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga instalacji do radiotelefonu oraz radiotelefonu.

**Ad. 3 Zamawiający nie wymaga**

4) Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga gniazd 230V.

**Ad. 4 Zamawiający nie wymaga**

5) Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga niezależnego ogrzewania typu Webasto.

**Ad. 5 Zamawiający nie wymaga**

6) Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga koguta w tylnej części dachu.

**Ad. 6 Zamawiający potwierdza, że nie wymaga sygnalizacji w tylnej części pojazdu. Natomiast wymaga zgodnie z OPZ dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego**

7) Dotyczy załącznik nr 2 – czy Zamawiający zamiast szyn najazdowych dopuści zintegrowaną rampę najazdową z szynami?

**Ad. 7 Tak dopuszcza**

8) Dotyczy załącznik nr 2 – ile foteli oprócz fotela kardiologicznego ma znajdować się w przedziale medycznym?

**Ad. 8 Zamawiający oprócz fotela kardiologicznego wymaga fotela stacjonarnego + nosze transportowe w przedziale medycznym**

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy kredytowej Zamawiającego zwracamy się   
z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 27.03.2023 r.

**Ad. Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na 28.03.2023 r., godziny pozostają bez z mian**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Bilans i RZiS 2021

2. Sprawozdanie finansowe 2021

3. RZiS 2022 – wstępny

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

- a/a