## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do odkażania pola operacyjnego, na bazie alkoholi z dodatkową substancją czynną, o działaniu przedłużonym do minimum 6 h. Produkt leczniczy. Opakowania 500 ml do 1L. Bezbarwny | 1l | 2500
2 | Środek do odkażania pola operacyjnego, na bazie alkoholi z dodatkową substancją czynną, o działaniu przedłużonym do minimum 6 h. Produkt leczniczy. Opakowania 500 ml do 1L. Barwiony | 1l | 3000
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (Minimum: HBV,HCV,HIV) czas osiągnięcia efektu bójczego: dla skóry z małą ilością gruczołów łojowych – 2 min dla jednorazowej aplikacji.
2. | Przedłużone działanie do minimum 6 h
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do odkażania skóry przed iniekcją i punkcją,na bazie alkoholi z dodatkową substancją czynną, bezbarwny, przeznaczony do stosowania w oddziałach dla dorosłych, dziecięcych i noworodkowych. Opakowania od 250 do 350 ml ze spryskiwaczem. Produkt leczniczy | 250ml | 8000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy (Minimum: HBV,HCV,HIV), czas efektu bójczego: a) iniekcje max. 30 s,dla jednorazowej aplikacji b) punkcje max. 1 min.dla jednorazowej aplikacji
2. | Bez zawartości jodu i pochodnych, gliceryny, substancji natłuszczających
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 3 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Płyn do antyseptyki ran u pacjentów dorosłych. Produkt leczniczy. Produkt gotowy do użycia. Opakowanie od 250ml do 1L | 1l | 4000
2 | Płyn do antyseptyki ran i błon śluzowych, dopuszczony do stosowania u dorosłych, w tym kobiet ciężarnych i karmiących, a także dzieci. Produkt gotowy do użycia. Opakowanie á 250 ml ze spryskiwaczem. Produkt leczniczy | 250ml | 4500
3 | Spryskiwacz pasujący do opakowania z poz 1 (każdy spryskiwacz w opakowaniu jednostkowym) | 1szt. | 400
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, pierwotniaki, wirusy (Minimum: HIV, HBV, Herpes simplex)
2. | Nie powoduje zabarwienia skóry
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
ROZTWÓR DO DOKAŻANIA I PŁUKANIA RAN
1 | Roztwór do odkażania i płukania ran ostych i przewlekłych
| pojemność 250 ml ( spray) | szt. | 200
| pojemność 500 ml | szt. | 50
Razem
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny klasy IIb | tak
2 | Roztwór ponadtlenkowy o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym | tak
3 | Zawiera 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do antyseptyki błon śluzowych u pacjentów dorosłych, stosowany bez rozcieńczania. Opakowania od 250ml do 1l Produkt leczniczy | 1l | 800
2 | Spryskiwacz pasujący do opakowania z poz 1 (każdy spryskiwcz w opakowaniu jednostkowym) | 1szt. | 100
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, pierwotniaki, wirusy (Minimum: HIV, HBV, Herpes simplex)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 6 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do antyseptyki ran, roztwór wodny na bazie PVP-jod. Produkt leczniczy. Opakowanie od 500ml do 1000ml | 1l | 350
2. | Środek do antyseptyki ran, roztwór wodny na bazie PVP-jod. Produkt leczniczy. Opakowanie od 30ml do 250ml ze spryskiwaczem | 250ml | 250
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, wirusy, grzyby
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 7 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Płyn do płukania ran, 250-350 ml | szt. | 500
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny | tak
2 | na bazie poliheksanidyny | tak
3 | Do mycia, płukania oraz nawilżania ostrych i przewlekłych ran oraz oparzeń I i II stopnia | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części cewników centralnych i obwodowych zawierający alkohol i minimum 2% chlorheksydyny. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. | 250 | 150
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki, drożdże, wirusy (Minimum: HBV, HCV, HIV) Czas efektu bójczego: 1 min.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do higieny jamy ustnej u pacjentów, gotowy do użycia płyn w opakowaniach 250-500ml. Substancja czynna chlorheksydyna lub inne. | 300ml | 1500
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, wirusy, grzyby
2. | Nie może powodować przebarwienia zębów
3. | Ma posiadać odświeżający zapach
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 10 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Zestaw do kompletnej toalety jamy ustnej zawierający w zestawie saszetkę z bezalkoholowym płynem do płukania ust z substancją przeciwbakteryjną, dodatkowo w zestawie w jednym opakowaniu z ergonomiczną, jednoczęściową szczoteczką do zębów z miękkim włosiem, o długości całkowitej minimum 18 cm, z możliwością podłączenia ssania, z zastawką do regulacji siły odsysania typu finger-tip, 1 gąbka –aplikator, oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej do błony śluzowej jamy ustnej nakładany po wykonaniu procedury oczyszczenia jamy ustnej, | 1 | 3800
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu, z odsysaniem, regulacją siły odsysania, zawierający płyn do płukania jamy ustnej z substancją przeciwbakteryjną, oraz preparat nawilżający do ust. | 1 | 3000
Razem
| Wymagania i parametry graniczne dla poz. 1 i 2 | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
wyrób medyczny klasa 2a
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 11 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z odsysaniem | szt. | 5000
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowana pojedyńczo w opakowanie foliowe | tak
3 | posiada z jednej strony miękkie włosie do usuwania płytki nazębnej podczas szczotkowania z drugiej gąbkę | tak
4 | funkcja jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz odsysania | tak
5 | posiada łącznik do kontrolowanego odsysania umożlliwiajacy manualną regulację siły ssania | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do pielęgnacji skóry przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, leżących, do profilaktyki odleżyn. Żel. Opakowanie 250-500 ml. | 500ml | 700
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | pH neutralne
2. | Produkt nawilżający i poprawiający ukrwienie
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do antyseptyki i mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych drobnoustrojami. Opakowanie 250-500 ml. Opakowanie wyposażone w pompki dozujące. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania bezpośredniego bez pompki z dołączoną osobno z pasującą pompką dozującą. Produkt leczniczy. | 500ml | 2000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Działanie bakteriobójcze, w tym S.aureus MRSA, grzyby, wirusy
2. | Przeznaczony do skóry owłosionej i nieowłosionej.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 14 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat alkoholowy bez dodatków barwników, konserwantów oraz czwartorzędowych środków amoniowych, preparat złożony z co najmniej dwóch alkoholi, stężenie alkoholi min. 75g/100g, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniu 500 ml- 1000ml. Charakteryzujący się, systemem zamkniętym tzn. wkład wraz z systemem dozującym musi być jednorazowy uniemożliający uzupełnianie preparatów przez personel. Zamawiający wymaga nieodpłatnego wyposażenia w dozowniki w liczbie 60 sztuk z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki | 1000ml | 500
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający konserwantów i barwników, bezzapachowy w opakowaniu 500 ml-1000ml. Wkład wraz z systemem dozującym musi być jednorazowy uniemożliający uzupełnianie preparatów przez personel. Zamawiający wymaga nieodpłatnego wyposażenia w dozowniki w liczbie 60 sztuk z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki | 1000ml | 400
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy (minimum M. terrae), wirusobójczy w tym wirusy bezotoczkowe (adenowirus, polio). - czas działania do higienicznej dezynfekcji rąk - do 30s. - maksymalny czas dla osiągnięcia pełnej dezynfekcji chirurgicznej max. 1,5 min
2. | Preparat powinien zawierać środki pielęgnujące skórę rąk (np. bisabolol), tworzące z alkoholem mieszaninę jednorodną ( bez pienienia się)
3. | Poz 1. Produkt leczniczy lub produkt biobójczy
4. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN-1500 , PN-EN-12791 i PN-EN-14885 dla obszaru medycznego
5. | Demontaż i montaż nowych systemów dozujących na koszt Dostawcy po pismenym uzgodnieniu terminu z Dyr. ds. Pielęgnirastwa i Organizacji Opieki
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## załącznik do pak. 14
WYKAZ SPRZĘTU NIEODPŁATNIE UŻYCZONEGO ZAMAWIAJĄCEMU
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 14
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dozownik do preparatu z pakietu 14 poz. 1, z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki | 60
| Dane dozownika | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dozownik do preparatu z pakietu 14 poz. 2, z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki | 60
| Dane dozownika | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
………………………………
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 15 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk, co najmniej dwie substancje czynne z grupy alkoholi, bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, stężenie alkoholi min. 75g/100g. Produkt leczniczy lub produkt biobójczy. Opakowanie 450- 500 ml z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą, pasujące do uchwytów/haków będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza innego rodzaju uchwyty/haki pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia Zamwiającego w liczbie odpowiadającej obecnemu wyposażeniu Zamawiajcego. | 500ml | 12500
2 | Uchwyt ( z hakiem lub bez haka) lub koszyk na łóżko szpitalne pasujący do preparatu z poz. 1 | 1 | 700
3 | Hak na łóżko – Wykonawca wycenia tę pozycję jeżeli w poz 2 zostanie zaoferowany uchwyt bez haka | 1 | 700
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki, grzyby (co najmniej drożdżakobójcze), wirusy (w tym Adeno, Polio), - maksymalny czas dla pełnej dezynfekcji higienicznej 30 s,
2. | Preparat powinien zawierać środki pielęgnujące skórę rąk (np. bisabolol), tworzące z alkoholem jednorodną mieszaninę (bez pienienia się)
3. | Bezbarwny, nie zawierający substancji zapachowych,
4. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN-1500,PN-EN-12791 i PN-EN-14885 dla obszaru medycznego
5. | Montaż i demontaż dozowników naściennych na koszt Dostawcy po pisemnym uzgodnieniu terminu z Dyr. ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki
6. | Zamawiający wymaga nieodpłatnego wyposażenia gabinetów zabiegowych w dozowniki naścienne do preparatu z poz. 1 w liczbie 300 szt., z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## załącznik do pak. 15
WYKAZ SPRZĘTU NIEODPŁATNIE UŻYCZONEGO ZAMAWIAJĄCEMU
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 15
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dozownik naścienny do preparatu z pakietu 15 poz. 1, z wysięgnikiem uruchamianym bez kontaktu z dłonią (za pomocą przedramienia lub łokcia) z możliwoscią identyfikacji preparatatu dezynfekcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza dozowników uruchamianych za pomocą fotokomórki | 300
| Dane dozownika | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
……………………………………..
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 16 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Emulsja do pielęgnacji i ochrony skóry rąk, natłuszczająca i nawilżająca, niedrażniąca skóry i nieuczulająca, może zawierać delikatny środek zapachowy, Zawiera substancje pielęgnujące i odżywcze np. oliwa z oliwek. Bez barwników, nie pozostawiające tłustości na skórze. . Opakowanie 500 ml z wbudowaną pompką, | 500ml | 1500
2 | Uchwyt ścienny do butelki 500ml | 1 szt. | 200
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 17 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto /opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | krem do pielęgnacji miejsc narażonych na odleżyny | szt. | 2000
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | opakowanie tuba, poj. 200 ml | tak
2 | zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn | tak
3 | łagodzi nieprzyjemne objawy suchości i napięcia skóry | tak
4 | zawiera argininę | tak
5 | zawiera biokompleks lniany o działaniu odżywczym i łagodzącym podrażnienia | tak
6 | ma lekką konsystencję, prawie całkowicie wchłaniany, pozostawiający na skórze ochronny film | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 18 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | środek myjąco-dezynfekcyjny z działaniem na priony do obróbki narzędzi termostablinych i termolabilnych - opakowanie 5 l | opakowanie | 4
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny | tak
2 | płynny koncentrat | tak
3 | bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobóczy, wirusobójczy, | tak
4 | destablilizacja, dekontaminacja i dezaktywacja potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych z akredytowanego labolatorium | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 19 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat dezynfekcyjno-myjący do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywością, w płynie, produkt biobójczy. | 1-2l | 2000l roztworu roboczego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV) Czas efektu bójczego maks. 15 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Preparat przeznaczony do stosowania w obecności pacjentów dorosłych i dzieci, w tym noworodków
4. | Nie może zawierać aldehydów, wolnego chloru,
5. | Powinien całkowicie rozpuszczać się w zimnej wodzie wodociągowej
6. | Nie może uszkadzać dezynfekowanych powierzchni
7. | Nie może zostawiać osadów, smug, warstwy klejącej
8. | Powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia (mieć dobre własności myjące)
9. | Nie powinien posiadać uciążliwego zapachu
10. | Trwałość roztworu użytkowego nie używanego minimum 14 dni
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 20 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Preparat myjąco- dezynfekcyjny i odkamieniający do wanien z hydromasażem i wirówek w obszarze rehabilitacji - opakowanie 1 litr | opakowanie | 60
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Płyn do czyszczenia wanien z hydromasażem i wirówek rehabilitacyjnych | tak
2 | do odkamienia dysz i innych elementów zabrudzone przez codzienne użytkowanie. | tak
3 | Kwas fosforowy 5-15% | tak
4 | Kwas dodecylobenzeno sulfonowy <1% | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 21 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji manualnej precyzyjnych narzędzi oborotowych ( wiertła stomatologiczne, frezy kostne ze stali, wiertła diamentowe, gumki silikonowe polerujące, płytki ceramiczne, narzędzia do leczenia kanałowego zęba) - opakowanie 2l | opakowanie | 12
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Skuteczny przeciw bakteriom, grzybom, drożdżom i wirusom. | tak
2 | Gotowy do użycia preparat | tak
3 | skład: 100 g jako substancje aktywne zawiera:50 g glikol propylenowy, 5 g wodorotlenek potasu | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 22 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
CZEPEK DO MYCIA WŁOSÓW BEZ UŻYCIA WODY
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10
1 | Czepek do mycia włosów stosowany bez spłukiwania, zawiera szampon i odżywkę, wykonany z wiskozy 30% i PET 70%, waga min. 160g/m, koloru białego,rozmiar uniwersalny o średnicy 32 cm, bezzapachowy | 1 szt. | 1200
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 23 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Rękaw foliowy w roli do uzyskiwania worków na materace. Szerokość 110cm. Długość pojedynczego worka 250cm. Waga roli do 20kg. | 1szt. | 3600
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 24 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | liczba op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Preparat w żelu do mycia toalet w opakowaniach max. 1 l z elementem dozującym ułatwiającym mycie kołnierza muszli klozetowej. Ph preparatu; 1,0 | 1l | 4800
2. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji drewna i mebli na wysoki połysk. Nie pozostawiający smug,gotowy do użycia. Opakowanie max. 0,75 l. | 0,75l | 144
3. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej w postaci oleistej. Opakowanie max.1l | 1l | 240
4. | Preparat do usuwania kleju,pozostałości po naklejkach. Do stosowania na wszelkich powierzchniach. Opakowanie max. 1 l. | 1l | 216
5. | Ściereczki ostre. Wymiar max. 15cm. X15cm. | 1szt. | 1728
6. | Gąbki kuchenne. Pakowane 5 szt.w opakowaniu | 5 szt. | 1728
7. | Zmiotka z szufelką w komplecie. Materiał-plastik. | 1szt. | 180
8. | Szczotka do WC z pojemnikiem. Kolor-biały. | 1szt. | 240
9. | Ręczne szczotki do szorowania. Długość:15-20cm. | 1szt. | 240
10. | Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego do worków. Długość:18-20cm. | 100szt. | 2880
11. | Pasta czyszcząca z elementami ściernymi do usuwania zabrudzeń. Opakowanie max.250ml | 250ml | 840
13. | Szpachelka z metalowym ostrzem. Ostrze o szerokości max.6cm | 1szt. | 174
14. | Etykieta samoprzylepna z nadrukiem; 2 kolory. Wymiar max. etykiety 6cm X 8cm. Arkusz lub rolka. | 100szt. | 2040
15. | Płyn do mycia naczyń. Opakowanie maks. 5 l. | 5l | 172
16. | Mydło do rąk w płynie. Opakowanie maks. 5 l. | 5l | 14
17. | Mleczko w płynie do czyszczenia i dezynfekcji armatury,umywalek,kafli itp. Opakowania do 750 ml. | 750ml | 480
18. | Odkamieniacz do zlewów,wanien. Opakowania do 500 ml. | 500ml | 144
19. | Płyn do usuwania tłuszczu. Opakowanie do 500 ml. | 500ml | 316
20. | Mop okrągły typu frędzle (sznurkowy) | 1szt. | 144
21. | Kij do mopa typu frędzle (sznurkowego) z pkt.20 | 1szt. | 28
22. | Wiadro 10 l z sitkiem (wyciskaczem) do mopa | 1szt. | 24
23. | Pasta do podłóg w płynie. Opakowanie do 500 ml. | 500ml | 158
24. | Miotła podłogowa/domowa wraz z kijem | 1szt. | 144
25. | Antybakteryjny środek myjący - neutralizator odorów. Płynny preparat antybakteryjny do wszelkiego rodzaju powierzchni o bakteriobójczym spektrum działania, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy(odory) pozostawiając neutralną lub przyjemną, niedrażniącą woń. | 5l | 20
26. | Preparat (koncentrat) o przyjemnym zapachu, do mycia podłóg laminowanych (np: paneli podłogowych), podłóg drewnianych, lakierowanych. Czyszczonej powierzchni nadający właściwości antypoślizgowe. Szybko wysycha, nie pozostawia smug. | 5l | 10
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 25 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | liczba op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Preparat do mycia ręcznego i maszynowego wszelkiego rodzaju podłóg i powierzchni ponadpodłogowych. Niepieniący lub słabo pieniący. Ph koncentratu 7,0-8,0. Stężenie robocze roztworu max. 1%. Produkt o właściwościach antypoślizgowych i elektrostatycznych. Preparat o neutralnym, niedrażniącym zapachu. | 5l | 116
2. | Preparat kwaśny do czyszczenia,zmywania powierzchni kwasoodpornych (sanitariaty,armatura). Ph koncentratu:0,0-1,8 zawierający związki powierzchniowo czynne. | 5l | 116
3. | Preparat kwaśny do czyszczenia i usuwania osadów wapiennych i zakamienień w sanitariatach. Ph koncentratu:0,0-1,5 Produkt zawierający faktor antykorozyjny. | 5l | 72
4. | Preparat do mycia i konserwacji podłóg granitowych,marmurowych i innych kamiennych. Nienawarstwiający. Ph środka:6,0-7,0 | 5l | 72
5. | Powłoka polimerowa;preparat gotowy do użycia. Powłoka winna być odporna na zarysowanie,środki dezynfekcyjne,alkohol i posiadać wysoki stopień odporności na ścieranie | 5l | 72
6. | Preparat do usuwania powłok polimerowych-koncentrat | 5l | 72
7. | Preparat polimerowy do maszyn czyszczących w systemie OMNI | 5l | 72
8. | Preparat do mycia szyb,luster,przeszkleń. Gotowy do użycia,o neutralnym lub niedrażniącym zapachu. | 5l | 58
9. | Dozowniki ze spryskiwaczem o poj.max. 0,75l do użycia z preparatem z punktu 8 | 1 szt. | 86
10. | Preparat do mycia szyb w formie koncentratu. Łatwo usuwający tłuste zabrudzenia,nie pozostawiający smug | 5l | 144
11. | Mopy płaskie, kieszeniowe do stelaża o wym. 40 x 10 cm Przędza: 70%bawełna, 30% poliester. Wchłanianie wody: 350% ciężaru właściwego. Odporność na pranie: min 300 prań. Kurczliwośc : <3%. Temperatura prania: 95%. Typ szycia: naszywany (pętelki na podstawie i obrzeżach mopa). Pętle przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 rzędów na korpusie /podstawie mopa oraz 2 na obrzeżach. Pętla to splot 6 pojedynczych nitek tworzących pętlę. Produkt wykonany w Polsce. | 1 szt. | 5000
12. | Stelaż do mopa płaskiego - kieszeniowego: 40 cm | 1 szt. | 50
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Wymagane środki do użytku profesjonalnego, dopuszczone do obrotu na terenie RP.
2. | Zamawiający wymaga bezpłatnego wyposażenia w urządzenia – przez dozowanie i mieszanie - do przygotowywania gotowych do użycia roztworów myjących lub czyszczących. Dotyczy preparatów opisanych w punktach: 1, 2, 3, 10.
3. | Instrukcje,Karty Charakterystyki w jęz.polskim w formie elektronicznej dostarczyć po podpisaniu umowy.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 26 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | ilość op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Papier toaletowy,gofrowany. Kolor:biały/szary/naturalny. Długość min.120m. Szerokość do 90mm. Grubość min.36g/m2 | 1 szt. | 39600
2. | Papier toaletowy biały: dwuwarstwowy,standard mała rolka; min.180 listków,średnica max.120mm,szer.max 96mm. Gofrowany i perforowany. | 1 szt. | 5760
3. | Ręczniki w rolce;kolor: biały – celuloza,dwuwarstwowy klejony,chłonny-po przetarciu nie zostawiający wilgoci i smug. Szer.max-200mm,dług.min.-110m. Gofrowany i perforowany. | 1 szt. | 6048
4. | Wkłady do nasączania w roli. Kolor biały. Szerokość roli max.18 cm,średnica max. 15cm, 180-200 listków. Materiał; włóknina odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie strzępiąca,nie barwiąca w użyciu. Stabilna struktura,odporna na przerwanie sucha jak i mokra. Mocno absorbująca płyn. | 1 szt. | 432
5. | Dozownik na rękawiczki jednorazowe dla 1op. a 100 szt. o wymiarach 230mm x 130mm x 55mm. Możliwość nieinwazyjnego montażu na ścianie | 1 szt. | 480
6. | Koszyk-uchwyt metalowy do preparatów myjących i dezynfekujących w butelkach 500 ml montowany na łóżko szpitalne | 1 szt. | 60
7. | Dozownik papieru toaletowego:kolor:biały. Materiał-plastik odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Powinien posiadać przejrzystą część w celu kontroli załadowania papieru. Uniwersalny,pasujący do różnych wymiarów rolek | 1 szt. | 174
8. | Ręczniki ZZ: wymiar 21-25cm X 25-31cm. Paczki 200-300szt. Gotowe do dozowania. Neutralny zapach. Ręczniki pasujące do dozowników będących na terenie spółki i zamawianych. Wodoutwardzalny;do wytarcia rąk powinny wystarczyć 2 sztuki | 200 szt. | 108000
9. | Dozownik ręczników ZZ:kolor-biały. Materiał-plastik odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Szer.330-340mm. Wys.290-440mm. Głęb.130-140mm. Zamykane na kluczyk,z możliwością kontroli załadowania ręczników | 1 szt. | 174
10. | Czyściwo włókninowe:kolor-biały,gęstość nie mniej niż 40g/m2. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,farb,rozpuszczalników i stabilne po ich użyciu. Struktura odporna na przerwanie zarówno sucha jak i mokra. Wchłaniająca wodę,niepyląca,nie zostawiająca smug,nie rysująca powierzchni. Wymiar 20-25cm. X 35-40cm. | 200 szt. | 12000
11. | Ręczniki w rolce;do dozowania w systemie Tork Matic. Kolor biały,materiał celuloza+makulatura. Dł.rolki do 150m.,perforowana | 1 szt. | 288
12. | Worki foliowe czarne 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 22000
13. | Worki foliowe czarne 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 31800
14. | Worki foliowe czarne 120 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 25200
15. | Worki foliowe czarne 160 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 7680
16. | Worki foliowe czarne 240 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 1440
17. | Worki foliowe czerwone 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 8400
18. | Worki foliowe czerwone 60 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 21360
19. | Worki foliowe czerwone 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 19680
20. | Worki foliowe czerwone 160 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 8160
21. | Worki foliowe żółte 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 780
22. | Worki foliowe żółte 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 960
23. | Worki foliowe żółte 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 5220
24. | Worki foliowe żółte 240 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 78
25. | Worki foliowe bezbarwne 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 4260
26. | Worki foliowe bezbarwne 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 9660
27. | Worki foliowe zielone 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 6420
28. | Worki foliowe, przeźroczyste, rozpuszczalne 120 l. Opakowanie max. 50 szt. | 1 szt. | 1560
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 27 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie. Pasujący do urządzenia Aerosept AF posiadanego przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego środka do dezynfekcji przez zamgławianie, pod warunkiem nieodpłatnego udostępnienie pasującego urządzenia na czas trwania umowy. | 5l | 80
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie w tym spory, wirusy, grzyby Czas efektu bójczego do 2h
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 28 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Środek do dezynfekcji powierzchni drewnianych (ławek, podłóg), i wanien do hydromasażu w zakładzie rehabilitacji. Płynny koncentrat. Opakowanie do 6l. Produkt biobójczy | 5l | 20
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby. Czas efektu bójczego wobec bakterii i wirusów od 1 do 5 min.
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego.
3. | trwałość roztworu roboczego co najmniej 24h.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 29 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Sekumatic FKS lub równoważny Środek MYJĄCO - nabłyszczający z odkamieniaczem, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach (typu Meiko). Koncentrat, postać płynna Opakowanie do 5l. | 5l | 500
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Środek zapewniający skuteczne mycie, bezosadowe błyszczące naczynia, wysokoskuteczne odkamienianie wody.
2. | Zawiera związki powierzchniowo czynne, kwas organiczny, substancje kompleksujące, środki ułatwiające rozpuszczanie, środek przeciwkorozyjny.
3. | Produkt musi wykazywać zgodność z myjniami posiadanymi przez użytkownika.
4. | Dopuszczony do stosowania przez producenta myjni Meiko
4. | Deklaracja zgodności CE
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 30 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do manualnej dezynfekcji inkubatorów, sprzętu do inhalacji, zawierający substancje nadtlenowe w postaci granulatu (np. nadsiarczan potasu).Opakowanie jednostkowe do przygotowania od 1 do 2 litrów roztworu roboczego. Wyrób medyczny | 10-40gram | 5000 l roztworu użytkowego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy, (w tym polio), w czasie do 30 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Rozpuszczalny w zimnej wodzie
4. | Bez konieczności aktywacji chemicznej lub termicznej
5. | Preparat nie powinien uszkadzać dezynfekowanych wyrobów
6. | Deklaracja zgodności CE
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 31 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Mydło do higieniczngo mycia rąk. Opakowanie pasujące do dozownika bezdotykowego typu Gojo TFX | 1200ml | 3304
2. | Dozownik automatyczny typu Gojo TFX | 1szt. | 100
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Poz 1 – zawiera środki nawilżające
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 32 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia, powierzchni i sprzętów medycznych, zanieczyszczonych substancjami organicznymi na bloku operacyjnym. Bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego i aldehydów. Koncentrat w płynie, op. maks. 10l. Wyrób medyczny. | 5l | 10000l roztworu roboczego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie w tym Clostridium difficile i Clostridium Perfringens, grzyby, wirusy, prątki, spory. Czas działania maks.15 min.
2. | Poroponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Przebadany według normy EN 14885 w tym Faza 2 Etap 2
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 33 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat dezynfekcyjno-myjący do dezynfekcji powierzchni aparatury, sprzętu medycznego i innych powierzchni, w płynie, koncentrat, wyrób medyczny. | 5l | 403200l roztworu roboczego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV) Czas efektu bójczego maks. 15 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Preparat przeznaczony do stosowania w obecności pacjentów dorosłych i dzieci, w tym noworodków
4. | Nie może zawierać aldehydów, wolnego chloru,
5. | Powinien całkowicie rozpuszczać się w zimnej wodzie wodociągowej
6. | Nie może uszkadzać dozowników DG1 i DG3 w czasie eksploatacji
7. | Nie może uszkadzać dezynfekowanych powierzchni
8. | Nie może zostawiać osadów, smug, warstwy klejącej
9. | Powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia (mieć dobre własności myjące)
10. | Nie powinien posiadać uciążliwego zapachu
11. | Trwałość roztworu użytkowego nie używanego minimum 14 dni
12. | Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.
13. | Opakowanie 5 L lub 6L (opakowanie musi pasować do dozownika automatycznego)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 34 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat chlorowy w tabletkach, myjąco-dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym wobec Clostridium difficile na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami organicznymi, w czasie max. 15 min, | 200szt. | 20000l roztworu roboczego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Stężenie robocze min. 2 000 ppm aktywnego chloru. Spektrum bakterie w tym Clostridum difficile, grzyby, wirusy (sporobójczy, adeno i polio), spory w czasie max. 15 min.
2. | Wyrób medyczny lub produkt biobójczy
3. | Tabletki nie kruszące się. Bez proszku na dnie opakowania
4. | Opakowanie twarde, chroniące tabletki przed kruszeniem, szczelnie zamykane, gwarantujące stabilności preparatu podczas przechowywania,
5. | Zamawiający wymaga stabilności roztworu użytkowego nie używanego, przez minimum 24h
6. | Deklaracja zgodności CE w przypadku wyrobu medycznego
7. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 35 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat chlorowy w tabletkach, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi, do stosowania w obecności pacjentów. | 300 szt. | 513000l roztworu roboczego
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | stężenie robocze 1000 ppm aktywnego chloru, Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy (minimum adeno, polio ), w czasie maks. 15 min
2. | Wyrób medyczny lub produkt biobójczy
3. | Tabletki nie kruszące się. Bez proszku na dnie opakowania
4. | Opakowanie twarde, chroniące tabletki przed kruszeniem, szczelnie zamykane, gwarantujące stabilności preparatu podczas przechowywania,
5. | Deklaracja zgodności CE w przypadku wyrobu medycznego
6. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 36 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Myjki jednorazowego użycia do toalety hospitalizowanych , leżących pacjentów, bez środków myjących, w postaci rękawicy o dowolnym kształcie, o minimalnych wymiarach 22 x 15 cm, o minimalnej grubości 1mm i gramaturze minimalnej 90g/m2 przeznaczone do mycia z udziałem wody. | 50 | 400
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Materiał myjki nie powinien być szorstki i nie może podrażniać skóry
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 37 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat myjaco dezynfekcyjny bez barwników i zapachu. Stężenie roztworu roboczego do 1%, przebadany zgodnie z normą PN 13697. Możliwość dozowania w urządzeniu Penguin PRO. Opakowanie 5-6l. Preparat przeznaczony do myjni ręcznej. | 5l | 4
2 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, bez aldechydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego, i aktywnego tlenu. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i Microspray. Opakowania 5-6l. Preparat przeznaczony do myjni ręcznej. | 5l | 4
Razem
Wymagania i parametry graniczne do poz. 1 i 2
dostawca preparatu dokona regulacji prawidłowego dozowania w urządzeniu Penguin PRO
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 38 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Getinge Clean Universal Detergent lub równoważny: Neutralny detergent enzymatyczny o łagodnym ph do użycia w myjniach turbo 88. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium , aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 100
2 | Getinge Clean Neutralizer lub równoważny: preparat o właściwosciach neutralizujących detergenty zasadowe. Stosowany do maszynowej, termicznej dekontaminacji. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 40
3 | Getinge Clean rinse Aid lub równoważny: preparat na bazie środków powierzchniowo czynnych, do użycia w myjniach-dezynfektorach typu TURBO 88. Używany w celu uzyskania szybkiego suszenia. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 40
4 | Preparat do maszynowej chemiczno termicznej dezynfekcji wyrobów medycznych w myjniach-dezynfektorach, w temperaturze 35-60 st. C, na bazie aldehydu glutarowego o spektrum biobójczym B, Tbc, F, V(minimum HIV, HCV, Polio, Adeno, Vaccina, Papowa SV40). Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej. | 5l | 2
5 | Łagodny preparat myjąco dezynfekcyjny do wstępnej manualnej dekontaminacji wyrobów medycznych w Centralnej Sterylizatorni. Oferowany preparat nie może wchodzić w reakcje chemiczne ze środkami z poz. 1, 2, 3, 4 i niszczyć dezynfekowanego sprzętu. | 5l | 10
Razem
Wymagania zamawiającego
UWAGA; Urządzenia techniczne w Centralnej Sterylizatorni i stosowane środki stanowią jednolity system. myjnie, dezynfektory zostały zwalidowane fabrycznie oraz po instalacji pod względem skuteczności mycia i dezynfekcji na płynach dostarczonych podczas uruchomienia, opisanych w przetargu i wymaganych do dalszej eksploatacji. Użytkownik jest zobligowany do stosowania płynów zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku zmiany płynów użytkownik traci ważność walidacji urządzeń, w związku z powyższym Dostawca nowych środków zobowiązany jest na własny koszt w porozumieniu z autoryzowanym serwisem f-my GETINGE dokonać ponownej walidacji urządzeń i przeprowadzić nową kwalifikację operacyjną i procesową na skuteczność mycia i dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-2:2010, aby na nowo potwierdzić skuteczność i powtarzalność procesu. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania zobowiązania m. innymi uszkodzenia narzędzi, sprzętu medycznego, elementów jak i systemu dozowania powstałe na skutek zastosowania nowych środków nie są objęte gwarancją i ich usunięcie zarówno pod względem wymiany uszkodzonych części jak i robocizny będą w całości obciążały Dostawcę nowych środków. Wszelkie prace przy urządzeniach GETINGE mogą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta. Przy przeprowadzeniu walidacji nie może dojść do zakłócenia procesów technologicznych w Centralnej Sterylizatornii
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy (jeżeli dotyczy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 39 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Jednorazowe,przezroczyste, wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych . Rozmiar 23 x 32 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 5
2 | Jednorazowe, przezroczyste,wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych. Rozmiar 25 x 35 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 5
3 | Jednorazowe,przezroczyste,wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych. Rozmiar 30 x 40 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 5
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Produkty muszą być wzajemnie kompatybilne
2. | Nie mogą uszkadzać wyrobów i myjni
3. | Tworzywo przezroczyste w workach musi być wytrzymałe i neutralne względem przewożonych wyrobów medycznych.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 40 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Wstępnie nawilżone jednorazowe worki foliowe do przechowywania, transportu skażonych narzędzi i wstępnego nawilżania w rozmiarze 1 STE ze szczelnym zamknięciem strunowym. | 50 | 20
2 | Wstępnie nawilżone jednorazowe worki foliowe do przechowywania, transportu skażonych narzędzi i wstępnego nawilżania w rozmiarze 1/2 STE ze szczelnym zamknięciem strunowym. | 50 | 80
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 41 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat typu Orange solvent lub równoważny: środek do gruntownego usuwania z narzędzi i powierzchni resztek gipsu, klejów, mas dentystycznych, cementu, pozostałości po markerach i tłustych plam . Opakowanie 250 – 500ml. Wyrób medyczny. | 500ml | 75
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy (jeżeli dotyczy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 42 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Płynny koncentrat do sporządzania roztworu do manualnego mycia endoskopów Pentax i Olympus, Storz, Wolf, Opakowanie 1-5l | 5l | 60
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Wyrób medyczny klasy I.
2. | Niskopieniący
3. | neutralne pH
4. | na bazie związków powierzchniowo czynnych i/lub enzymów
4. | Nie może powodować uszkodzenia mytych endoskopów.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 43 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Sekusept active op. 1,5 kg lub produkt równoważny: opakowanie 1-2kg, dopuszczony przez producenta do dezynfekcji wysokiego poziomu głowicy USG typu 7-2 omni, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, sporobójczym (minimum C.difficile) w czasie do 15 min., nie wymagający instalacji stanowiska z wyciagiem mechanicznym. Wyrób medyczny. | 1,5kg | 10
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory (minimum C. difficile), czas efektu bójczego: do 15 min
2 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 44 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji i mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek, likwidujący biofilm. Opakowanie 1 L | 1l | 40
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy (minimum: HIV, HBV, HCV), czas efektu bójczego maks. 30 min, TBC - czas 15 min.
2. | Preparat w żelu, gotowy do użycia
3. | Preparat powinien mieć bardzo dobre własności myjące i rozpuszczać zanieczyszczenia
4. | Nie może uszkadzać czyszczonego sprzętu
5. | Powinien być łatwy do wypłukiwania i nie pozostawiać piany i pozostałości chemicznych
6. | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 45 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat trójenzymatyczny zawierający amylazę, proteazę, lipazę i polihexanid, w postaci piany, do nawilżania i dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych. Opakowanie od 750 ml do 1 l. Wyrób medyczny. | 750ml | 500
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby (drożdżaki) , czas efektu bójczego maks. 5 min - bakterie, grzyby, prątki, wirusy; czas efektu bójczego maks 120min
2. | Nie może powodować uszkodzenia dezynfekowanych wyrobów
3. | Preparat powinien umożliwiać przechowywanie narzędzi minimum do 72 h
4. | Nie może powodować korozji wżerowej
5. | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 46 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość zamawiana | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat w postaci koncentratu, bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy i kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Wyrób medyczny | 200000l roztworu użytkowego | 200
2. | Preparat w postaci koncentratu, bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy i kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Wyrób medyczny Opakowanie 0,5-1 l | 100 op. 1 l | 50
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum biobójcze: Bakterie,prątki, grzyby, wirusy ( minimum: HIV, HBV, HCV,Herpes, Vaccina), Czas efektu bójczego: do 5 minut
2. | Preparat powinien mieć bardzo dobre własności myjące i rozpuszczać zanieczyszczenia
3. | Powinien skutecznie usuwać biofilm
4. | Powinien mieć możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych
5. | Roztwór użytkowy musi mieć trwałość minimum 72h oraz jednorodną i trwałą postać
6. | Podczas dezynfekcji w kąpieli dezynfekcyjnej nie mogą tworzyć się osady
7. | Nie może powodować uszkodzenia dezynfekowanych wyrobów
8. | Preparat powinien umożliwiać przechowywanie narzędzi w roztworze użytkowym do minimum 72h
9. | Nie może powodować korozji wżerowej
10. | Stężenie roztworu roboczego poz 1 i 2 (należy określić)
11. | Deklaracja zgodności CE poz 1 i 2
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 47 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi endoskopowych zawierający 2-2,2% aldehydu glutarowego, niewymagający dodawania aktywatora, gotowy do użycia, op. 2-5 L. Koncentrat. Wyrób medyczny. | 5l | 100
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (w tym polio), sporobójczy Czas efektu bójczego do 15 min.,
2. | Stabilność preparatu po otwarciu pojemnika przez okres 8 tygodni (możliwość wielokrotnego pobierania potrzebnej ilości bez utraty własności dezynfekcyjnych).
3. | Trwałość roztworu roboczego minimum 30 dni.
4 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną ( po zawarciu umowy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 48 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
Doczyszczanie i regeneracja narzędzi chirurgicznych.
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10
1 | Płynny lekko alkaiczny środek chemiczny na bazie fosforanów< 30% oraz środków wybielających na bazie chloru<5% do trudnego mycia narzędzi chirurgicznych.Preparat doskonale usuwający białko,krew oraz wszelkie zabrudzenia organiczne.Zawierający w swoim składzie inhibitory korozji pozwalające na mycie stalowych narzędzi, stali chromowanej,chromowanych i niklowanych materiałów, czystego aluminium,stopów aluminium i magnezu oraz tworzyw sztucznych. Do stosowania w twardej wodzie. Opakowanie jednostkowe 12 kg | 1 szt. | 15
2. | Płynny kwaśny środek chemiczny na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi chirurgicznych ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo - niklowej. Preparat doskonale usuwający naloty z rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi.Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych.Do-zowanie od 10 do 100ml/l H2Ow zależności od wybranej metody. Opakowanie jednostkowe 12 kg | 1 szt. | 15
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 49 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Myjki jednorazowego użycia do toalety hospitalizowanych , leżących pacjentów, nasączonych środkiem myjącym, nie alergizującym, w postaci rękawicy o dowolnym kształcie, o minimalnych wymiarach 22 x 15 cm, o minimalnej grubości 3mm i gramaturze minimalnej 100 g/m2 przeznaczone do mycia z udziałem wody. | 20 | 18000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Materiał myjki nie powinien być szorstki i nie może podrażniać skóry
2. | Ilość preparatu myjącego na rękawicy powinna wystarczyć na umycie pacjenta bez konieczności jego uzupełniania.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 50 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10
1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych. Sporobójcze. Gotowe do użycia. Opakowania 50-100 sztuk. Wyrób medyczny | 50szt | 200
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum Bakterie, wirusy, grzyby, prątki, spory clostridium, Nie zawierające czwartorzędowych zwiazków amoniowych
2. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego, Przebadany zgodnie z normą EN13704
3. | Czas działania do 5 min wobec spor Clostridium
4. | rozmiar chusteczki co najmniej 20cm x 20cm
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 51 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Chusteczki (kompresy) do dezynfekcji stetoskopów nasączone mieszaniną alkoholi. Ilość w opakowaniu maks. 500 szt. Wyrób medyczny. | 400 | 250
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, czas efektu bójczego maks. 30 s Wirusy – czas do 5 min.
2. | minimalny rozmiar chusteczki 5 x 6 cm
3. | Opakowanie – pudełko z tworzywa zamykane pokrywką z otworem do wyciągania pojedynczych chusteczek i klapką zamykająca otwór
4. | Deklaracja zgodności CE
5. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 52 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Chusteczki nasączane alkoholowym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone do małych powierzchni sprzętu medycznego. Wyrób medyczny. Opakowania od 100 do 200szt | 125 | 1000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki (minimum M.Terrae) grzyby (minimum drożdżaki), wirusy minimum (HIV, HBV, HCV, wirusy bezotoczkowe). Czas efektu bójczego: do 1 min.
2. | Wymiary chusteczki w przedziale 20-25cm x 20-25cm.
3. | Opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju.
4. | Ilość środka dezynfekującego ma zapewnić utrzymanie dezynfekowanych wyrobów w stanie wilgotnym przez czas wymagany dla skutecznej dezynfekcji
5. | Nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
6. | Bez aldehydów.
7. | Deklaracja zgodności CE
8. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 53 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Chusteczki nasączane środkiem dezynfekcyjnym zawierającym czwartorzędowe związki amoniowe lub aminy, przeznaczone do dezynfekcji głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, nie zawierające alkoholi. Wyrób medyczny. W opakowaniach od 100 do 250 chusteczek | 200 szt | 2000
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby , wirusy minimum bezotoczkowe. Czas efektu bójczego: do 5 min. , spektrum: prątki - czas efektu bójczego 15 min.
2. | Wielkość chusteczki w przedziale 18-25x20-25 cm.
4. | Opakowanie ma umożliwić łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju
5. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
6 | Chusteczka trwała, w trakcie użycia nie ulega uszkodzeniu, nie pozostawia strzępów, włókien itp.
7 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
8. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 54 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na alkohole w tym: głowic usg, monitorów, inkubatorów, respiratorów, powierzchni z pleksi i tworzyw sztucznych, gwarantujący bezpieczeństwo dla dezynfekowanych wyrobów, wyrób medyczny, butelka ze spryskiwaczem 1l. | 1l | 1440 op.
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (Minimum: HBV, HCV,HIV, wirusy bezotoczkowe), czas efektu bójczego: maks. 1 min.
2. | Bez zawartości alkoholi i aldehydów.
3. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
4 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
5 | Deklaracja zgodności CE
6. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
Uwagi
Instrukcja użycia – dostarczyć z pierwszą dostawą
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 55 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat, płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętu szpitalnego, mieszanina co najmniej dwóch substancji czynnych z grupy alkoholi . Opakowanie ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. op. 0,5-1l | 1l | 4800
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, grzyby, wirusy,prątki (Minimum: HBV, HCV, HIV,), czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 1 min., dla Adenowirus czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 2 min
2. | Bez zawartości aldehydów
4. | Nie może zostawiać smug, osadów, klejenia powierzchni.
5 | Deklaracja zgodności CE
6. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej