Załącznik nr 4 do SWZ

Sprawa nr 6/2025/D

WARUNKI TECHNICZNE

(DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

- Niniejsze dane uzupełniające do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczą wymagań jakie powinny być spełnione przez gotowy wyrób w zakresie parametrów technicznych, wykonania, zasad odbioru, transportu, przechowywania oraz warunków gwarancyjnych  dla „Zestawu materiałów eksploatacyjnych do filtrów i stacji uzdatniania wody (ZME-5)”.

- Wymagania w zakresie jakości wyrobu.

ZME-5 podlegają ocenie zgodności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U.2022.747 tj. z dn. 05.04.2022) z późn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2021.1628 tj. z dn. 06.09.2021) z póź. zm.; załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 17 – Inne wyroby, poz. 20 – materiały eksploatacyjne do uzdatniania wody i polowych laboratoriów uzdatniania wody, tryb II (drugi) oceny zgodności.

- Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2021 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji;

- Norma Obronna NO-46-A200:2022 — „Wojskowe urządzenia uzdatniania wody. Materiały eksploatacyjne. Wymagania i metody badań”.

- Wraz z produktem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla środków chemicznych Karty Charakterystyki dla substancji i mieszanin, wystawionych zgodnie z rozporządzeniem (WE)

nr 1907/2006 (REACH) z późn. zmianami.

- Opis zestawów środków chemicznych, ich ukompletowania i parametry techniczne określono 
w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszych danych uzupełniających.

- Oznakowanie, etykiety należy naklejać na opakowania jednostkowe oraz zbiorcze (etykiety jednostkowe powinny być widoczne po otwarciu opakowania zbiorczego dla zestawów ZME-5 filtra FPW-50 i FPW-350).

- Opakowania jednostkowe i zbiorcze powinny być rozmieszczone na certyfikowanych paletach EURO (wym. 1200mmx800mm) o wysokości nie przekraczającej 1100 mm (wraz z paletą) i nie przekraczającej wagi 800 kg (wraz z paletą). Spaletyzownie powinno umożliwić zatowarowanie w Wielopowierzchniowych Wielobranżowych Składach Materiałowych.

- Opakowania jednostkowe i zbiorcze środków chemicznych powinny umożliwiać ich transport zgodnie z międzynarodowymi przepisami ruchu lotniczego, morskiego oraz samochodowego 
i spełniać wymogi poniższych dokumentów:

- Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011 roku (Dz.U.2022.1816 tj. z dn. 22.07.2022) z póź. zm.;

c) lATA Dangerous Goods Regulation — przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym, określających sposób oznakowania przez producenta opakowań fabrycznych „numerami UN” opisującymi rodzaj środka chemicznego i jego skalę toksyczności.

8. Każdy zestaw ZME-5 powinien być zapakowany w worek jutowy lub karton z napisem odpowiednio:

- ,,ZME-5 do FPW-50” (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia. W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 1).

- ,,ZME-5 do FPW-350” (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia. W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 2).

- ,,ZME-5 do FPW-2000” (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia. W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 3).

- ,,ZME-5 do FPW-2” (Zestaw Materiałów Eksploatacyjnych) z datą wytworzenia. W środku opakowania należy umieścić wykaz zawartości zestawu (wg załącznika nr 4).

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedstawi wyniki badań środków chemicznych (zaświadczenie) w zakresie wymaganych parametrów technicznych potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie NO 46-A200:2022 i są zgodne w zakresie wymaganych parametrów technicznych. Dokumenty te mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez jednostki badawcze bądź certyfikujące posiadające akredytację OiB.

- Wszystkie opakowania zbiorcze (worki polipropylenowe, kartony itp.) należy wyposażyć 
w zawieszki z następującymi informacjami:

- nr worka/kartonu;

- zawartość worka/kartonu;

- oznaczenie dostawcy;

- oznaczenie zestawu;

- numer partii/zestawu;

- miesiąc i rok produkcji.

- Zestawy należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) załącznika ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone 
w §5 dla grupy materiałowej 5 załącznika ww. decyzji.

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia. 
W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej  14 dni przed dostawą. Zamawiający obliguje Wykonawcę umowy do awizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad opracowania  dokumentów Awizo dostawy przez dostawców cywilnych i wojskowych w ramach dostaw sprzętu wojskowego realizowanych do Regionalnych Baz Logistycznych.

- Ilość zestawów:

- ZME-5 do FPW-50 	– 20 kpl.+ 20 kpl. w ramach opcji;

- ZME-5 do FPW-350 	– 15 kpl. +15 kpl. w ramach opcji;

- ZME-5 do FPW-2000	– 2 kpl. + 2 kpl. w ramach opcji;

- ZME- 5 do FPW-2            – 1 kpl. + 1 kpl. w ramach opcji;

- Miejsce dostawy:

| L.p. | Nazwa zestawu | Skład Komorowo / 2 RBLog ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo, tel. 261 384 468 lub 261 384 134 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZME-5 do FPW-50 | 20 kpl. |
| 2. | ZME-5 do FPW-350 | 15 kpl. |
| 3. | ZME-5 do FPW-2000 | 2 kpl. |
| 5. | ZME- 5 do FPW-2 | 1 kpl. |

- Inne wymagania:

- Wszystkie wyroby maja być nowe z roku produkcji 2025, w kategorii pierwszej. Nie dopuszcza się dostaw wyrobów regenerowanych, poddanych innym procesom w celu przywrócenia ich właściwości i parametrów technicznych;

- Przedstawicielem Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR IWsp SZ, uprawnionym do kontaktów roboczych w zakresie przedmiotowych danych uzupełniających jest kpt. Tomasz OLEŚ, tel. 261-416-960.