## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/67/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy zestawów elektrod diagnostycznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda diagnostyczna 4 – biegunowa, niesterowana, średnica elektrody 6F i mniejsze, min. 4 bieguny, krzywizny – co najmniej 2 różne (np. Josephson, Damato, Cournand) – do wyboru przez Zamawiającego, bieguny dobrze widoczne w skopii RTG, bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun. Komis -20szt. | Szt. | 600
2 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego Komis: 5szt. | Szt. | 80
3 | Elektroda diagnostyczna 10-biegunowa, sterowana, średnica elektrody max. 7F, min. 10 biegunów, elektroda zgina się co najmniej w jedną stronę, bieguny dobrze widoczne w skopii RTG, bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun. Komis :20szt. | Szt. | 600
4 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego Komis : 5szt. | Szt. | 80
Cena ogółem w zakresie zadania 1 :

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/67/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy zestawów do punkcji transseptalnej oraz wprowadzania cewnika.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszulki naczyniowe stabilizujące cewnik (koszulki Swartza) z wzmocnioną ścianą w komplecie z prowadnikiem, wzmocniona ściana koszulki (np. wtopione oploty włókien wzmacniających), miękka końcówka koszulki, dobrze widoczna (cieniująca się) w obrazie RTG, wyposażona w kranik, średnica 8F i 8,5 F – do wyboru zamawiającego, krzywizny Swartz SR0 – SR 4 i SL0 – SL4 – do wyboru przez Zamawiającego, prowadnik w zestawie – średnica prowadnika dostosowana do rozmiaru światła rozszerzacza koszulki, dostępna koszulka sterowana Komis : 20szt. | szt. | 600
2 | Igła do nakłuć transseptalnych z kranikiem, igła umożliwiająca pomiar ciśnień metodą bezpośrednią, wyposażona w metalowy kranik, długość użytkowa min. 71cm, igła w całości wykonana z metalu. Komis : 20szt. | szt. | 600
Cena ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/67/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy koszulek naczyniowych z zastawką hemostatyczną do wprowadzania elektrod.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszulka naczyniowa do wprowadzenia elektrod, w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem. Długość koszulki 11 cm, średnica 5F, 6F, 7F, 8F, 9F - do wyboru przez Zamawiającego. Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną oraz kranik z wężykiem. Rozszerzacz w komplecie – dostosowany długością i średnicą do koszulki. Prowadnik w komplecie - dostosowany długością i średnicą do koszulki - typu J, długości 40 cm Komis : 50szt. | szt. | 1600
2 | Koszulka naczyniowa do wprowadzenia elektrod, w komplecie z rozszerzaczem i prowadnikiem. Długość koszulki 23 cm, średnica 5F, 6F, 7F, 8F, 9F - do wyboru przez Zamawiającego, Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną oraz kranik z wężykiem. Rozszerzacz w komplecie – dostosowany długością i średnicą do koszulki. Prowadnik w komplecie - dostosowany długością i średnicą do koszulki - typu J, długości 60 cm Komis: 20szt. | szt. | 200
Cena ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/67/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy asortymentu do zabiegów ablacji dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda neutralna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedyńczo,jednorazowa, kompatybilna z generatorem prądu SmartAblate Stockert. Komis - 50szt | szt. | 500
Cena ogółem w zakresie zadania 4: