## Zadanie 9 VTS, SystemAir
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 9 - Przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej VTS wraz z wentylatorami wywiewnymi Systemair oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KPP Prudnik, ul. Skowrońskiego 39, prudnik strzelnica | VTS | Ventus VS-30-R-H/S | 8-110-08-2030-00253 | kieszeniowy 428x428x300-G4 - 2 szt. | NIE
2 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
3 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
4 |  | Systemair | KTEX 60-30-4 |  | kieszeniowy 586x292x540-G4 | NIE
Note on F6: VS30B.FLT G4 1-2-0302-0003
Note on F7: Pom. 1 od lewej
Note on F8: Pom. 3 od lewej
Note on F9: Pom. 6 od lewej