## pakiety
PAKIET 1
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylne zatyczki do kanałów biopsyjnych , typ MAJ 210 szt | 1800
2. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G ,minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo wewnątrz narzędzia wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły , posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki, posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie . Każdy zestaw zawiera: 1 igłę, 1 strzykawkę aspiracyjną 20 ml z blokadą i zaworem odcinającym, 1 adapter zaworu biopsyjnego (MAJ-1414) szt | 280
Razem
Dla poz.1 - Zaoferowany asortyment ma być zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
Dla poz. 1- wykonawca dostarczy próbkę asortymentu w ilości 1 szt. w celu weryfikacji posiadanych parametrów na wezwanie zamawiającego
Dla poz 2. - Zaoferowany asortyment ma być zgodny z posiadanym fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F i posiadać certyfikat zgodności z wyżej wymienionym typem fiberoskopu.
Dla poz.2. zamawiający wymaga dostarczenia próbki w celu oceny jakości- 1 sztuka zestawu
PAKIET 2 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 | Jednorazowe SZCZOTKI do cytologii ,do użycia z endoskopem Olympus dla pobierania próbek tkanki z obszaru drzewa oskrzelowego , bezlateksowe. Długość robocza 1150-1200 mm. Maksymalna średnica części roboczej 1,8mm.Szczotka : długości 10mm i średnicy 2mm . Szt | 300
Razem
Zaoferowany asortyment ma być zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
Wykonawca dostarczy próbkę asortymentu w celu weryfikacji posiadanych parametrów na wezwanie zamawiającego
PAKIET 3 IGŁY ASPIRACYJNE
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn w z nitynolu, ostrze ze spiralnym nacięciem, igła elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm szt | 8
2. | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, szerkość igły 21G, długość ostrza 15 mm. szt | 48
Razem
Zaoferowany asortyment ma być zgodny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 i posiadać certyfikat zgodności do stosowania z wyżej wymienionym fiberoskopem
Poz. 1,2- wykonawca dostarczy próbki asortymentu po 1 szt. z każdej pozycji pakietu w celu weryfikacji posiadanych parametrów na wezwanie zamawiającego
PAKIET 4 ZAWORKI SSĄCE I USTNIKI
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Jednorazowy ,sterylny zawór ssący do endoskopu i bronchoskopu, typ MAJ 209 szt | 1600
2. | Jednorazowe,sterylne ustniki do endoskopu i bronchofiberoskopu (EBUS-TBNA); typ MAJ1632 szt | 1300
Razem
Zaoferowany asortyment ma być zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 i fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F
Poz. 1,2- wykonawca dostarczy próbki asortymentu po 1 szt. z każdej pozycji pakietu w celu weryfikacji posiadanych parametrów na wezwanie zamawiającego
PAKIET 5
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1. | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku ,sterylne, długość robocza 100-120cm, średnica zewnętrzna 1,8-1,9 mm ,średnica kanału roboczego 2mm ,łyżeczki z okienkiem oraz ząbkami, z możliwością biopsji stycznej szt | 250
Razem
Zaoferowany asortyment ma być zgodny z posiadanym fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w celu oceny jakości- 2 sztuki
PAKIET 6
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 |  | 1 | 1 | 8 | 1.08 | 1 | 1.08
[5 empty] | Razem | 1 | 1.08
| Asortyment musi być kompatybilny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 |  | W celu oceny jakości w pakiecie : próbki-2sztuki Kryteria oceny: 1) …..