Świnoujście, 20.02.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/NI/0286/47/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:**„****Zakup wraz z dostawą złoża filtracyjnego do sześciu filtrów zamkniętych na SUW Wydrzany”**

**Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wniesione przez Wykonawców, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

1. zmianę treści pkt. 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zdanie drugie pod tabelą, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Wykonawca zobowiązany jest posiadać dla oferowanych złóż deklarację zgodności.”**

1. zmianę treści pkt. 8.4. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„ 8.4. deklarację zgodności,”**

1. dopisanie w każdy miejscu, w którym jest zapis: „piasek filtracyjny o granulacji 0,7 – 1,2 mm” następującej treści: **„/\* piasek filtracyjny o granulacji 0,71 – 1,25mm (/\* niepotrzebne skreślić)”.**

*Prokurent*

 *mgr inż. Radosław Wrzeszcz*