## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koniusza - ETAP 1 aktualizacja 25.09.2024
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 9 | 64 | 12000 | 0.576 | 187.5 | 12000 | TAK | 64 | TAK
4 | drogowy | 24 | 30 | 5600 | 0.72 | 186.6667 | 5600 | TAK | 30 | TAK
5 | drogowy | 51 | 30 | 5600 | 1.53 | 186.6667 | 5600 | TAK | 30 | TAK
6 | drogowy | 231 | 36 | 6600 | 8.316 | 183.3333 | 6600 | TAK | 36 | TAK
7 | drogowy | 194 | 43 | 8000 | 8.342 | 186.0465 | 8000 | TAK | 43 | TAK
8 | drogowy | 23 | 43 | 8000 | 0.989 | 186.0465 | 8000 | TAK | 43 | TAK
9 | drogowy | 40 | 39 | 7000 | 1.56 | 179.4872 | 7000 | TAK | 39 | TAK
10 | drogowy | 4 | 33 | 6000 | 0.132 | 181.8182 | 6000 | TAK | 33 | TAK
11 | parkowy | 56 | 43.6 | 7000 | 2.4416 | 160.5505 | 7000 | TAK | 43.6 | TAK
SUMA |  | 632 |  |  | 24.6066
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 30W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 24.61 kW