Gniezno, dn. 01.07.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.14.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.14.2021 – Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 4 hak chirurgiczny o długości 21,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 4 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 6 hak chirurgiczny, podwójny o wymiarach 26x10/ 30x13 mm , 30x10/34x13 mm, długość 12 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja 6 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 7 hak chirurgiczny, podwójny o wymiarach 26x10/ 30x13 mm , 30x10/34x13 mm, długość 12 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja 7 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 9-10 wziernik dopochwowy o długości 21 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycje 9-10 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 39 hak Korte o długości 23,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 39 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 39 hak Korte o wymiarach 40x30 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 39 Zamawiający nie wyraża zgody**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 41 hak Tubingen o długości 26,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 41 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 42 hak Fritsch o długości 26,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 42 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 44 trzonek do skalpela o długości 16 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 44 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 45 trzonek do skalpela o długości 13,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 45 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 50 nożyczki chirurgiczne o James bez twardej wkładki   
o długości 18 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 50 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 50 nożyczki chirurgiczne nazwy Toennis – Adson, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 50 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 51 nożyczki chirurgiczne o długości 18,5 cm?

**Ad.** **Pakiet nr 1 pozycja nr 51 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 52 nożyczki chirurgiczne Nelson-Metzenbaum   
o długości 30 cm, tępo-ostre?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 52 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 52 nożyczki chirurgiczne Metzenbaum o długości   
30 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 52 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 53 nożyczki chirurgiczne Heymann o długości 18 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 53 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 55 igłotrzymacz o długości 20 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 55 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 56 igłotrzymacz o długości 21 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 56 Zamawiający zgodnie z zapisem SWZ wymaga długość 210 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 57 igłotrzymacz o długości 21 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 57 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 58 igłotrzymacz o długości 26 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 58 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 60 kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej Rochester- Ochsner, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 60 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 62 kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej Rochester- Ochsner , pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 2 pozycja nr 62 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 64 kleszczyki o nazwie własnej Foerster, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 64 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 65 kleszczyki Gross-Maier o długości 22 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 65 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 70 kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej Halsted-Mosquito, pozostałe parametry?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 70 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 71 kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej Coller, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 71 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 72-73 kleszczyki naczyniowe o długości 22,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycje nr 72-73 Zamawiający wyraża zgodę w pozycji nr 72, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ, Zamawiający zgodnie z zapisem SWZ w pozycji nr 73 wymaga długość 225 mm**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 76 kleszczyki naczyniowe o długości 21,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 76 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 79 kleszczyki naczyniowe o długości 24,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 79 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 88 kleszcze do cięcia drutu o długości 22,5 cm, drut miękki max 2,8 mm, twardy max 2,2 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 88 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 102 pilnik o długości 24,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 102 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 105 odgryzacz kostny o długości 18 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 105 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 105 odgryzacz kostny o nazwie własnej   
Bane-Hartmann?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 105 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 108 kleszcze do gięcia drutu o długości 19,5 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 108 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 109 raspator o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 109 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 120 podważkę o szerokości 5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 120 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 121 miskę o wymiarach 64x48 mm?

**Ad. Pakiet nr pozycja nr 121 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 128 kaniulę o długości 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 128 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 129 korkociąg o długości 20 cm o średnicy 6,5 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 129 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 132 młotek o wadze 1000g, śred. 45 mm, długości   
20 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja 132 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 133 rozwieracz do powłok brzusznych- rama o 255x220 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 133 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 133 rozwieracz do powłok brzusznych- rama o 300x240 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 133 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 135 rozwieracz do powłok brzusznych hak duży   
o wymiarach 31x107 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 135 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 135 rozwieracz do powłok brzusznych hak duży   
o wymiarach 121x55 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 135 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 135 rozwieracz do powłok brzusznych hak duży   
o wymiarach 105x35 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 135 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 136 spinka o długości 14 cm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 136 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający może określić w Pakiecie nr 1 pozycji nr 139 czy meniskotom ma być prosty, prawy czy lewy?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 139 Zamawiający wymaga meniskotom prosty.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 137 kaniulę do cięcia o średnicy 3 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 137 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji nr 138 trokar do cięcia o średnicy 3 mm?

**Ad. Pakiet nr 1 pozycja nr 138 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy zapisów SIWZ:

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

b) Zadanie część nr 2*(w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną (1) dostawę polegające na dostawie kontenerów do sterylizacji o wartości 200.000,00 zł brutto)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie, w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu   
w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia, referencji polegających na tym, że Wykonawca wykonał jedną (1) dostawę polegającą na dostawie wyposażenia medycznego do Centralnej Sterylizacji o wartości 500.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie Zadania części nr 2, nowy zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

***„- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną (1) dostawę polegające na dostawie wyposażenia medycznego do Centralnej Sterylizacji o wartości 200.000,00 zł brutto;”***

Poniżej pytanie do postępowania przetargowego nr 2021/S 112-291597 w zakresie części nr 2.

Część nr 2: Kontenery do sterylizacji

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 23, 36.

Czy zamawiający dopuści zestaw: kontener nieperforowany o wymiarach 600x285x155mm, kosz bez pokrywy o wymiarach 540x245x100 mm oraz matę o strukturze siatki silikonowej o wymiarach 534x247?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 5, 21

Czy zamawiający oczekuje, aby dwa kosze oraz dwie maty typu jeż mieściły się w kontenerze o wymiarze 600x285x155 mm obok siebie, czy „piętrowo” jeden na drugim? Jeśli piętrowo, to czy zamawiający wyraża zgodę na kosz o wymiarach 546x259x44mm oraz mata typu jeż o wymiarach 534x247mm?





**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 6,7,8,16, 19, 20, 24,

Czy zamawiający oczekuje, aby dwa kosze oraz dwie maty z siatki silikonowej mieściły się w kontenerze   
o wymiarze 600x285x155 mm obok siebie, czy „piętrowo” jeden na drugim? Jeśli piętrowo, to czy zamawiający wyraża zgodę na kosz o wymiarach 546x259x44mm oraz mata o strukturze siatki silikonowej   
o wymiarach 534x247mm?





**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 35.

Czy zamawiający dopuści zestaw: kontener nieperforowany o wymiarach 310x280x150 mm, kosz bez pokrywy o wymiarach 300x220x100 mm oraz matę z siatki silikonowej o wymiarach 250x240 mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 31

Czy zamawiający oczekuje, aby dwa kosze oraz dwie maty z siatki silikonowej mieściły się w kontenerze   
o wymiarze 310x280x150 mm obok siebie, czy „piętrowo” jeden na drugim? Jeśli piętrowo, to czy zamawiający wyraża zgodę na kosz o wymiarach 250x259x44 mm oraz mata o strukturze siatki silikonowej   
o wymiarach 250x235mm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 37

Czy zamawiający dopuści zestaw: kontener nieperforowany o wymiarach 310x280x150 mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 39

Czy zamawiający dopuści matę z siatki silikonowej o wymiarze 658x247mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 40

Czy zamawiający dopuści matę z siatki silikonowej o wymiarze 395x245mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 28, 30

Czy zamawiający dopuści zestaw: kontener nieperforowany o wymiarach 600x285x155mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 27, 29

Czy zamawiający dopuści zestaw: kontener nieperforowany o wymiarach 310x280x250 mm oraz plastikowe zabezpieczenie?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pkt 38

Czy zamawiający dopuści plastikowe zabezpieczenie (plomba transportowa) do kontenera?



**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 2, pytanie dotyczy wszystkich koszy

Prosimy o sprecyzowanie, czy kosze mają być otwarte, czy z pokrywką?

**Ad. Zamawiający oczekuje koszy otwartych.**

Dotyczy zapisów Umowy:

1. § 6 ust. 1 b) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych określonych w umowie   
tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Ad. 1 Brak zgody. Stawka 1% została przyjęta albowiem wysokość kary umownej liczona jest od wartości wadliwego urządzenia, a nie wartości umowy. Z kolei wysokość kary umownej na poziomie 0,1% wartości wadliwego urządzenia stwarza większe ryzyko iluzoryczności kary i niespełnienie podstawowego celu kary umownej, tj. zmotywowanie wykonawcy do dochowania terminu.**

2. § 6 ust. 1 c) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych określonych w umowie   
tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Ad. 2 Brak zgody. Stawka 2% została przyjęta albowiem wysokość kary umownej liczona jest od wartości wadliwego urządzenia, a nie wartości umowy. Z kolei wysokość kary umownej na poziomie 0,1% wartości wadliwego urządzenia stwarza większe ryzyko iluzoryczności kary i niespełnienie podstawowego celu kary umownej, tj. zmotywowanie wykonawcy do dochowania terminu.**

1. §6 ust. 3 Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 15% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”

**Ad. 1 W żadnym wypadku przepisy umowy nie wyłączają lub nie ograniczają odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. Argumentacja, iż przepisy umowy „nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.” jest w tym świetle niezrozumiała.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie z **14.07.2021 r.** na dzień **19.07.2021 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy