## pakiet 85
Załącznik nr 1.85
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 85 - Zestaw embolizacyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mikrocewnik • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021”), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2,8F ( wew. .średnica cewnika 0,025”), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka |  | szt. | 10
2. | Cząsteczki do embolizacji – PVA: • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 μm ;180-300 μm, ;300-500 μm ;500-710 μm ;710-1000 μm ;1000-1400 μm ;1400-2000 μm ; 2000-2800 μm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018”), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044”), • fiolka zawierająca 1 cm3 materiału. | X | szt. | 10 | X | X | X | X | X | X | X
3. | Spirale embolizacyjne obwodowe : • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami systetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” ; 0,035’’ • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ). |  | szt. | 20
4. | Spirale odłączane mechanicznie • coile do tętniczych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny • coil zamontowany na prowadniku dostarczającym i wyposażony w uchwyt prowadnika, • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,prowadnik 0,012” do 0,018” • kształty coili: pojedyńcza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny,Tornado. • pojedyńcza spiraja"J":śr.6,8,10,12,20 mm;dł.20,30,50 cm.; wielokrotna spirala "J":śr.6,8,10,15 mm;dł.30 cm; spirala:śr.:4,6,8,10,12 mm;dł.6,10,12,20,30 cm.;spiralny:śr:8-3 mm;dł.14 cm. • Coile odłączane mechanieczne 0,035": dł. rozciągniętej spirali 7 i 14 cm śr 6,8,10,12,14,18,20 mm. | X | szt. | 20 | X | X | X | X | X | X | X
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)