|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe  ogłoszone w trybie  podstawowym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach pt:

Dostawa  materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych

Znak: ZP/01/05/2021

wykonała: Jolanta Kowalik  –specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: 12-05-2021 – Dyrektor SP ZOZ  ZOZ w Głuchołazach – Artur Grychowski

Ilość stron: 42

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy,

Ul. M.C. Skłodowskiej 16

Tel/ fax: 077/ 45 11 280

Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl

Godziny urzędowania; poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP.

2.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 ust 1 PZP z dnia 11 września 2019r. (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 2019 )

3.   Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia. 11 września 2019r r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 2019 tj.)

- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów   podmiotowych środków dowodowych oraz innych   dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020  poz. 2415)

- Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  z dnia 01 stycznia 2021r.  r. w sprawie    aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro, oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamowienia publicznego lub konkursie ( DZ. U. z 2020 r poz 2452)

4. Do czynności podejmowanych  przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r – kodeks cywilny ( tj. Dz. U.  z 2017r, poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowią:

Pakiety nr 1, 2, - materiały opatrunkowe, kompresy opaski gipsowe, itp

Pakiet nr 3 – rękawice medyczne

Kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem CPV:  33141110

Dodatkowe kody CPV: 33141111-1, 33141100-1, 33141420-0, 33141119-7

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 SIWZ, z podziałem  na  pakiety.

3.  Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.  Istnieje możliwość składania ofert na więcej niż jedna  część .

5. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie  przewiduje  możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez prowadzenie negocjacji oraz przez  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania dostaw przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dostawy przez innego Wykonawcę  – dostawa musi zostać dokonana zgodnie z zapisami umownymi.

8. Zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

9. Zamawiający nie  przewiduje   udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1. pkt 7 i 8 ustawy PZP

10. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę.

- TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie   12. miesiecy  od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP,

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

  - Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców oddzielnie

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

5.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

7.Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy PZP.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których   mowa w ust 5 a  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,   potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

      - Zamawiający wymaga złożenia  wraz z ofertą:

a -  oświadczenie (dotyczy  wszystkich pakietów) że oferowany przedmiot zamówienia -

- posiada deklarację zgodności CE,

- jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,

- spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia poprzez żądanie dokumentów potwierdzających treść oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy ) po zawarciu umowy.

b  oświadczenie- (dotyczy pakietu nr 3) – że  rękawice    posiadają  rejestrację jako środek ochrony indywidualnej oraz  zaświadczenie niezależnego laboratorium o  stopniu przenikalności cytostatyków

      - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp).

      - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja  miedzy zamawiającym za Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

2. Zamawiający może również komunikować się   z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – zp@zoz.glucholazy.pl z wyjątkiem składania ofert.

Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest pracownik:

- mgr inż. Jolanta Kowalik  - zp@zoz.glucholazy.pl

3.  Wykonawca zwraca się do Zamawiającego, w formie jak opisano w pkt. 1, o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SWZ, jednak nie później niż;

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni   przed  upływem terminu składania ofert

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym doręczono SWZ  oraz zamieści na stronie platformazakupowa .pl.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, ani wyjaśnień w sprawach wymagających zachowania formy elektronicznej komunikacji.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień treści SWZ.

4.  W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający   może zmodyfikować treść SWZ.

5. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi na za pośrednictwem platformy zakupowej oraz  zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, którym przekazał SWZ.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o  przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz udostępniona na stronie internetowej

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja

10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

8. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  zalecany  format: .pdf, doc. docx, xls, xlix, jpg

9. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpis tego samego rodzaju. Podpisywanie  różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów weryfikacji plików.

11. Zamawiający zaleca aby nie  wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem ich integralności co równoważne będzie  z koniecznością odrzucenia oferty.

12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

13 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  przez 30 dni tj do dnia 21-06-2021 r.

  - Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11.        WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Oferta powinna zawierać:

a. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw  wykluczenia z postępowania oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

b. Formularz   ofertowy.

c. Formularz cenowy .

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy.

### d. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) – Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

### e. Oświadczenia wykonawcy,  - zgodnie z wymogami w dziale 8 pkt 1

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument sporządzony w formie elektronicznej podpisany podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dotyczy dokumentów wystawionych przez wykonawców w formie papierowej, zeskanowanych  i   następnie w formie elektronicznej podpisanej podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej  w formatach danych  zgodnych z katalogiem  formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych  wymagań  dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2247), szczególności: .pdf, .docx, .rtf, .xps lub odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z.

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Dokumenty zastrzeżone  przekazuje się w oddzielnych  oznaczonych plikach.

Niedochowanie powyższych zasad dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,  zostanie uznane przez zamawiającego jako bezskuteczne i  podane informacje nie będą podlegały ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa

6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby     zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

13. SPOSÓB  I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ do dnia 21-05-2021 r. do godz. 11:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8.1 i 7.1 SWZ dokumenty w postaci elektronicznej .

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie   przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie     internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

14.  TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje  w dniu 21-05-2021r., o godzinie 10:05

2. Zamawiający nie przewiduje publicznej  sesji otwarcia ofert.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a.  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b. cenach zawartych w ofertach.

5.W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + VAT = wartość brutto

2. Cena brutto oferty  uwzględnia wszystkie zobowiązania, ( koszt transportu, ubezpieczenia upusty, podatki , cła itp) musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty ( związania).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym ” stanowiącym    załącznik nr 1 do SWZ.

8.  W trakcie badania ofert Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez omyłkę   rachunkowa należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu cen, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego na dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły arytmetyczne można jednoznacznie poprawić.

16.      KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ i nie podlega odrzuceniu,

- złożone dokumenty są aktualne i prawidłowo podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu kryterium  C= cena 100 %

    - Kryterium ceny ( C)  wyliczone będzie wg wzoru:

najtańsza oferowana cena brutto

C = --------------------------------------------  x 100 pkt x100%

cena brutto badanej oferty

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

  - Zamawiający prześle umowę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy celem jej podpisania.

  - Zamawiający zaleca zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 ustawy Pzp).

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp.).

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ   WPROWADZONE DO UMOWY

Szczegółowy postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy -  załącznik nr 4

- POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział IX  Ustawy z dnia 11 września 2019 r..  „ Prawo zamówień publicznych ”

2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  naruszenia  przez zamawiającego  przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , na podstawie art. 513 ustawy PZP przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawowymi czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminach:

-   5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- 10 dni jeśli zostały przesłane w  inny sposób określony w art. 515 ust 2 b

4. Odwołanie wnosi się do :

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Ul. Postępu 17 a,

02-676 Warszawa

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy, zp@zoz.glucholazy.pl , tel. 77 / 45 11 280.

- Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach: iod@zoz.glucholazy.pl, tel. 503 556 576

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- 2. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających

21. PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ  SWZ  STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowo  -cenowy

załącznik nr 2-   formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania  i o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

- DANE OFERENTA

|  | Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedstawiciel upoważniony do zawarcia umowy (imię i nazwisko): |  |
|  | Adres: |  |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Nr telefonu: |  |
|  | Nr faksu: |  |
|  | adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON : |  |
|  | KRS/ CEIDG - numer |  |

- PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu numer sprawy | ZP/ 01/05/2021 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy |
| Na: | Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych |

- OFEROWANA WARTOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

| Lp. | Nr Pakietu | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |

( ilość wierszy zależy od ilości pakietów na które złożona została oferta)

Zamawiający, w odniesieniu do wszystkich pakietów, wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobu z dokładnością 
do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. Cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie………………………………………………………………………

IV.  TERMINY

Oświadczam, że :

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.
2.  Termin płatności od daty dostarczenia faktury  przelewem w ciągu 60 dni

3.  Reklamacje  będą rozpatrywane w terminie dni  ……. od zgłoszenia.

4. Termin realizacji dostaw….…. dni po złożeniu zapotrzebowania.

5. Wykonawca jest ( informacja obowiązkowa) :

Mikro przedsiębiorstwem ☐

Małym przedsiębiorstwem  ☐

Średnim przedsiębiorcą☐

Dużym przedsiębiorcą    ☐

  - OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ................................................................ tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności: ...................................................................

2. ....................................................................... tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności .................................................................

  - Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj do dnia……………………..

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w sposób wyznaczony przez Zamawiającego.

  - Informuję, iż wybór oferty TAK/NIE będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

7. Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawstwo TAK/ NIE.

w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): ..................................................................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię …...................................................................................................

Stanowisko …........................................................................................................

Telefon…................................................Fax.........................................................

Zakres*:  - do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

VII. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

.

...................... dnia ................  													                                            ........................................................

(podpis elektroniczny kwalifikowany,

podpis osobisty, podpis zaufany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

### OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa oferowanego produktu / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska dziana, pakowana pojedynczo 4mx5cm. | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana, pakowana pojedynczo 4mx10cm. | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana, pakowana pojedynczo 4mx15cm. | 900 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana wielorazowego użytku z 2 zapinkami ( zapinki w opakowaniu ) 5m x 15cm, pakowana pojedynczo w kartoniku. | 600 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitek, 8 warstw, 5x5cm a 100szt. /wyrób medyczny klasy II a, reguła 7, Ustawa o Wyrobach Medycznych 2004r./ | 1700 | opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitek, 8 warstw, 7,5x7,5cm a 100szt. /wyrób medyczny klasy IIa, reguła 7, Ustawa o Wyrobach Medycznych 2004r./ | 400 | opak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe niejałowe, 17 nitek, 8 warstw, 10x10cm a 100szt. /wyrób medyczny klasy Iia, reguła 7, Ustawa o Wyrobach Medycznych 2004r./ | 1200 | opak. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitek, 8 warstw , 5x5cm. Opakowanie a 3 sztuki /wyrób medyczny klasy II a, reguła 7, sterylizowana parą wodną | 2000 | Opk=3szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitek, 8 warstw ,7,5x7,5cm, pakowane a 3 sztuki /wyrób medyczny klasy II a, reguła 7, sterylizowana parą wodną | 5000 | Opk=3szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitek, 8 warstw , 10x10cm, pakowane a 3 sztuki /wyrób medyczny klasy II a, reguła 7, sterylizowany parą wodną | 3000 | Opk=3szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Włókninowy, jałowy opatrunek do zaopatrywania ran, z warstwą chłonną 35 cm x 10cm, klej poliakrylowy . Opakowanie a 25 sztuk | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Włókninowy, jałowy opatrunek do zaopatrywania ran, z warstwą chłonną 25cm x 10cm, klej poliakrylowy. Opakowanie a 25 sztuk. | 350 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Włókninowy, jałowy opatrunek do zaopatrywania ran, z warstwą chłonną 20cm x 10 cm, klej poliakrylowy. Opakowaanie a 25 sztuk. | 420 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Włókninowy, jałowy opatrunek pokryty klejem poliakrylowym, z nacięciem, do oklejania kaniuli , rozmiar 6cm x 8 cm o zaokrąglonych rogach z dodatkową poduszeczką wyściełającą | 5000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Jałowy, opatrunek składający się z włókien alginianu wapnia. Opatrunek może być przeznaczony do ran z silnym wysiękiem. Dzięki wymianie jonowej Ca+ z opatrunku a jonami Na+ z wysięku musi szybko przekształcać wydzielinę z rany w żel. Rozmiar 10cm x 10cm. | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku . Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Rozmiar 3 | 160 | opk |  |  |  |  |  |
| 17 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku . Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Rozmiar 4 | 20 | opk |  |  |  |  |  |
| 18 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku . Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Rozmiar 10 | 5 | opk |  |  |  |  |  |
| 19 | Plaster włókninowy z opatrunkiem, niejałowy szer 8cm | 60 | mb |  |  |  |  |  |
| 20 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2, 13 nitek /wyrób medyczny kl. II a, inwazyjny Ustawa o Wyrobach Medycznych 2004r./wszystkie metody sterylizacji | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2, 13 nitek /wyrób medyczny kl. II a, inwazyjny Ustawa o Wyrobach Medycznych 2004r./ wszystkie metody sterylizacji | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Wata celulozowa, bielona, arkusze 40 x 60cm +/- 3cm, | 150 | kg |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompres wysokochłonny niejałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, rozmiar 10 cm x 10 cm op. 50szt | 20 | opk |  |  |  |  |  |
| 24 | Kompres wysokochłonny niejałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, rozmiar 10 cm x 20 cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |
| 25 | Przylepiec z włókniny do łączenia ran, zastępujący nici chirurgiczne 6mmx38mm x 6 szt. | 300 | szt |  |  |  |  |  |
| 26 | Przylepiec na białej ,100% tkaninie pokrytej klejem akrylowym 5m x 5cm pakowany w kartonik po 6szt. | 140 | szt |  |  |  |  |  |
| 27 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację. Rozmiar 10 cm x 10 cm Op 10szt | 10 | op |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację. Rozmiar 15 cm x 20 cm op 10szt | 10 | op |  |  |  |  |  |
| 29 | Przylepiec na białej ,100% tkaninie pokrytej klejem akrylowym 5m x2.5cm pakowany w kartonik po 12 sztuk. | 100 | szt |  |  |  |  |  |
| 30 | Podkład pod gips z syntetycznej waty 3m x 15 cm | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 10 cm x 15 cm | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Przylepiec na tkaninie w kolorze białym 2,5cm x 5m, klej akrylowy posiada obustronnie ząbkowane brzegi paroprzepuszczalność | 150 | szt |  |  |  |  |  |
| 33 | Przylepiec na tkaninie w kolorze białym 5cm x 5m, klej akrylowy, posiada obustronnie ząbkowane brzegi, paroprzepuszczalność | 200 | szt |  |  |  |  |  |
| 34 | Plaster z włókniny z opatrunkiem 1,6x5,7 500szt, | 3 | op. |  |  |  |  |  |
| 35 | Włókninowy, elastyczny chirurgiczny przylepiec, niejałowy, klej z akrylowy10mx20cm | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 36 | Wata celulozowa rolki a 150 g | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym, niejałowy, pakowany w kartonik po 12sztszt., rozmiar 2,5 cm x9,14m | 5 | op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto słownie……………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie……………………………………………………………………………

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa oferowanego produktu / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy, samoprzylepny, zewnętrzna warstwa z folii poliuretanowej do wilgotnego opatrywania ran 10 x 10cm, może pozostawać na ranie do 7 dni | 95 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm op A100szt | 30 | op |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek pielęgnacyjny do codziennej pielęgnacji i masażu. Przeznaczony dla osób o suchej i wrażliwej na podrażnienia skórze. Nawilża, wygładza i ujędrnia skórę. Choroni przed wysuszeniem. Pobudza mikrokrążenie, łagodzi podrażnienia i zapobiega ich powstawaniu. Łatwo się rozprowadza. W składzie zawiera: ekstrakt z nagietka lekarskiego, wit. E. Opakowanie a150ml. | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Żel aktywizujący do codziennego aktywizowania skóry wrażliwej, narażonej na powstawanie odparzeń i odleżyn. Wspomaga mikrocyrkulację krwi w skórze, działa pobudzająco i odświeżająco. Nawilża skórę, odpręża mięśnie. W składzie zawiera: guaranę, kamforę, kofeinę, biokompleks lniany, bisabolol, alantoinę. Opakowanie a250ml. | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Krem ochronny z tlenkiem cynku chroniący skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn. Przyśpiesza regenerację uszkodzonej skóry. Do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, szczególnie u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Tworzy na skórze białą warstwę ochronną, zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem składników drażniących zawartych w moczu i kale. Ma działanie antyseptyczne i antybakteryjne. Zawiera Sinodor, naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu. Inne składniki aktywne: tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z rumianku. Opakowanie o pojemności 200ml. | 25 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pianka myjąco-pielęgnująca służąca do pielęgnacji i oczyszczania skóry wrażliwej i narażonej na podrażnienia. Do użycia zamiast wody i mydła. Działa nawilżająco i kojąco. Preparat ma pH 5, przyjazne dla skóry. W składzie zawiera: biokompleks lniany, pantenol, olej z oliwek, kwas mlekowy, substancje neutralizującą zapach. Opakowanie a 500ml. | 75 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy , samoprzylepny , hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania okolicy kości krzyżowej a 18cm x 18cm | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy , samoprzylepny , hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania okolicy kości krzyżowej a 22cm x 22cm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania piety i łokcia a 8cm x 12cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Amorficzny żel, hydrożelowy do " usuwania " tkanki martwiczej , konfekcjonowany w tubostrzykawkę a 15 g. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z siatki hydrofobowej, zawierającej metaliczne srebro w osłonie poliamidu, przepuszczający wydzielinę z rany 10x20cm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z siatki hydrofobowej, zawierającej metaliczne srebro w osłonie poliamidu, przepuszczający wydzielinę z rany 10x10cm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska gipsowa czas wiązania ok. 5minut - +/- 1 minuta a 3m x10 cm x 2 szt ( w opakowaniu zgrzewanym a 2 sztuki ) | 108 | op |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska gipsowa czas wiązania ok. 5 minut - +/- 1 minuta a 3 m x12 cm x 2 szt ( w opakowaniu zgrzewanym a 2 sztuki ) | 200 | op |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska gipsowa czas wiązania ok.5 minut - +/- 1 minuta a 3 m x14 cm x 2 szt (w opakowaniu zgrzewanym a 2 sztuki ) | 130 | op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto słownie……………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie……………………………………………………………………………

Pakiet nr 3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa oferowanego produktu / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice ochronne, syntetyczne, niejałowe, nitrylowe, z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebiesko - zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm , grubość średnia na palcu 0.140 mm, średnia na dłoni 0.130 mm oraz średnia na mankiecie 0.110 mm , bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 , rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 , rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy). Dostępne w rozmiarach S-XL. | opak. a 100 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana; długość rękawicy minimum 295 mm, grubość średnia na palcu 0.230 mm, średnia na dłoni 0.205 mm oraz średnia na mankiecie 0.170 mm; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g ; posiadające AQL 1.0.Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374--1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3; rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. | para | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy mediana minimum 240 mm, grubość minimum: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm, na mankiecie 0.06 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 , rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388 ; rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, zgodność z normą EN 455 (1-3) , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Rękawice: odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015;. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością , rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/ PPER - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a'200 sztuk. | opak a' 200 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy min.: 240 mm, grubość na palcu min.: 0.14 mm, na dłoni min.: 0.09 mm oraz na mankiecie min.: 0.07 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III; typ C ; rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, potwierdzający zgodność z EN ISO 374-1 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z normą EN ISO 374-1 (tym samym zgodne z EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4) oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice odporne na przenikanie 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą, skłonną do alergii, potwierdzone testem pierwotnego działania drażniącego skórę i uczuleń skóry wykoanym zgodnie z normą ISO 10993. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe a100 szt. | opak. a100 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, długość rękawicy minimum 305 mm, grubość średnia na palcu 0.185 mm, średnia na dłoni 0.175 mm oraz średnia na mankiecie 0.160 mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 13.1 N oraz średnia po starzeniu 15.5 N, bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65 ; Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. | para | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ; długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.11 mm oraz na mankiecie 0.09 mm; poziom protein lateksu ?19 µg/g, posiadające AQL 1.0 ; Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, , rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4, Dostępne w rozmiarach XS - XL. | opak. a100 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.300 mm, grubość na palcu min. 0,14 mm, na części dłoniowej min.0,09mm, na mankiecie min.0,07mm. AQL:1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455(1-4), EN 420, ; rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej; Przebadane na przenikanie cytostatyków normą ASTM 6978 (potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671; rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4; oznakowane datą ważności i numerem serii, oznakowany fabrycznie poziom AQL; opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rozmiar od XS do XL. | opak. a100 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor czarny, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długośc rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0.13-0.14 mm, na dłoni min. 0.09 mm oraz na mankiecie min. 0.07 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii I, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, posiadające badanie migracji globalnej (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Dostępne w rozmiarach XS - XL. | opak. a100 szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm , grubość na palcu 0.40 mm, na dłoni 0.35 mm oraz na mankiecie 0,20 mm , poziom protein lateksu poniżej 15 µg/g, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1 (tym samym zgodne z EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4) oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, , rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4. Dostępne w rozmiarach S - XL. | opak. a50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy minimum 286 mm, grubość na palcu 0.21- 0.22 mm, na dłoni 0.16 - 0.17 mm oraz na mankiecie 0.12 - 0.13 mm, poziom protein lateksu poniżej 65 µg/g , posiadające AQL 1.0.Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455 (1-4), rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. | para | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto słownie……………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie……………………………………………………………………………

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy,

Ul. M.C. Skłodowskiej 16

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  oraz

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.. Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych  ZP/01/05/2021  prowadzonego przez  SP ZOZ ZOZ Głuchołazy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w     SWZ rozdział 8.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy PZP).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

    - Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG )nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

podpis elektroniczny kwalifikowany,/

podpis osobisty, /podpis zaufany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

UMOWA  - wzór

Zawarta w dniu ................... pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedziba w Głuchołazach ( 48-340), ul. Marii Curie- Skłodowskiej 16, którego akta rejestrowe przechowywane  sa przez Sad Rejonowy  w opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008517, o nadanym numerze NIP: 7531974939, REGON: 00317665

reprezentowanym przez - Dyrektora:  lek. med. Artura Grychowskiego, zwanym Zamawiającym

a

.....................................

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych  ZP/01/05/2021r.  ogłoszonego w Biuletynie UZP, w siedzibie Zamawiającego i na stronie: www.platformazakupowa.pl.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych, pogrupowanych w pakietach, w ilości i     asortymencie określonym w załączniku nr  1 do niniejszej umowy (formularz ofertowo-cenowy)

2.  Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne

tzn. rodzaj, nazwę produktu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta.

3. Za wykonanie dostaw określonych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę łączną wynikającą z oferty nie wyższą niż:

### Pakiet nr

Wartość netto: ……………..

Słownie wartość netto:  …………..  tysięcy ……………, ………../100 zł

## Wartość brutto:  …………… zł

Słownie wartość brutto ……………. tysięcy ………………,  0…………./100 zł

4. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych asortymentów.

5. Całkowite wynagrodzenie umowy o którym mowa w ust. 1 wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty i pozostałe czynniki cenotwórcze oraz podatek VAT.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych asortymentów w ramach maksymalnej kwoty określonej w ust. 3.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku nr 1 do umowy, ze względu na brak zastosowania w trakcie trwania umowy, przy czym zamawiający nie zostanie obciążony kosztami niezrealizowanych dostaw.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty potwierdzającego, że zaoferowany przedmiot zamówienia:

a)  posiada deklarację zgodności CE,

b) jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,

c) spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych przez żądanie dokumentów potwierdzających treść oświadczenia po zawarciu umowy.

§2

Warunki realizacji umowy i termin dostawy

1. Wyżej wymieniony towar dostarczany będzie transportem na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego sukcesywnie  2 razy w miesiącu według zamówień w terminie  …… dni roboczych po zgłoszeniu zapotrzebowania.. Dostawy w danym dniu roboczym w godzinach rannych do godz. 11:00. Wraz  z dostawą należy dostarczyć fakturę w wersji elektronicznej - zoz65@wp.pl - system  aptecznym obsługujący  pliki   w standardzie Datafarm lub Malicki.

2. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej Głuchołazy: Szpital Nr 2 ul. Lompy 2

3.  W celu usprawnienia  kontaktów pomiędzy  stronami niniejszej umowy, na osoby odpowiedzialne za zagadnienia  bezpośrednio związane z  realizacją zleceń  Wykonawca wyznacza:

……….

a Zamawiający  wyznacza:

mgr.Violettę Klus, tel: 077 40 09 326 – kierownik apteki szpitalnej

4.. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy).

5. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

6. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 1 do dnia zakupu zastępczego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie).

§ 3

Zmiany cen

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania podanej ceny przez okres trwania umowy.

2. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:

a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę ( Dz. U z 2018 r. poz. 2177)

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę wynikającego z zawartej umowy,

d) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego przez Wykonawcę).

Ewentualne wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian wynikających z okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie uwzględniających zmiany ww. czynników cenotwórczych i okoliczności wymaga podjęcia negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz zawarcia aneksu do umowy.

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na waloryzację cen w okresie obowiązywania umowy ze względu na zmiany cen producentów oraz w wyniku zmian cen kursu walut.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 4

Rozliczenie stron

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej każdorazowo faktury VAT  i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2. Dane do elektronicznego fakturowania: Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

3.  Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Fakturowanie dostaw będzie następowało wg zamówień.

5.  W przypadku zmiany stawki VAT, w ramach niniejszej umowy, zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

6.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Zamawiający uprawniony jest do stosowaniu mechanizmu podzielnej płatności( split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają  naliczony podatek VAT.

8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności oraz znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek bankowy oraz przesunięcia terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9.  Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie za
dostarczone produkty lecznicze.

10.  W przypadku w/w opóźnienia Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, strony zgodnie 
 ustalają, że spłata zaległych należności Zamawiającego będzie następowała w kolejności : zaliczania 
 przez Wykonawcę kolejnych wpłat Zamawiającego na zaległość główną do jej wyczerpania, po czym 
 zaliczenia kolejnych wpłat Zamawiającego na zaległości uboczne (odsetki).

11. Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać swojej wierzytelności osobie trzeciej bez pisemnego 
 powiadomienia Zamawiającego.

§ 5

Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia …………….. do dnia ……………..

§ 6

Reklamacje i gwarancje

- Wykonawca zobowiązuje się do dochowania przy wykonaniu dostawy najwyższej staranności

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest 
w ciągu max  48 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.

- Towar, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany jego  transportem na koszt Wykonawcy.

- Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.

5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja lub termin ważności określony przez producenta.

6.  Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady.

7. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu.

§ 7

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w dostarczeniu towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłok.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których stanowi art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 6 poniżej.

- Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 50% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 1 towaru lub niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 6 pomimo wyznaczenia nowego, dodatkowego terminu,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to co najmniej 7-dniowego terminu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.

2. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 50% ceny netto przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od kar określonych w § 6 ust. 1 do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

6. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 9

Zmiany umowy

1. Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

# 3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt 1 mogą nastąpić:

# a) w odniesieniu do przypadków określonych w § 3,

# b) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
c) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te w chwili podpisania umowy nie prowadzące do  zmiany przedmiotu zamówienia.

4. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SWZ, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową stanowi zmianę umowy wymagającą zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

5. W szczególnych przypadkach (np. wycofania, wstrzymania produkcji, wydania stosownej decyzji urzędowej itp.) Wykonawca musi, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (jako odpowiednik) w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zawartej w załączniku do SWZ nr 2/1 do 2/3 SWZ i spełniający wszystkie wymagania „zamienianego” produktu. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający  							                                                                             Wykonawca

……………………………						…                                                …………………………

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego należy zaznaczyć nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie wykazuje podwykonawcy należy zaznaczyć nie dotyczy