Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

Kolumna do ćwiczeń wraz z osprzętem i ławeczką

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna wolnostojąca do ćwiczeń oporowych – szt. 1 |  |
| 2. | Dwie linki dopasowujące obciążenie umożliwiają trening stabilizacji i koordynacji pracy obu kończyn w wielu możliwych kierunkach ruchu |  |
| 3. | Możliwość indywidualnego dostosowania obciążenia do możliwości ćwiczącego |  |
| 4. | Linki wychodzące z oddzielnych, podwójnych prowadnic, które oparte są na wysokiej jakości bezobsługowych łożyskach |  |
| 5. | Wyposażenie: - przystawka do podciągania do góry - przystawka do ściągania do dołu - rolka umożliwiająca ćwiczenia stawu skokowego - uchwyt stabilizujący - ogranicznik zakresu ruchu ROM - drążek z podwójnym „oczkiem” do ściągania w dół - drążek do ćwiczenia tricepsa/bicepsa - komplet osprzętu |  |
| 6. | Osprzęt: - mankiet na staw skokowy (2szt), - mankiet udowy (2 szt), - uchwyt pojedynczy (2szt), - pas biodrowy (1szt), - pas do na obręcz barkową (1szt), - mankiet nadgarstkowy (1szt) |  |
| 7. | Ciężary zabezpieczone osłoną |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie: 60 kg |  |
| 9. | Waga urządzenia z obciążeniem: maks. 150 kg |  |
| 10. | Dane techniczne: (+/- 5%) Długość/głębokość: 55 cm Szerokość: 37 cm Wysokość: 214 cm |  |
| 11. | Maksymalna waga stosu: 8 x 2,5 kg; 8 x 5 kg = 60 kg |  |
| 12. | W zestawie ławeczka do ćwiczeń o poniższych parametrach: - regulacja oparcia: min. 6 pozycji - regulacja siedzenia : min. 3 pozycje - max. obciążenie: min. 250 kg - wymiary: 127 x 60 x 140 cm (+/- 5%) - wykonana ze stali - waga: max. 26 kg |  |
| 13. | Sprzęt - fabrycznie nowy; rok produkcji - 2024 |  |
| 14. | Okres gwarancji: - minimum 24 miesiące (dotyczy kolumny i osprzętu) - minimum 12 miesięcy (dotyczy ławeczki) |  |
| 15. | Autoryzowany serwis |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kolumna do ćwiczeń wraz z osprzętem | kpl. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 2 | Ławeczka do kolumny | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5) | …………..….. | .………. | …………….…….. |

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą szczegółowej kalkulacji cenowej

........................... dnia .............