**PROTOKÓŁ**

Z wykonania przedmiotu umowy Nr ……………………… zawartej w dniu ……………………… Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………… Okres wykonywania czynności obsługi przeglądu/serwisu stacji trafo od…………….do……………..

KARTA WYKONANYCH CZYNNOŚCI STACJI TRANSFORMATOROWEJ I ROZDZIELNI SN 15 KV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZAKRES PRAC WYKONANYCH** | **USTERKI** | **WYKONANE NAPRAWY** |
| 1 | Sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń stacji transformatorowej* drzwi okna zamki
* ściany, sufity, czystość, wilgoć
* wentylacja, oświetlenie pomieszczeń
* zbędne przedmioty
 |  |  |
| 2 | Sprawdzenie zgodności schematu połączeń ze stanem faktycznym |  |  |
| 3 | Sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu transformatora |  |  |
| 5 | Sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń i automatyki |  |  |
| 6 | Sprawdzenie działania przyrządów kontrolno-pomiarowych |  |  |
| 7 | Sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych |  |  |
| 8 | Sprawdzenie stanu ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej |  |  |
| 9 | Sprawdzanie warunków chłodzenia urządzeń |  |  |
| 10 | Sprawdzanie dokumentacji eksploatacyjnej |  |  |
| 11 | Sprawdzanie sprzętu ochronnego i pożarowego |  |  |
| 12 | Dodatkowe uwagi |  |  |
| 14 | Wykonane pomiary |  |  |

Oględziny przeprowadził: ……………………………………… Uprawnienia ……………………………………. Protokół sporządził: ……………………………………………… Data i podpis .……………………………………

Osoba reprezentująca CK ZAMEK dokonała sprawdzenia ww. zakresu prac i potwierdza podpisem Data i podpis ……………………………………………..