## OPZ 3.5
Opis przedmiotu Zamóweienia / Arkusz kalkulacyjny Zamawiającego
Kolorem żółtym wskazne zostały pola do obowiązkowego wypełnienia przez Wykonawcę
Załacznik nr 3.5 do SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.34.2022.AMM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa produktu | Opis parametrów technicznych/kryteria równoważności | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto (kolumna nr 5 x 6) | Stawka VAT [%]
1 | Dozownik do mydła w płynie 0,4 do 0,6 l | 1. zamykany na kluczyk 2. pojemność od 0,4 do 0,6 l 3. naścienny, przykręcany, pionowy 4. uzupełnianie mydła od góry 5. kolor obudowy: biała 6. wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS o gładkich powierzchniach (odpornych na zarysowania) 7. wyposażony w okienko do sprawdzania poziomu mydła 8. wymiary: wysokość od 15 do 20 cm, szerokość od 8 do 12 cm, głębokość od 8 do 10 cm 9. opakowanie ma zawierać zestaw do mocowania 10. sposób uruchomienia poprzez przycisk 11. wyposażony w zawór niekapek | szt. | 91
2 | Dozownik do mydła w płynie, 1l | 1. wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej 2. wykończenie powierzchni: chrom (połysk) 3. sposób uruchamiania: przycisk 4. wizjer do kontroli poziomu mydła, z zestawem wkrętów z kołkami 5. zawór niekapek 6. zbiornik wielokrotnego napełniania 7. można uzupełniać z kanistra 8. pojemność: 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) 9. typ montażu - naścienny, przykręcany | szt. | 45
3 | Dozownik do mydła w płynie, 1l | 1. wykonany z tworzywa ABS 2. kolor: biały 3. sposób uruchamiania: przycisk 4. wizjer do kontroli poziomu mydła 5. zawór nie kapek 6. zbiornik wielokrotnego napełniania 7. można uzupełniać z kanistra 8. pojemność: 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) 9. typ montażu - naścienny, przykręcany (z zestawem wkrętów z kołkami) | szt. | 20
4 | Dozownik mydła w płynie (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS gwarantującego długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne 2. wewnętrzny pojemnik na mydło: 0,75 l 3. wymiary: 111 x 231 x 87 mm (+/- 5%) 4. wyposażony w zamek na kluczyk 5. kolor: biały 6. cztery otwory montażowe. Odległość między otworami w poziomie 60 mm, w pionie 190 mm 7. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 49
5 | Dozownik mydła w płynie 0,5l (zdjęcie poglądowe) | 1. materiał: tworzywo ABS 2. kolor: biały / szary 3. kontrola: okienko w dozowniku 4. zamknięcie: zamek i kluczyk 5. system: zawór niekapek 6. wymiary: wys. = 17 cm, szer. = 10,5 cm, gł.= 12,5 cm (+/- 5%) 7. pojemność: 0,5 l (zakres tolerancji +/- 5%) | szt. | 43
6 | Dozownik na papier toaletowy okrągły JUMBO | 1. kolor biały plastik 2. średnica rolki 18-23 cm, szerokość rolki 9-10 cm 3. materiał: plastik ABS | szt. | 65
7 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego z przyciskiem łokciowym | 1. pojemność zbiornika 1000 ml / 500 ml 2. tworzywo ABS - dozownik wykonany z tworzywa ABS i stali nierdzewnej, 3. pompka dozująca z polipropylenu, 4. pojemność zbiornika: 1000 ml, ale dodatkowo do dozownika musi być możliwość stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk w 500 ml opakowaniach jednorazowych, dzieki adaptorowi 5. adaptator w komplecie 6. dozownik ma mieć kilka stopni ustawienia dozy podawanego płynu: 0,6 ml, 1,3 ml, 2 ml 7. przezroczysta obudowa pozwalająca i ułatwiająca kontrolę ilości płynu w dozowniku 8. wyposażony w pompkę, którą można wyjąć do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany 9. zamykany na kluczyk | szt. | 16
8 | Podajnik na ręczniki papierowe składane ZZ | 1. podajnik ręczników zz pojemność 2 pakiety (do 500 szt) 2. materiał: tworzywo ABS 3. wyposażony w okienko do kontroli stanu napełnienia 4. zamykany na plastikowy zamek z kluczykiem 5. wkręty i kołki w zestawie 6. kolor: biały | szt. | 102
9 | Pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS, gwarantującego długą żywotność 2. pojemność 400 szt. listków papieru o formacie 25 x 23 cm 3. wymiary: 298 x 350 x 146 mm (+/- 5%) 4. wyposażony w zamek na kluczyk 5. okienko kontrolne informujące o minimalnym stanie ręczników 6. kolor: biały 7. cztery otwory montażowe: odległość otworów w poziomie 238 mm, w pionie 267 mm 8. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 33
10 | Pojemnik na papier toaletowy JUMBO (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS gwarantującego długą żywotność i łatwość utrzymania w czystości 2. średnica rolki max. 19 cm 3. wymiary: 222 x 235 x 130 mm (+/- 5%) 4. długość papieru w zależności od jego grubości: 130-240 m 5. wyposażony w zamek na kluczyk 6. kolor: biały 7. trzy otwory montażowe rozmieszczone równomiernie (co 120 stopni) na obwodzie koła o promieniu 75 mm 8. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 67
11 | Zapasowy zawór (pompka) pasujący do posiadanych przez Zamawiającego dozowników mydła w płynie 084-01 firmy Ekaplast (zdjęcie poglądowe) | Kolor: Biały | szt | 28
12 | Zapasowy zamek do pojemników na papier oraz dozowników do mydła pasujący do będących w posiadaniu przez Zamawiąjącego ww. )pojemników firmy Ekaplast (zdjęcie poglądowe) | Kolor: Biały | szt. | 30
13 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego i mydła 1l | 1. na płyny dezynfekujące oraz mydła w płynie w tym mydła antybakteryjne. 2. wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS. 3. Zamykany na kluczyk 4. wziernik umożliwia bieżącą kontrolę poziomu 5. przystosowany do wielokrotnego napełniania z butelki lub kanistra 6. montowany do ściany, w zestawie kołki i śrubki 7. kolor: biały z ciemnym przyciskiem 8. pojemność - 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) | szt. | 40
PODSUMOWANIE
| A | Suma wartości netto dla stawki VAT … %
| B | Kwota VAT dla stawki … %
| C | Suma wartości netto dla stawki VAT … %
| D | Kwota VAT dla stawki … %
Cena oferowana (brutto), która należy podać do Formularza ofertowego (liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT)
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykoonawcy/Wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## OPZ 3.5 Wydziały podział
Opis przedmiotu Zamóweienia |  |  |  |  | ilości
Załacznik nr 3.5 do SWZ |  |  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.
| Nazwa produktu | Opis parametrów technicznych/kryteria równoważności | j.m | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Dozownik do mydła w płynie 0,4 do 0,6 l | 1. zamykany na kluczyk 2. pojemność od 0,4 do 0,6 l 3. naścienny, przykręcany, pionowy 4. uzupełnianie mydła od góry 5. kolor obudowy: biała 6. wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS o gładkich powierzchniach (odpornych na zarysowania) 7. wyposażony w okienko do sprawdzania poziomu mydła 8. wymiary: wysokość od 15 do 20 cm, szerokość od 8 do 12 cm, głębokość od 8 do 10 cm 9. opakowanie ma zawierać zestaw do mocowania 10. sposób uruchomienia poprzez przycisk 11. wyposażony w zawór niekapek | szt. | 91 | ilości 1.: 18; ilości 5.: 10; ilości 6.: 44; ilości 7.: 2; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 3; ilości 14.: 0; ilości 15.: 4; ilości 17.: 10
2 | Dozownik do mydła w płynie, 1l | 1. wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej 2. wykończenie powierzchni: chrom (połysk) 3. sposób uruchamiania: przycisk 4. wizjer do kontroli poziomu mydła, z zestawem wkrętów z kołkami 5. zawór niekapek 6. zbiornik wielokrotnego napełniania 7. można uzupełniać z kanistra 8. pojemność: 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) 9. typ montażu - naścienny, przykręcany | szt. | 45 | ilości 1.: 3; ilości 6.: 0; ilości 10.: 30; ilości 11.: 5; ilości 12.: 5; ilości 13.: 0; ilości 14.: 0; ilości 15.: 2
3 | Dozownik do mydła w płynie, 1l | 1. wykonany z tworzywa ABS 2. kolor: biały 3. sposób uruchamiania: przycisk 4. wizjer do kontroli poziomu mydła 5. zawór nie kapek 6. zbiornik wielokrotnego napełniania 7. można uzupełniać z kanistra 8. pojemność: 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) 9. typ montażu - naścienny, przykręcany (z zestawem wkrętów z kołkami) | szt. | 20 | ilości 1.: 14; ilości 6.: 2; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 4; ilości 14.: 0
4 | Dozownik mydła w płynie (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS gwarantującego długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne 2. wewnętrzny pojemnik na mydło: 0,75 l 3. wymiary: 111 x 231 x 87 mm (+/- 5%) 4. wyposażony w zamek na kluczyk 5. kolor: biały 6. cztery otwory montażowe. Odległość między otworami w poziomie 60 mm, w pionie 190 mm 7. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 49 | ilości 1.: 14; ilości 6.: 20; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 15
5 | Dozownik mydła w płynie 0,5l (zdjęcie poglądowe) | 1. materiał: tworzywo ABS 2. kolor: biały / szary 3. kontrola: okienko w dozowniku 4. zamknięcie: zamek i kluczyk 5. system: zawór niekapek 6. wymiary: wys. = 17 cm, szer. = 10,5 cm, gł.= 12,5 cm (+/- 5%) 7. pojemność: 0,5 l (zakres tolerancji +/- 5%) | szt. | 43 | ilości 1.: 9; ilości 6.: 5; ilości 7.: 1; ilości 10.: 6; ilości 11.: 5; ilości 12.: 5; ilości 13.: 0; ilości 14.: 12
6 | Dozownik na papier toaletowy okrągły JUMBO | 1. kolor biały plastik 2. średnica rolki 18-23 cm, szerokość rolki 9-10 cm 3. materiał: plastik ABS | szt. | 65 | ilości 1.: 17; ilości 6.: 48; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 0
7 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego z przyciskiem łokciowym | 1. pojemność zbiornika 1000 ml / 500 ml 2. tworzywo ABS - dozownik wykonany z tworzywa ABS i stali nierdzewnej, 3. pompka dozująca z polipropylenu, 4. pojemność zbiornika: 1000 ml, ale dodatkowo do dozownika musi być możliwość stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk w 500 ml opakowaniach jednorazowych, dzieki adaptorowi 5. adaptator w komplecie 6. dozownik ma mieć kilka stopni ustawienia dozy podawanego płynu: 0,6 ml, 1,3 ml, 2 ml 7. przezroczysta obudowa pozwalająca i ułatwiająca kontrolę ilości płynu w dozowniku 8. wyposażony w pompkę, którą można wyjąć do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany 9. zamykany na kluczyk | szt. | 16 | ilości 1.: 8; ilości 5.: 6; ilości 6.: 0; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 0; ilości 15.: 2
8 | Podajnik na ręczniki papierowe składane ZZ | 1. podajnik ręczników zz pojemność 2 pakiety (do 500 szt) 2. materiał: tworzywo ABS 3. wyposażony w okienko do kontroli stanu napełnienia 4. zamykany na plastikowy zamek z kluczykiem 5. wkręty i kołki w zestawie 6. kolor: biały | szt. | 102 | ilości 1.: 12; ilości 6.: 69; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 3; ilości 14.: 0; ilości 15.: 12; ilości 17.: 5; ilości 19.: 1
9 | Pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS, gwarantującego długą żywotność 2. pojemność 400 szt. listków papieru o formacie 25 x 23 cm 3. wymiary: 298 x 350 x 146 mm (+/- 5%) 4. wyposażony w zamek na kluczyk 5. okienko kontrolne informujące o minimalnym stanie ręczników 6. kolor: biały 7. cztery otwory montażowe: odległość otworów w poziomie 238 mm, w pionie 267 mm 8. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 33 | ilości 1.: 16; ilości 6.: 0; ilości 7.: 1; ilości 10.: 6; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 10
10 | Pojemnik na papier toaletowy JUMBO (zdjęcie poglądowe) | 1. wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS gwarantującego długą żywotność i łatwość utrzymania w czystości 2. średnica rolki max. 19 cm 3. wymiary: 222 x 235 x 130 mm (+/- 5%) 4. długość papieru w zależności od jego grubości: 130-240 m 5. wyposażony w zamek na kluczyk 6. kolor: biały 7. trzy otwory montażowe rozmieszczone równomiernie (co 120 stopni) na obwodzie koła o promieniu 75 mm 8. montaż dozownika w istniejących u Zamawiającego otworach w ścianie (płytki ceramiczne) | szt. | 67 | ilości 1.: 18; ilości 6.: 19; ilości 7.: 1; ilości 10.: 6; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 20; ilości 16.: 3
11 | Zapasowy zawór (pompka) pasujący do posiadanych przez Zamawiającego dozowników mydła w płynie 084-01 firmy Ekaplast (zdjęcie poglądowe) | Kolor: Biały | szt | 28 | ilości 1.: 8; ilości 6.: 0; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 20
12 | Zapasowy zamek do pojemników na papier oraz dozowników do mydła pasujący do będących w posiadaniu przez Zamawiąjącego ww. )pojemników firmy Ekaplast (zdjęcie poglądowe) | Kolor: Biały | szt. | 30 | ilości 6.: 0; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0; ilości 14.: 30
13 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego i mydła 1l | 1. na płyny dezynfekujące oraz mydła w płynie w tym mydła antybakteryjne. 2. wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS. 3. Zamykany na kluczyk 4. wziernik umożliwia bieżącą kontrolę poziomu 5. przystosowany do wielokrotnego napełniania z butelki lub kanistra 6. montowany do ściany, w zestawie kołki i śrubki 7. kolor: biały z ciemnym przyciskiem 8. pojemność - 1 litr (zakres tolerancji +/- 10%) | szt. | 40 | ilości 1.: 8; ilości 6.: 32; ilości 11.: 0; ilości 12.: 0; ilości 13.: 0